## 断熱5一次エネ6
設計内容説明書
建築物の名称 |  |  | ： | [17 empty] | 建物種別： |  | 新築
認定事項 | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | ＪＩＯ
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書名 |  | 確認欄
基本事項 | 外皮性能等 |  |  | 地域区分 | □ | １ 地域 |  |  | □ | ２ 地域 |  |  | □ | ３ 地域 |  | □ | ４ 地域 |  |  |  | ■ | 仕様書 | □
| に係る基本 |  |  |  | □ | ５ 地域 |  |  | □ | ６ 地域 |  |  | □ | ７ 地域 |  | □ | ８ 地域 |  |  |  | □ | 仕上表
| 事項 |  |  | 住宅の構造 | □ | 木造住宅 |  |  |  | （ | □ | 軸組工法 |  |  | □ | 枠組壁工法 |  |  | ） |  | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 鉄骨造住宅 | [14 empty] | □
[5 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造（組石造含む）住宅 | [14 empty] | □
[5 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □
断熱性能等級 | □ | 性能基準 |  | 外壁平均 | 外皮平均熱貫流率(UA値) | [15 empty] | ■ | 仕様書 | □
|  |  |  | 熱貫流率 |  | 設計値 |  |  | （ | [7 empty] | ） | W/㎡K |  |  | □ | 仕上表
[6 empty] | 基準値 |  |  | （ | [7 empty] | ） | W/㎡K |  |  | □ | 計算書
|  |  |  | 外皮平均 | 冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値) | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 日射熱取得率 |  | 設計値 |  |  | （ | [7 empty] | ） |  |  |  | □ | 矩計図
[6 empty] | 基準値 |  |  | （ | [7 empty] | ） |  |  |  | □
| □ | 誘導仕様 |  | 躯体の | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [14 empty] | □ |  | □
|  | 基準 |  | 断熱性能等 | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合
[5 empty] | □ | 構造熱橋部の基準に適合(鉄筋コンクリート造等の場合)
|  |  |  | 開口部の | □ | 開口部の熱貫流率と日射遮蔽対策の基準に適合
|  |  |  | 断熱性能等 | □ | 緩和措置あり
[6 empty] | □ | 窓の断熱(2%緩和) | [5 empty] | □ | 窓の日射(4%緩和)
一次エネルギー | □ | 性能基準 |  | 暖房設備 | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [15 empty] | ■ | 計算書 | □ | 暖房設備
消費量等級 |  |  |  | 冷房設備 | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [15 empty] | □ | 仕様書 |  | ダクト式セントラル空調機
|  |  |  | 全般換気設備 | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [15 empty] | □ | 仕上表 |  | 温水暖房用パネルラジエーター
|  |  |  | 給湯設備 | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [15 empty] | □ | 設備機器表 |  | ルームエアコンディショナー(い)
|  |  |  | 照明設備 | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [15 empty] | □ | 平面図 |  | 冷房設備
|  |  |  | 太陽光発電設備 | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [15 empty] | □ |  |  | ダクト式セントラル空調
|  |  |  | コージェネレーション設備 | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [15 empty] | □ |  |  | ルームエアコンディショナー(い)
| □ | 誘導仕様 |  | 暖房設備 | （ | [11 empty] | ） | [5 empty] | □ | 全般換気設備
|  | 基準 |  | 冷房設備 | （ | [11 empty] | ） | [6 empty] | 比消費電力0.3以下の換気扇
|  |  |  | 全般換気設備 | （ | [11 empty] | ） | [6 empty] | 内径75㎜以上のダクト式換気扇
|  |  |  | 給湯設備 | 給湯器 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  |  |  |  | 壁付第二種又は第三種換気
[5 empty] | 給湯配管 |  |  | （ | ヘッダー方式 呼び径13A以下 | [9 empty] | ） |  |  |  |  | 給湯設備
[5 empty] | 浴室水栓 |  |  | （ | 手元止水・小流量吐水 | [9 empty] | ） |  |  |  |  | 石油給湯器(モード熱効率84.9%以上)
[5 empty] | 浴槽 |  |  | （ | 高断熱浴槽 | [9 empty] | ） |  |  |  |  | ガス給湯器(モード熱効率86.6%以上)
|  |  |  | 照明設備 | （ | LED照明 | [10 empty] | ） | [6 empty] | 電気ヒートポンプ(年間給湯保温効率3.3以上)

## 断熱4
設計内容説明書
建築物の名称 |  |  | ： | [16 empty] | 建物種別： |  | 新築
認定事項 | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [17 empty] | ＪＩＯ
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書名 |  | 確認欄
基本事項 | 外皮性能等 |  |  | 地域区分 | □ | １ 地域 |  | □ | ２ 地域 |  |  | □ | ３ 地域 |  | □ | ４ 地域 |  |  |  | ■ | 計算書 | □
| に係る基本 |  |  |  | □ | ５ 地域 |  | □ | ６ 地域 |  |  | □ | ７ 地域 |  | □ | ８ 地域 |  |  |  | □ | 仕様書
| 事項 |  |  | 住宅の構造 | □ | 木造住宅 |  |  | （ | □ | 軸組工法 |  |  | □ | 枠組壁工法 |  |  | ） |  | □ | 仕上表
[5 empty] | □ | 鉄骨造住宅 | [13 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造（組石造含む）住宅 | [13 empty] | □
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ） | □
断熱性能等級 | □ | 性能基準 |  | 外壁平均 | 外皮平均熱貫流率(UA値) | [14 empty] | ■ | 仕様書 | □
|  |  |  | 熱貫流率 |  | 設計値 |  | （ | [7 empty] | ） | W/㎡K |  |  | □ | 仕上表
[6 empty] | 基準値 |  | （ | [7 empty] | ） | W/㎡K |  |  | □ | 計算書
|  |  |  | 外皮平均 | 冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値) | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 日射熱取得率 |  | 設計値 |  | （ | [7 empty] | ） |  |  |  | □ | 矩計図
[6 empty] | 基準値 |  | （ | [7 empty] | ） |  |  |  | □
| □ | 誘導仕様 |  | 躯体の | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [13 empty] | □ |  | □
|  | 基準 |  | 断熱性能等 | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合
[5 empty] | □ | 構造熱橋部の基準に適合(鉄筋コンクリート造等の場合)
|  |  |  | 開口部の | □ | 開口部の熱貫流率と日射遮蔽対策の基準に適合
|  |  |  | 断熱性能等 | □ | 緩和措置あり
[6 empty] | □ | 窓の断熱(2%緩和) |  |  |  |  | □ | 窓の日射(4%緩和)
| 結露防止 |  |  | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用 | [13 empty] | ■ | 仕様書 | □
| 対策 | [18 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り | [13 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 防湿層の設置無し |  |  |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載） | [7 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置） | [13 empty] | □
[5 empty] | □ | 通気層の設置無し |  |  |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載） | [7 empty] | □

## 一次エネ4
設計内容説明書
建築物の名称 |  |  | ： | [16 empty] | 建物種別： |  | 新築
認定事項 | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [17 empty] | ＪＩＯ
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書名 |  | 確認欄
基本事項 | 外皮性能等 |  |  | 地域区分 | □ | １ 地域 |  | □ | ２ 地域 |  |  | □ | ３ 地域 |  | □ | ４ 地域 |  |  |  | ■ | 仕様書 | □
| に係る基本 |  |  |  | □ | ５ 地域 |  | □ | ６ 地域 |  |  | □ | ７ 地域 |  | □ | ８ 地域 |  |  |  | □ | 仕上表
| 事項 |  |  | 住宅の構造 | □ | 木造住宅 |  |  | （ | □ | 軸組工法 |  |  | □ | 枠組壁工法 |  |  | ） |  | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 鉄骨造住宅 | [13 empty] | □
[5 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造（組石造含む）住宅 | [13 empty] | □
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ） | □
一次エネルギー | □ | 性能基準 |  | 外壁平均 | 外皮平均熱貫流率(UA値) | [14 empty] | ■ | 計算書 | □
消費量等級 |  |  |  | 熱貫流率 |  | 設計値 |  | （ | [7 empty] | ） | W/㎡K |  |  | □ | 仕様書
|  |  |  | 外皮平均 | 冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値) | [14 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 日射熱取得率 |  | 設計値 |  | （ | [7 empty] | ） |  |  |  | □ | 平面図
| □ | 仕様基準 |  | 躯体の | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [13 empty] | □ | 矩計図 | □
|  |  |  | 断熱性能等 | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [13 empty] | □ | 設備機器表
| □ | 誘導仕様 |  |  | □ | 構造熱橋部の基準に適合(鉄筋コンクリート造等の場合) | [13 empty] | □
|  | 基準 |  | 開口部の | □ | 開口部の熱貫流率と日射遮蔽対策の基準に適合 | [13 empty] | □
|  |  |  | 断熱性能等 | □ | 緩和措置あり | [13 empty] | □
[6 empty] | □ | 窓の断熱(2%緩和) |  |  |  |  | □ | 窓の日射(4%緩和) | [6 empty] | □
| □ | 性能基準 |  | 暖房設備 | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による | [16 empty] | □
|  |  |  | 冷房設備 | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
|  |  |  | 全般換気設備 | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
|  |  |  | 給湯設備 | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
|  |  |  | 照明設備 | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
|  |  |  | 太陽光発電設備 | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
|  |  |  | コージェネレーション設備 | エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による
| □ | 仕様基準 |  | 暖房設備 | （ | [10 empty] | ） | [5 empty] | □
|  |  |  | 冷房設備 | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | 全般換気設備 | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | 給湯設備 | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | 照明設備 | （ | [10 empty] | ）

## 耐震2・3
設計内容説明書
建築物の名称 |  |  | ： | [14 empty] | 建物種別： |  | 新築
認定事項 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [15 empty] | ＪＩＯ
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書名 |  | 確認欄
耐震等級 |  | 構造躯体 |  | 構造概要 | 構造種別 | [12 empty] | □ | 仕様書 | □
|  |  |  | 構造計算 | □ | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  | □ | 鉄骨造 | [6 empty] | □ | 矩計図
□ | 耐震等級3 |  |  |  | □ | 木造（軸組工法） |  |  |  | □ | 木造（枠組壁工法） | [6 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ） | □
[5 empty] | 構造計算方法等 | [12 empty] | □ |  | □
[5 empty] | □ | 限界耐力計算 | [11 empty] | □
[5 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート3） | [11 empty] | □
[5 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート2）
[5 empty] | □ | 許容応力度計算 （ルート1）※軸組の場合は偏心率0.3以下
[5 empty] | □ | 耐震診断 |  |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他の計算方法 |  |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | □ | 壁量計算等
[7 empty] | 横架材検討 |  | □ | 許容応力度計算
[9 empty] | □ | スパン表
[10 empty] | （ | [6 empty] | ）
[7 empty] | 基礎検討 |  | □ | 許容応力度計算
[9 empty] | □ | スパン表
[10 empty] | （ | [6 empty] | ）
|  |  |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第三号による免震建築物 | [13 empty] | □
[6 empty] | □ | 大臣認定書の活用 |  |  |  | □ | その他
|  |  |  | 基礎 | □ | 直接基礎 | [13 empty] | □
[6 empty] | 基礎の構造方法 |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造
[9 empty] | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
[6 empty] | 基礎の形式 |  |  | □ | 布基礎 |  |  | □ | べた基礎 | □ | 独立基礎
[9 empty] | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | □ | 杭基礎 |  | 杭 種 | □ | 支持杭 |  |  | □ | 摩擦杭
|  |  |  | 地盤 | 設計地耐力 |  |  | （ |  |  |  | ）kN/㎡ | [7 empty] | □

## バリアフリー3
設計内容説明書
建築物の名称 |  |  | ： | [5 empty] | 建物種別： |  | 新築
認定事項 | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [6 empty] | ＪＩＯ
|  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 |  |  |  | 記載図書名等 |  | 確認欄
高齢者等 | 部屋の配置等 |  |  | 特定寝室と | □ | 便所 |  |  | □ | 仕上表 | □
配慮対策等級 |  |  |  | 同一階にある |  |  |  |  | □ | 平面図
（専用部分） |  |  |  | 部屋 |  |  |  |  | □
| 段差 |  |  | 日常生活 空間内 | □ | 床は段差のない構造 |  |  | □ |  | □
※適用除外：玄関等出入口・玄関等上がり框・浴室出入口・
バルコニー出入口・一定の基準を満たしたタタミコーナー
|  |  |  | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
※適用除外：玄関等出入口・玄関等上がり框・浴室出入口・
バルコニー出入口・タタミコーナー等の90㎜以上の段差
| 階段 |  |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下・550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、 |  |  |  |  | □
|  | □ | 階段無 |  |  | かつ、踏面195㎜以上
[5 empty] | □ | ホームエレベーター設置
|  |  |  | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[5 empty] | □ | ホームエレベーター設置
|  |  |  | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
| 手摺 |  |  | 手摺の設置 | □ | 階段(45°以上は両側)・便所・浴室・玄関※・脱衣室※において |  |  |  |  | □
[6 empty] | それぞれの基準に適合する手摺が設置されている |  | ※設置準備含む
|  |  |  | 転落防止手摺 | □ | バルコニー・窓(２階以上)・廊下及び階段において
|  |  |  | の設置 |  | 転落防止手摺が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準(1,100㎜以上)に適合
| 通路等の幅員 |  |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上） |  |  |  |  | □
| (日常生活 |  |  | 出入口 の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
| 空間内） |  |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員600㎜以上
[5 empty] | □ | その他の出入口750㎜以上（軽微な改造を含む）
| 寝室,便所 |  |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,300㎜以上 かつ 内法面積2.0㎡以上 |  |  |  |  | □
| 及び浴室 |  |  | 便所の 寸法等 | □ | 長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を含む）
| (日常生活 |  |  |  |  | もしくは 便器の前方又は側方に500㎜以上
| 空間内） |  |  |  |  | （ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む）
[5 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
|  |  |  | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積 9㎡以上