## 基準達成率算定シート
基準達成率算定シート（住宅省エネラベル適合性評価申請用） | [27 empty] | 北海道 | Ⅰａ 地域
[28 empty] | 青森県 | Ⅰｂ 地域
住宅の名称 | [27 empty] | 岩手県 | Ⅱ 地域
[28 empty] | 宮城県 | Ⅲ 地域
1. 申請住宅の基準への適合性 | [27 empty] | 秋田県 | Ⅳａ 地域
（1）所在地（市区町村名まで） | [16 empty] | （2）地域区分 | [10 empty] | 山形県 | Ⅳｂ 地域
（3）申請住宅に係る基準一次エネルギー消費量 | [13 empty] | ・・・① |  |  | （ | [6 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 福島県 | Ⅴ 地域
（4）評価方法 |  |  |  |  | 算定用シート | [22 empty] | 茨城県 | Ⅵ 地域
（5）申請住宅の一次エネルギー消費量 ※コージェネレーションシステム設置の有無のいずれかを選択 | [27 empty] | 栃木県
| □ | コージェネレーションシステムを設置しない場合 |  |  | A 暖房設備エネルギー消費量 | [11 empty] | （ | [6 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 群馬県
[5 empty] | B 冷房設備エネルギー消費量 | [11 empty] | （ | [6 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 埼玉県
[5 empty] | C 給湯設備エネルギー消費量 | [11 empty] | （ | [6 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 千葉県
[5 empty] | D 換気設備エネルギー消費量 | [11 empty] | （ | [6 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 東京都
[5 empty] | E 照明設備エネルギー消費量 | [11 empty] | （ | [6 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 神奈川県
[5 empty] | 小計（A+B+C+D+E） | [8 empty] | ・・・② |  |  | （ | 0 | [5 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 新潟県
[5 empty] | F 太陽光発電による発電量 | [11 empty] | （ | [6 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 富山県
[5 empty] | ※総発電量より売電量及び家電で消費する量を除いた量 | [22 empty] | 石川県
[5 empty] | 合計（②－F） | [8 empty] | ・・・③ |  |  | （ | 0 | [5 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 福井県
| □ | コージェネレーションシステムを設置する場合 | [11 empty] | ・・・④ |  |  | （ | [6 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 山梨県
（6）申請住宅の基準達成率 ①／（③あるいは④）×１００ | [16 empty] | （ | [6 empty] | ） | ％ |  |  | 長野県
| ※100%以上となる場合に、基準に適合 | [26 empty] | 岐阜県
静岡県
愛知県
２．申請住宅の断熱仕様・設備仕様等 | [27 empty] | 三重県
（1）断熱性能の区分または熱損失係数 | [27 empty] | 滋賀県
断熱性能の区分 |  |  |  | □ | （ア） |  |  | □ | （イ） |  |  |  | □ | （ウ） |  |  |  | □ | （エ） |  |  |  | □ | （オ） |  |  |  | 京都府
[5 empty] | 等級3 | [8 empty] | 等級4 | [13 empty] | 大阪府
|  |  |  | ※（イ） （エ） （オ） の場合は記入 | [23 empty] | 兵庫県
|  |  |  | □ | 躯体強化型 | [5 empty] | □ | 開口部強化型 | [6 empty] | □ | 熱損失計算 | [7 empty] | 奈良県
熱損失係数（Q値） |  |  |  | （ | [19 empty] | ） | W/㎡K |  |  | 和歌山県
鳥取県
島根県
（2）各設備仕様 | [27 empty] | 岡山県
【A 暖房設備】 | [27 empty] | 広島県
熱交換型換気設備の有無 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  |  | ※型番、性能等については 【D 換気設備】 で記入 | [14 empty] | 山口県
暖房方式 ※（a-1）～（a-3）のいずれかを選択 | [27 empty] | 徳島県
□ | （a-1）新築時に暖房設備が設置されていない | [26 empty] | 香川県
□ | （a-2）住宅全体または全居室を連続的に暖房する設備を設置している | [26 empty] | 愛媛県
| 暖房機器の種類 |  |  | □ | 石油温水式パネルラジエーター | [22 empty] | 高知県
|  |  |  | □ | ガス温水式パネルラジエーター（熱源機：瞬間式従来型給湯器） | [22 empty] | 福岡県
|  |  |  | □ | ガス温水式パネルラジエーター（熱源機：潜熱回収型給湯器） | [22 empty] | 佐賀県
|  |  |  | □ | 電気温水式パネルラジエーター（熱源機：電気ヒーター式） | [22 empty] | 長崎県
|  |  |  | □ | 電気温水式パネルラジエーター（熱源機：電気ヒートポンプ式） | [22 empty] | 熊本県
|  |  |  | □ | 電気蓄熱暖房機 | [22 empty] | 大分県
|  |  |  | □ | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [22 empty] | 宮崎県
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [19 empty] | ） | 鹿児島県
| メーカー名 ・ 型番 |  |  | メーカー名 |  |  | （ | [19 empty] | ） | 沖縄県
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | [19 empty] | ）
| 機器の性能 |  |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
□ | （a-3）居室を間欠的に暖房する設備を設置している ※（a-3-1）及び（a-3-2）の両方について記入
（a-3-1）ＬＤＫ
|  | 暖房機器の種類 |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー（高効率型 暖房COP 4.6以上）
|  |  |  | □ | FF式暖房設備
|  |  |  | □ | ガス温水式床暖房（熱源機：瞬間式従来型給湯器）
|  |  |  | □ | ガス温水式床暖房（熱源機：潜熱回収型給湯器）
|  |  |  | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒーター式）
|  |  |  | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒートポンプ式）
|  |  |  | □ | 電気ヒーター式床暖房
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [19 empty] | ）
|  | メーカー名 ・ 型番 |  | メーカー名 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  | 機器の性能 |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
（a-3-2）その他の居室
|  | 暖房機器の種類 |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー（高効率型 暖房COP 5.9以上）
|  |  |  | □ | FF式暖房設備
|  |  |  | □ | ガス温水式床暖房（熱源機：瞬間式従来型給湯器）
|  |  |  | □ | ガス温水式床暖房（熱源機：潜熱回収型給湯器）
|  |  |  | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒーター式）
|  |  |  | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒートポンプ式）
|  |  |  | □ | 電気ヒーター式床暖房
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [19 empty] | ）
|  | メーカー名 ・ 型番 |  | メーカー名 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  | 機器の性能 |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
【B 冷房設備】
冷房方式 ※（b -1）～（b -3）のいずれかを選択
□ | （b-1）新築時に冷房設備が設置されていない | [8 empty] | 〔通風措置〕 |  |  |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
※通風措置「有」の場合は（b-3-1）、（b-3-2）の通風措置の欄に記入
□ | （b-2）住宅全体を連続的に冷房する設備を設置している
| 暖房機器の種類 |  |  | □ | ヒートポンプ式セントラル空調システム
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [19 empty] | ）
| メーカー名 ・ 型番 |  |  | メーカー名 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | [19 empty] | ）
| 機器の性能 |  |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
□ | （b -3）居室を間欠的に冷房する設備を設置している ※（b-3-1）及び（b-3-2）の両方について記入
（b -3-1）ＬＤＫ
|  | 通風措置 |  | □ | 無
|  |  |  | □ | 有
|  |  |  | 居室面積 |  |  | （ |  |  |  | ） | ㎡ | [12 empty] | 【判定】
|  |  |  | 外部に開放可能な開口部①の面積 | [8 empty] | （ |  |  | ） ㎡ → （1/［ | [5 empty] | ］） 以上 |  |  | □ | ＯＫ
|  |  |  | 外部に開放可能な開口部②の面積 | [8 empty] | （ |  |  | ） ㎡ → （1/［ | [5 empty] | ］） 以上 |  |  | □ | ＯＫ
|  |  |  | 室間に開放可能な開口部③の面積 | [8 empty] | （ |  |  | ） ㎡ → （1/［ | [5 empty] | ］） 以上 |  |  | □ | ＯＫ
|  | 冷房機器の種類 |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー（高効率型 冷房COP3.7以上）
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [19 empty] | ）
|  | メーカー名・型番 |  | メーカー名 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  | 機器の性能 |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
（b -3-2）その他の居室
|  | 通風措置 |  | □ | 無
|  |  |  | □ | 有
|  |  |  | 居室面積 |  |  | （ |  |  |  | ） | ㎡ | [12 empty] | 【判定】
|  |  |  | 外部に開放可能な開口部①の面積 | [8 empty] | （ |  |  | ） ㎡ → （1/［ | [5 empty] | ］） 以上 |  |  | □ | ＯＫ
|  |  |  | 外部に開放可能な開口部②の面積 | [8 empty] | （ |  |  | ） ㎡ → （1/［ | [5 empty] | ］） 以上 |  |  | □ | ＯＫ
|  |  |  | 室間に開放可能な開口部③の面積 | [8 empty] | （ |  |  | ） ㎡ → （1/［ | [5 empty] | ］） 以上 |  |  | □ | ＯＫ
|  | 冷房機器の種類 |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー（高効率型 冷房COP5.4以上）
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [19 empty] | ）
|  | メーカー名・型番 |  | メーカー名 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  | 機器の性能 |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
【C 給湯設備】
給湯設備
| 給湯設備の種類 |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ガス瞬間式（従来型）給湯器 | [10 empty] | □ | ガス瞬間式（潜熱回収型）給湯器
|  |  |  | □ | 石油瞬間式貯湯式給湯器 | [10 empty] | □ | 石油瞬間式（従来型）給湯器
|  |  |  | □ | 石油瞬間式（潜熱回収型）給湯器 | [10 empty] | □ | 電気温水器（ヒーター式）
|  |  |  | □ | 電気温水器（ヒートポンプ式） ※APFを必ず記入
[6 empty] | APF | （ | [19 empty] | ）
| メーカー名・型番 |  |  | メーカー名 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | [19 empty] | ）
節湯型機器
| 台所用水栓 |  |  | □ | 設置しない
|  |  |  | □ | 節湯A（手元止水機構） | [10 empty] | □ | 節湯B（小流量吐水）
|  |  |  | □ | 節湯AB（手元止水機構+小流量吐水）
|  | メーカー名・型番 |  | メーカー名 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | [19 empty] | ）
| 浴室シャワー水栓 |  |  | □ | 設置しない
|  |  |  | □ | 節湯A（手元止水機構） | [10 empty] | □ | 節湯B（小流量吐水）
|  |  |  | □ | 節湯AB（手元止水機構+小流量吐水）
|  | メーカー名・型番 |  | メーカー名 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | [19 empty] | ）
| 小口径配管※ |  |  | □ | 設置しない | [10 empty] | □ | 設置する※
|  |  |  | ※ | 配管がヘッダー方式であり、給湯機にできるだけ近い地点においてヘッダーにより配管が分岐され、かつ、ヘッダー分岐後の配管の内径が13mm以下のもの
太陽熱温水器 （設置する場合のみ記入）
| 太陽熱利用の有無 |  |  | メーカー名 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  |  |  | パネル有効集熱面積 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | ㎡
|  |  |  | パネル方位角 |  |  |  | □ | 真南±15° |  |  |  |  | □ | 真南±15°～±45° | [5 empty] | □ | 真南±45°～±75°
[8 empty] | □ | 真東・真西±15° |  |  |  |  | □ | 真北±15° | [5 empty] | □ | 真北±15°～±45°
[8 empty] | □ | 真北±45°～±75°
|  |  |  | パネル傾斜角 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | 度
【D 換気設備】
換気設備の種類 |  |  |  | □ | ダクト式第一種換気システム | [10 empty] | □ | ダクト式第二種換気システム
|  |  |  | □ | ダクト式第三種換気システム | [10 empty] | □ | 壁付け給排気型ファン
|  |  |  | □ | 壁付けファン（給気型パイプ用ファン） | [10 empty] | □ | 壁付けファン（排気型パイプ用ファン）
メーカー名・型番 |  |  |  | メーカー名 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | [19 empty] | ）
モーターの種類 |  |  |  | □ | 交流（AC）モーター | [10 empty] | □ | 直流（DC）モーター
消費電力 |  |  | ・・・① | （ | [18 empty] | ） | W
24時間換気計画風量 |  |  | ・・・② | （ | [18 empty] | ） | m3/h
比消費電力 （①／②） |  |  |  | （ | [18 empty] | ） | W/（m3/h）
【E 照明設備】 ※照明設備の一次エネルギー消費量＝（e-1）＋（e-2）+（e-3）
（e-1）LDK |  |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
|  |  |  | □ | 設置する ※設置すると回答した場合は以下についても記入
[5 empty] | 白熱灯の使用の有無 | [5 empty] | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
[5 empty] | 調光の有無 | [5 empty] | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
（e-2）LDK以外の居室 |  |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
|  |  |  | □ | 設置する ※設置すると回答した場合は以下についても記入
[5 empty] | 白熱灯の使用の有無 | [5 empty] | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
[5 empty] | 調光の有無 | [5 empty] | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
（LDK以外の全ての居室で採用している場合）
（e-3）非居室 |  |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
※玄関ポーチも含む |  |  |  | □ | 設置する ※設置すると回答した場合は以下についても記入
[5 empty] | 白熱灯の使用の有無 | [10 empty] | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
[5 empty] | 人感センサーまたは照度センサーの有無 | [10 empty] | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
※ 以降は、太陽光発電設備又は家庭用コージェネレーションシステムを設置する場合のみ提出が必要
【F 太陽光発電設備】
□ | 設置しない
□ | 設置する ※設置すると回答した場合は以下についても記入
パネルその1
|  | メーカー名 |  | （ | [22 empty] | ）
|  | 型番 |  | （ | [22 empty] | ）
|  | システム容量 |  | （ | [20 empty] | ） | KW
|  | パネル方位角 |  | □ | 真南±15° | [5 empty] | □ | 真南±15°～±45° | [6 empty] | □ | 真南±45°～±75°
|  |  |  | □ | 真東・真西±15° | [5 empty] | □ | 真北±15° | [6 empty] | □ | 真北±15°～±45°
|  |  |  | □ | 真北±45°～±75°
|  | パネル傾斜角 |  | （ | [5 empty] | ） | 度
パネルその2
|  | メーカー名 |  | （ | [22 empty] | ）
|  | 型番 |  | （ | [22 empty] | ）
|  | システム容量 |  | （ | [20 empty] | ） | KW
|  | パネル方位角 |  | □ | 真南±15° | [5 empty] | □ | 真南±15°～±45° | [6 empty] | □ | 真南±45°～±75°
|  |  |  | □ | 真東・真西±15° | [5 empty] | □ | 真北±15° | [6 empty] | □ | 真北±15°～±45°
|  |  |  | □ | 真北±45°～±75°
|  | パネル傾斜角 |  | （ | [5 empty] | ） | 度
パネルその3
|  | メーカー名 |  | （ | [22 empty] | ）
|  | 型番 |  | （ | [22 empty] | ）
|  | システム容量 |  | （ | [20 empty] | ） | KW
|  | パネル方位角 |  | □ | 真南±15° | [5 empty] | □ | 真南±15°～±45° | [6 empty] | □ | 真南±45°～±75°
|  |  |  | □ | 真東・真西±15° | [5 empty] | □ | 真北±15° | [6 empty] | □ | 真北±15°～±45°
|  |  |  | □ | 真北±45°～±75°
|  | パネル傾斜角 |  | （ | [5 empty] | ） | 度
パネルその4
|  | メーカー名 |  | （ | [22 empty] | ）
|  | 型番 |  | （ | [22 empty] | ）
|  | システム容量 |  | （ | [20 empty] | ） | KW
|  | パネル方位角 |  | □ | 真南±15° | [5 empty] | □ | 真南±15°～±45° | [6 empty] | □ | 真南±45°～±75°
|  |  |  | □ | 真東・真西±15° | [5 empty] | □ | 真北±15° | [6 empty] | □ | 真北±15°～±45°
|  |  |  | □ | 真北±45°～±75°
|  | パネル傾斜角 |  | （ | [5 empty] | ） | 度
【G 家庭用コージェネレーションシステム】
□ | 設置しない
□ | 設置する ※設置すると回答した場合は以下についても記入
| 家庭用コージェネレー |  |  | □ | ガスエンジンコージェネレーション
| ションシステムの種類 |  |  | □ | 燃料電池コージェネレーション〔Type1〕
（出力900W以上1100W未満、燃料：都市ガス・LPG）
| メーカー名･型番 |  |  | メーカー名 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | [19 empty] | ）
こちらの算定シート又は、自動計算により算定することができる （財） 建築環境・省エネルギー機構 ホームページ（http://ees.ibec.or.jp/） 算定用Ｗｅｂプログラム の 『出力表』 を ご提出ください

## （記入例）
基準達成率算定シート（住宅省エネラベル適合性評価申請用） | [27 empty] | 北海道 | Ⅰａ 地域
[28 empty] | 青森県 | Ⅰｂ 地域
住宅の名称 |  |  |  |  | ○○○○ 様邸 | [22 empty] | 岩手県 | Ⅱ 地域
[28 empty] | 宮城県 | Ⅲ 地域
1. 申請住宅の基準への適合性 | [27 empty] | 秋田県 | Ⅳａ 地域
（1）所在地（市区町村名まで） |  |  |  |  | 東京都 |  |  | 江東区 | [8 empty] | （2）地域区分 |  |  |  |  | Ⅳｂ 地域 | [5 empty] | 山形県 | Ⅳｂ 地域
（3）申請住宅に係る基準一次エネルギー消費量 | [13 empty] | ・・・① |  |  | （ | 49 | [5 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 福島県 | Ⅴ 地域
（4）評価方法 |  |  |  |  | 算定用シート | [22 empty] | 茨城県 | Ⅵ 地域
（5）申請住宅の一次エネルギー消費量 ※コージェネレーションシステム設置の有無のいずれかを選択 | [27 empty] | 栃木県
| ■ | コージェネレーションシステムを設置しない場合 |  |  | A 暖房設備エネルギー消費量 | [11 empty] | （ | 16.5 | [5 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 群馬県
[5 empty] | B 冷房設備エネルギー消費量 | [11 empty] | （ | 5.1 | [5 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 埼玉県
[5 empty] | C 給湯設備エネルギー消費量 | [11 empty] | （ | 13.7 | [5 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 千葉県
[5 empty] | D 換気設備エネルギー消費量 | [11 empty] | （ | 2.7 | [5 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 東京都
[5 empty] | E 照明設備エネルギー消費量 | [11 empty] | （ | 8.3 | [5 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 神奈川県
[5 empty] | 小計（A+B+C+D+E） | [8 empty] | ・・・② |  |  | （ | 46.3 | [5 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 新潟県
[5 empty] | F 太陽光発電による発電量 | [11 empty] | （ | 0 | [5 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 富山県
[5 empty] | ※総発電量より売電量及び家電で消費する量を除いた量 | [22 empty] | 石川県
[5 empty] | 合計（②－F） | [8 empty] | ・・・③ |  |  | （ | 46.3 | [5 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 福井県
| □ | コージェネレーションシステムを設置する場合 | [11 empty] | ・・・④ |  |  | （ | [6 empty] | ） | GJ/戸・年 |  |  | 山梨県
（6）申請住宅の基準達成率 ①／（③あるいは④）×１００ | [16 empty] | （ | 105 | [5 empty] | ） | ％ |  |  | 長野県
| ※100%以上となる場合に、基準に適合 | [26 empty] | 岐阜県
静岡県
愛知県
２．申請住宅の断熱仕様・設備仕様等 | [27 empty] | 三重県
（1）断熱性能の区分または熱損失係数 | [27 empty] | 滋賀県
断熱性能の区分 |  |  |  | ■ | （ア） |  |  | □ | （イ） |  |  |  | □ | （ウ） |  |  |  | □ | （エ） |  |  |  | □ | （オ） |  |  |  | 京都府
[5 empty] | 等級3 | [8 empty] | 等級4 | [13 empty] | 大阪府
|  |  |  | ※（イ） （エ） （オ） の場合は記入 | [23 empty] | 兵庫県
|  |  |  | □ | 躯体強化型 | [5 empty] | □ | 開口部強化型 | [6 empty] | □ | 熱損失計算 | [7 empty] | 奈良県
熱損失係数（Q値） |  |  |  | （ | [19 empty] | ） | W/㎡K |  |  | 和歌山県
鳥取県
島根県
（2）各設備仕様 | [27 empty] | 岡山県
【A 暖房設備】 | [27 empty] | 広島県
熱交換型換気設備の有無 |  |  |  | □ | 有 |  |  | ■ | 無 |  |  |  | ※型番、性能等については 【D 換気設備】 で記入 | [14 empty] | 山口県
暖房方式 ※（a-1）～（a-3）のいずれかを選択 | [27 empty] | 徳島県
□ | （a-1）新築時に暖房設備が設置されていない | [26 empty] | 香川県
□ | （a-2）住宅全体または全居室を連続的に暖房する設備を設置している | [26 empty] | 愛媛県
| 暖房機器の種類 |  |  | □ | 石油温水式パネルラジエーター | [22 empty] | 高知県
|  |  |  | □ | ガス温水式パネルラジエーター（熱源機：瞬間式従来型給湯器） | [22 empty] | 福岡県
|  |  |  | □ | ガス温水式パネルラジエーター（熱源機：潜熱回収型給湯器） | [22 empty] | 佐賀県
|  |  |  | □ | 電気温水式パネルラジエーター（熱源機：電気ヒーター式） | [22 empty] | 長崎県
|  |  |  | □ | 電気温水式パネルラジエーター（熱源機：電気ヒートポンプ式） | [22 empty] | 熊本県
|  |  |  | □ | 電気蓄熱暖房機 | [22 empty] | 大分県
|  |  |  | □ | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [22 empty] | 宮崎県
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [19 empty] | ） | 鹿児島県
| メーカー名 ・ 型番 |  |  | メーカー名 |  |  | （ | [19 empty] | ） | 沖縄県
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | [19 empty] | ）
| 機器の性能 |  |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
■ | （a-3）居室を間欠的に暖房する設備を設置している ※（a-3-1）及び（a-3-2）の両方について記入
（a-3-1）ＬＤＫ
|  | 暖房機器の種類 |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー
|  |  |  | ■ | ルームエアコンディショナー（高効率型 暖房COP 4.6以上）
|  |  |  | □ | FF式暖房設備
|  |  |  | □ | ガス温水式床暖房（熱源機：瞬間式従来型給湯器）
|  |  |  | □ | ガス温水式床暖房（熱源機：潜熱回収型給湯器）
|  |  |  | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒーター式）
|  |  |  | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒートポンプ式）
|  |  |  | □ | 電気ヒーター式床暖房
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [19 empty] | ）
|  | メーカー名 ・ 型番 |  | メーカー名 |  |  | （ | ○○○○工業 | [18 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | ○○○○-△△△△ | [18 empty] | ）
|  | 機器の性能 |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
COP4.6、カタログ添付
（a-3-2）その他の居室
|  | 暖房機器の種類 |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー
|  |  |  | ■ | ルームエアコンディショナー（高効率型 暖房COP 5.9以上）
|  |  |  | □ | FF式暖房設備
|  |  |  | □ | ガス温水式床暖房（熱源機：瞬間式従来型給湯器）
|  |  |  | □ | ガス温水式床暖房（熱源機：潜熱回収型給湯器）
|  |  |  | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒーター式）
|  |  |  | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒートポンプ式）
|  |  |  | □ | 電気ヒーター式床暖房
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [19 empty] | ）
|  | メーカー名 ・ 型番 |  | メーカー名 |  |  | （ | ○○○○工業 | [18 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | ○○○○-□□□□ | [18 empty] | ）
|  | 機器の性能 |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
COP5.9、カタログ添付
【B 冷房設備】
冷房方式 ※（b -1）～（b -3）のいずれかを選択
□ | （b-1）新築時に冷房設備が設置されていない | [8 empty] | 〔通風措置〕 |  |  |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
※通風措置「有」の場合は（b-3-1）、（b-3-2）の通風措置の欄に記入
□ | （b-2）住宅全体を連続的に冷房する設備を設置している
| 暖房機器の種類 |  |  | □ | ヒートポンプ式セントラル空調システム
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [19 empty] | ）
| メーカー名 ・ 型番 |  |  | メーカー名 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | [19 empty] | ）
| 機器の性能 |  |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
■ | （b -3）居室を間欠的に冷房する設備を設置している ※（b-3-1）及び（b-3-2）の両方について記入
（b -3-1）ＬＤＫ
|  | 通風措置 |  | ■ | 無
|  |  |  | □ | 有
|  |  |  | 居室面積 |  |  | （ |  |  |  | ） | ㎡ | [12 empty] | 【判定】
|  |  |  | 外部に開放可能な開口部①の面積 | [8 empty] | （ |  |  | ） ㎡ → （1/［ | [5 empty] | ］） 以上 |  |  | □ | ＯＫ
|  |  |  | 外部に開放可能な開口部②の面積 | [8 empty] | （ |  |  | ） ㎡ → （1/［ | [5 empty] | ］） 以上 |  |  | □ | ＯＫ
|  |  |  | 室間に開放可能な開口部③の面積 | [8 empty] | （ |  |  | ） ㎡ → （1/［ | [5 empty] | ］） 以上 |  |  | □ | ＯＫ
|  | 冷房機器の種類 |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー
|  |  |  | ■ | ルームエアコンディショナー（高効率型 冷房COP3.7以上）
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [19 empty] | ）
|  | メーカー名・型番 |  | メーカー名 |  |  | （ | ○○○○工業 | [18 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | ○○○○-△△△△ | [18 empty] | ）
|  | 機器の性能 |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
COP3.7、カタログ添付
（b -3-2）その他の居室
|  | 通風措置 |  | ■ | 無
|  |  |  | □ | 有
|  |  |  | 居室面積 |  |  | （ |  |  |  | ） | ㎡ | [12 empty] | 【判定】
|  |  |  | 外部に開放可能な開口部①の面積 | [8 empty] | （ |  |  | ） ㎡ → （1/［ | [5 empty] | ］） 以上 |  |  | □ | ＯＫ
|  |  |  | 外部に開放可能な開口部②の面積 | [8 empty] | （ |  |  | ） ㎡ → （1/［ | [5 empty] | ］） 以上 |  |  | □ | ＯＫ
|  |  |  | 室間に開放可能な開口部③の面積 | [8 empty] | （ |  |  | ） ㎡ → （1/［ | [5 empty] | ］） 以上 |  |  | □ | ＯＫ
|  | 冷房機器の種類 |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナー
|  |  |  | ■ | ルームエアコンディショナー（高効率型 冷房COP5.4以上）
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [19 empty] | ）
|  | メーカー名・型番 |  | メーカー名 |  |  | （ | ○○○○工業 | [18 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | ○○○○-□□□□ | [18 empty] | ）
|  | 機器の性能 |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
COP5.4、カタログ添付
【C 給湯設備】
給湯設備
| 給湯設備の種類 |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
|  |  |  | □ | ガス瞬間式（従来型）給湯器 | [10 empty] | □ | ガス瞬間式（潜熱回収型）給湯器
|  |  |  | □ | 石油瞬間式貯湯式給湯器 | [10 empty] | □ | 石油瞬間式（従来型）給湯器
|  |  |  | □ | 石油瞬間式（潜熱回収型）給湯器 | [10 empty] | □ | 電気温水器（ヒーター式）
|  |  |  | ■ | 電気温水器（ヒートポンプ式） ※APFを必ず記入
[6 empty] | APF | （ | 3.0 | [18 empty] | ）
| メーカー名・型番 |  |  | メーカー名 |  |  | （ | ○○○○工業 | [18 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | ABC-××× | [18 empty] | ）
節湯型機器
| 台所用水栓 |  |  | □ | 設置しない
|  |  |  | ■ | 節湯A（手元止水機構） | [10 empty] | □ | 節湯B（小流量吐水）
|  |  |  | □ | 節湯AB（手元止水機構+小流量吐水）
|  | メーカー名・型番 |  | メーカー名 |  |  | （ | ○○○○工業 | [18 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | ○○-1234 | [18 empty] | ）
| 浴室シャワー水栓 |  |  | □ | 設置しない
|  |  |  | □ | 節湯A（手元止水機構） | [10 empty] | □ | 節湯B（小流量吐水）
|  |  |  | ■ | 節湯AB（手元止水機構+小流量吐水）
|  | メーカー名・型番 |  | メーカー名 |  |  | （ | ○○○○工業 | [18 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | △△-7890 | [18 empty] | ）
| 小口径配管※ |  |  | □ | 設置しない | [10 empty] | ■ | 設置する※
|  |  |  | ※ | 配管がヘッダー方式であり、給湯機にできるだけ近い地点においてヘッダーにより配管が分岐され、かつ、ヘッダー分岐後の配管の内径が13mm以下のもの
太陽熱温水器 （設置する場合のみ記入）
| 太陽熱利用の有無 |  |  | メーカー名 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  |  |  | パネル有効集熱面積 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | ㎡
|  |  |  | パネル方位角 |  |  |  | □ | 真南±15° |  |  |  |  | □ | 真南±15°～±45° | [5 empty] | □ | 真南±45°～±75°
[8 empty] | □ | 真東・真西±15° |  |  |  |  | □ | 真北±15° | [5 empty] | □ | 真北±15°～±45°
[8 empty] | □ | 真北±45°～±75°
|  |  |  | パネル傾斜角 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | 度
【D 換気設備】
換気設備の種類 |  |  |  | □ | ダクト式第一種換気システム | [10 empty] | □ | ダクト式第二種換気システム
|  |  |  | □ | ダクト式第三種換気システム | [10 empty] | □ | 壁付け給排気型ファン
|  |  |  | □ | 壁付けファン（給気型パイプ用ファン） | [10 empty] | ■ | 壁付けファン（排気型パイプ用ファン）
メーカー名・型番 |  |  |  | メーカー名 |  |  | （ | ○○○○電気 | [18 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | AB-CDEF | [18 empty] | ）
モーターの種類 |  |  |  | □ | 交流（AC）モーター | [10 empty] | ■ | 直流（DC）モーター
消費電力 |  |  | ・・・① | （ | 9.3 | [17 empty] | ） | W
24時間換気計画風量 |  |  | ・・・② | （ | 139.6 | [17 empty] | ） | m3/h
比消費電力 （①／②） |  |  |  | （ | 0.07 | [17 empty] | ） | W/（m3/h）
【E 照明設備】 ※照明設備の一次エネルギー消費量＝（e-1）＋（e-2）+（e-3）
（e-1）LDK |  |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
|  |  |  | ■ | 設置する ※設置すると回答した場合は以下についても記入
[5 empty] | 白熱灯の使用の有無 | [5 empty] | □ | 有 |  |  |  | ■ | 無
[5 empty] | 調光の有無 | [5 empty] | □ | 有 |  |  |  | ■ | 無
（e-2）LDK以外の居室 |  |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
|  |  |  | ■ | 設置する ※設置すると回答した場合は以下についても記入
[5 empty] | 白熱灯の使用の有無 | [5 empty] | □ | 有 |  |  |  | ■ | 無
[5 empty] | 調光の有無 | [5 empty] | □ | 有 |  |  |  | ■ | 無
（LDK以外の全ての居室で採用している場合）
（e-3）非居室 |  |  |  | ■ | 新築時に設備が設置されていない
※玄関ポーチも含む |  |  |  | □ | 設置する ※設置すると回答した場合は以下についても記入
[5 empty] | 白熱灯の使用の有無 | [10 empty] | □ | 有 |  |  |  | ■ | 無
[5 empty] | 人感センサーまたは照度センサーの有無 | [10 empty] | □ | 有 |  |  |  | ■ | 無
※ 以降は、太陽光発電設備又は家庭用コージェネレーションシステムを設置する場合のみ提出が必要
【F 太陽光発電設備】
■ | 設置しない
□ | 設置する ※設置すると回答した場合は以下についても記入
パネルその1
|  | メーカー名 |  | （ | [22 empty] | ）
|  | 型番 |  | （ | [22 empty] | ）
|  | システム容量 |  | （ | [20 empty] | ） | KW
|  | パネル方位角 |  | □ | 真南±15° | [5 empty] | □ | 真南±15°～±45° | [6 empty] | □ | 真南±45°～±75°
|  |  |  | □ | 真東・真西±15° | [5 empty] | □ | 真北±15° | [6 empty] | □ | 真北±15°～±45°
|  |  |  | □ | 真北±45°～±75°
|  | パネル傾斜角 |  | （ | [5 empty] | ） | 度
パネルその2
|  | メーカー名 |  | （ | [22 empty] | ）
|  | 型番 |  | （ | [22 empty] | ）
|  | システム容量 |  | （ | [20 empty] | ） | KW
|  | パネル方位角 |  | □ | 真南±15° | [5 empty] | □ | 真南±15°～±45° | [6 empty] | □ | 真南±45°～±75°
|  |  |  | □ | 真東・真西±15° | [5 empty] | □ | 真北±15° | [6 empty] | □ | 真北±15°～±45°
|  |  |  | □ | 真北±45°～±75°
|  | パネル傾斜角 |  | （ | [5 empty] | ） | 度
パネルその3
|  | メーカー名 |  | （ | [22 empty] | ）
|  | 型番 |  | （ | [22 empty] | ）
|  | システム容量 |  | （ | [20 empty] | ） | KW
|  | パネル方位角 |  | □ | 真南±15° | [5 empty] | □ | 真南±15°～±45° | [6 empty] | □ | 真南±45°～±75°
|  |  |  | □ | 真東・真西±15° | [5 empty] | □ | 真北±15° | [6 empty] | □ | 真北±15°～±45°
|  |  |  | □ | 真北±45°～±75°
|  | パネル傾斜角 |  | （ | [5 empty] | ） | 度
パネルその4
|  | メーカー名 |  | （ | [22 empty] | ）
|  | 型番 |  | （ | [22 empty] | ）
|  | システム容量 |  | （ | [20 empty] | ） | KW
|  | パネル方位角 |  | □ | 真南±15° | [5 empty] | □ | 真南±15°～±45° | [6 empty] | □ | 真南±45°～±75°
|  |  |  | □ | 真東・真西±15° | [5 empty] | □ | 真北±15° | [6 empty] | □ | 真北±15°～±45°
|  |  |  | □ | 真北±45°～±75°
|  | パネル傾斜角 |  | （ | [5 empty] | ） | 度
【G 家庭用コージェネレーションシステム】
■ | 設置しない
□ | 設置する ※設置すると回答した場合は以下についても記入
| 家庭用コージェネレー |  |  | □ | ガスエンジンコージェネレーション
| ションシステムの種類 |  |  | □ | 燃料電池コージェネレーション〔Type1〕
（出力900W以上1100W未満、燃料：都市ガス・LPG）
| メーカー名･型番 |  |  | メーカー名 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  |  |  | 型番 |  |  | （ | [19 empty] | ）
断熱性能をQ値計算した場合に記入してください
性能が確認できるカタログを添付してください
性能が確認できるカタログを添付してください
性能が確認できるカタログを添付してください
性能が確認できるカタログを添付してください
性能が確認できるカタログを添付してください
性能が確認できるカタログを添付してください
性能が確認できるカタログを添付してください
都道府県を選択
市区町村まで記入
8区分のうち該当するものを選択
通風措置がある場合は別途計算書を添付してください
通風措置がある場合は別途計算書を添付してください
（ア）～（オ）の該当する区分を選択
（イ）（エ）（オ）の場合は、 躯体強化型、開口部強化型で該当する項目を選択