## 【記入要領】
【設計内容説明書 記入要領】
１． | この様式は、共同住宅等の住戸評価に用いてください。
２． | ※印しの欄は設計者等が記入してください。
３． | 「建築物の名称」 欄には、評価対象建築物が特定できる名称を記載してください。
４． | 「建築物の所在地」 欄には、評価対象建築物が特定できる地名地番、住居表示を記載してください。
５． | 「住戸番号等」 欄には、設計内容が同一で評価対象住戸が特定できる番号、区別できる記号等を記載してください。
６． | 「設計内容説明欄」の「設計内容」 欄には、評価対象建築物の設計内容のうち、評価の根拠となる事項を記載してください。
７． | 「設計内容説明欄」の「記載図書名等」 欄には、「設計内容」 欄に記載した事項が記載されている設計図書の名称、記号、又は図面番号等、容易に区別ができるように記載してください。
８． | 「ＪＩＯ確認」 欄は、記入しないでください。
９． | この様式内の欄に記載事項が入らない場合は、別添用紙を用いることができます。この場合にあっては、別添用紙に番号等を付し、該当する欄に当該番号等を記載してください。
１０． |  | 黄色のセルは入力することができます。
１１． |  | 青色のセルは、プルダウンメニューから文字や数値を選択してください。なお、適当な文字や数値が選択肢にない場合は、セルに直接入力してください。

## 表紙
設計内容説明書 <共同住宅等>
【 住戸評価 】
【建築物の名称 ※】
【建築物の所在地 ※】
【その他】

## 2-1
２－１ 感知警報装置設置等級（自住戸火災時）
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
| 性能表示事項 ※ | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [12 empty] | ＪＩＯ
|  |  | 項目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書名等 | 確認欄
２火災時の安全に関すること | ○２－１ | 感知警報装置 | 火災警報設備の種類 | ・ | 種類 | [9 empty] | □ | □
| 感知警報装置設置等級 |  |  |  | □ | 共同住宅用自動火災報知設備 | [8 empty] | □
[5 empty] | □ | 住戸用自動火災報知設備 | [8 empty] | □
| （自住戸火災時） |  |  |  | □ | 自動火災報知設備 （補助警報設備を住戸内に設置） | [8 empty] | □
[5 empty] | □ | 自動火災報知設備 | [8 empty] | □
[5 empty] | □ | 住宅用防災報知設備等 | [8 empty] | □
[5 empty] | □ | 住宅用防災警報器等 （すべての警報器が連結され鳴動する） | [8 empty] | □
[5 empty] | □ | 住宅用防災警報器等
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  | 感知器の設置場所及び種別 | ・ | 設置場所、種別
[5 empty] | □ | 居室（天井高８ｍ未満） |  |  |  | □ | 煙式 | □ | 熱式
[5 empty] | □ | 居室（天井高８ｍ以上） |  |  |  | □ | 煙式
[5 empty] | □ | 寝室 |  |  |  | □ | 煙式 | □ | 熱式
[5 empty] | □ | 台所等 |  |  |  | □ | 煙式 | □ | 熱式（差動式以外）
[5 empty] | □ | 階段 |  |  |  | □ | 煙式
[5 empty] | □ | （ |  |  | ） | □ | （ |  |  | ）
|  |  | 感知器の性能 | ・ | 性能
[5 empty] | □ | 以下に適合
[5 empty] | ・ | 差動式スポット型熱感知器 ２種の作動試験及び１種の不作動試験に適合
[5 empty] | ・ | 定温式感知器 特種６５℃、１種又は２種（天井高さ４ｍ以上の場所に設置する場合は、特種又は１種）の作動試験（特種にあっては作動までの時間を４０秒以内）及び特種６０℃、１種又は２種（天井高さ４ｍ以上の場所に設置する場合は、特種又は１種）の不作動試験に適合
[5 empty] | ・ | イオン化式スポット型又は光電式スポット型感知器 １種、２種又は３種（４ｍ以上の場所に設置する場合は、１種又は２種）の作動試験及び１種の不作動試験に適合
[5 empty] | ・ | 日本消防検定協会検定品・鑑定品
[5 empty] | ・ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  | 警報器の設置場所及び性能 | ・ | 設置場所、面積
[5 empty] | □ | 住戸内（居室を有する各階）に設置
[6 empty] | （ | □ | １５０㎡以内毎 |  | □ | ３５０㎡以内毎 |  | ）
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 性能
[5 empty] | □ | １ｍ離れた位置で７０ｄＢ以上の警報音を１分以上継続可能
[5 empty] | □ | １ｍ離れた位置で８５ｄＢ以上の警報音を１分以上継続可能
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）

## 2-2
２－２ 感知警報装置設置等級（他住戸等火災時）
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
| 性能表示事項 ※ |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [6 empty] | ＪＩＯ
|  |  |  | 項目 | 設計内容 |  |  |  |  | 記載図書名等 | 確認欄
２火災時の安全に関すること | ○２－２ |  | 感知警報装置 | 火災警報設備の種類 | ・ | 種類 |  |  |  | □ | □
| 感知警報装置設置等級 |  |  |  |  | □ | 共同住宅用自動火災報知設備 |  |  | □
[6 empty] | □ | 自動火災報知設備 |  |  | □
| （他住戸等火災時） |  |  |  |  | □ | 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備（自動鳴動） |  |  | □
[6 empty] | □ | 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |  |  | □
[6 empty] | □ | 共同住宅用非常警報設備 |  |  | □
| □ | 該当なし |  |  |  | □ | その他 | （ | ） | □
|  |  |  | 警報器の起動方法 | ・ | 起動方法
[6 empty] | □ | 他住戸等の火災信号を感知器から自動転送にて警報器を鳴動させる
[6 empty] | □ | 他住戸等の火災を戸外表示器等で確認し、手動にて警報器を鳴動させる
[6 empty] | □ | 他住戸等の火災発見者が手動にて警報器を鳴動させる
[6 empty] | □ | その他 | （ | ）
|  |  |  | 警報起動装置の設置場所 | ・ | 設置場所
[6 empty] | □ | 評価対象住戸と同一階等
[6 empty] | □ | １階の階段付近
[6 empty] | □ | その他 | （ | ）
|  |  |  | 音響装置の設置場所 | ・ | 鳴動場所
[6 empty] | □ | 評価対象住戸内
[6 empty] | □ | 評価対象住戸と同一階等
[6 empty] | □ | 最上階と１階との中間の階の階段室等（地上階数が５を超えるものにあっては２階以内おきの階）
[6 empty] | □ | その他 | （ | ）

## 2-3
２－３ 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
| 性能表示事項 ※ |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [8 empty] | ＪＩＯ
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書名等 | 確認欄
２火災時の安全に関すること | ○２－３ |  | 排煙形式 | 排煙形式 | ・ | 避難路となる共用廊下の排煙形式 | [5 empty] | □ | □
| 避難安全対策 |  |  |  |  | □ | 開放型廊下 |  |  |  |  | □
| （他住戸等火災時・共用廊下） |  |  |  |  | □ | 自然排煙 |  |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 機械排煙（一般） |  |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 機械排煙（加圧式） |  |  |  |  | □
[6 empty] | □ | その他 |  |  |  |  | □
| □ | 該当なし | 平面形状 | 平面形状 | ・ | 平面形状 | [5 empty] | □
[6 empty] | □ | 通常の歩行経路による２以上の方向への避難可
[6 empty] | □ | 直通階段との間に他住戸等なし
[6 empty] | □ | その他 | * その他の場合のみ耐火等級に関して評価する
|  |  | 耐火等級 | 防火設備の仕様等 | ・ | 耐火時間
|  |  | （避難経路の隔壁の開口部） |  |  | □ | ６０分以上 |  | □ | ２０分以上
|  |  |  | （耐火性能が最も低いもの） | ・ | 防火設備の仕様等
[6 empty] | □ | 建築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備
[6 empty] | □ | 建築基準法第２条第９号の２ロに規定する防火設備
[6 empty] | □ | その他 | （ |  |  | ）

## 2-4
２－４ 脱出対策（火災時）
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
| 性能表示事項 ※ |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [12 empty] | ＪＩＯ
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書名等 | 確認欄
２火災時の安全に関すること | ○２－４ |  | 脱出対策 | バルコニー及び避難器具 | ・ | 脱出手段 | [9 empty] | □ | □
| 脱出対策 |  |  |  |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [8 empty] | □
| （火災時） |  |  |  |  | □ | 隣戸に通ずるバルコニー | [8 empty] | □
[6 empty] | □ | 避難器具 | [8 empty] | □
| □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 滑り棒 |  | □ | 避難ロープ | □ | 避難はしご |  | □
[8 empty] | □ | 避難用タラップ |  | □ | 滑り台 | □ | 緩降機 |  | □
[8 empty] | □ | 避難橋 |  | □ | 救助袋 |  |  |  | □
[8 empty] | □ | その他の避難器具 | ［ |  |  |  |  | ］
[6 empty] | □ | その他 ［脱出手段なし］

## 2-7
２－７ 耐火等級（界壁及び界床）
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
| 性能表示事項 ※ |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [13 empty] | ＪＩＯ
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書名等 | 確認欄
２火災時の安全に関すること | ○２－７ |  | 界壁及び界床 | 界壁の構造等 | ・ | 耐火時間 | [10 empty] | □ | □
| 耐火等級 |  |  |  |  | □ | ６０分以上 |  |  | □ | ４５分以上 | □ | ２０分以上 | □ | その他 |  | □
| （界壁及び界床） |  | （耐火性能が最も低いもの） |  | ・ | 界壁の構造等 | [10 empty] | □
[6 empty] | □ | 建設省告示第１３９９号第１第１号に掲げる構造方法 | [9 empty] | □
[6 empty] | □ | 建設省告示第１３９９号第１第２号に掲げる構造方法 | [9 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  |  | □ | 建設省告示第１３９９号第１第３号に掲げる構造方法 | [9 empty] | □
[6 empty] | □ | 建設省告示第１３８０号第１第１号ロに掲げる構造方法 | [9 empty] | □
[6 empty] | □ | 建設省告示第１３８０号第１第２号ロに掲げる構造方法
[6 empty] | □ | 建設省告示第１３５８号第１第１号ロに掲げる構造方法
[6 empty] | □ | 建設省告示第１３５８号第１第２号ロに掲げる構造方法
[6 empty] | □ | 建築基準法施行令第１０８条の３第１項第１号イ（（１）、（３）を除く）に掲げる基準に適合
[6 empty] | □ | 認定を受けた構造方法
[9 empty] | ・ 認定番号等 | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 界床の構造等 | ・ | 耐火時間
[6 empty] | □ | ６０分以上 |  |  | □ | ４５分以上 | □ | ２０分以上 | □ | その他
[5 empty] | ・ | 界床の構造等
[6 empty] | □ | 建設省告示第１３９９号第３第１号に掲げる構造方法
[6 empty] | □ | 建設省告示第１３９９号第３第２号に掲げる構造方法
[6 empty] | □ | 建設省告示第１３８０号第３第２号に掲げる構造方法
[6 empty] | □ | 建設省告示第１３５８号第３第２号に掲げる構造方法
[6 empty] | □ | 建築基準法施行令第１０８条の３第１項第１号イ（（１）、（３）を除く）に掲げる基準に適合
[6 empty] | □ | 認定を受けた構造方法
[9 empty] | ・ 認定番号等 | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）

## 4-1
４－１ 維持管理対策等級（専用配管）
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
| 性能表示事項 ※ | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [16 empty] | ＪＩＯ
|  |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書名等 | 確認欄
４維持管理･更新への配慮に関すること | ●４－１ | 専用配管 | コンクリート内埋込み配管 | ・ | 専用配管のコンクリート内埋込み配管 | [13 empty] | □ | □
| 維持管理対策等級 |  |  |  | 排水管 |  | □ | なし |  | □ | あり | [7 empty] | □
[5 empty] | 給水管 |  | □ | なし |  | □ | あり | [7 empty] | □
| （専用配管） |  |  |  | 給湯管 |  | □ | なし |  | □ | あり | [7 empty] | □
[5 empty] | ガス管 |  | □ | なし |  | □ | あり |  |  | □ | ガス管設置なし |  |  |  | □
|  |  | 他住戸の専用部内の設置 | ・ | 他住戸の専用部内の設置 | [13 empty] | □
[5 empty] | 排水管 |  | □ | なし |  | □ | あり | [7 empty] | □
[5 empty] | 給水管 |  | □ | なし |  | □ | あり
[5 empty] | 給湯管 |  | □ | なし |  | □ | あり
[5 empty] | ガス管 |  | □ | なし |  | □ | あり |  |  | □ | ガス管設置なし
|  | 地中埋設管 | 地中埋設管上のコンクリート打設 | ・ | 専用配管の地中埋設管上のコンクリート打設
[5 empty] | 排水管 |  | □ | なし |  | □ | あり
[5 empty] | 給水管 |  | □ | なし |  | □ | あり
[5 empty] | 給湯管 |  | □ | なし |  | □ | あり
[5 empty] | ガス管 |  | □ | なし |  | □ | あり |  |  | □ | ガス管設置なし
|  |  |  | □ | 対象区域外
|  |  |  | □ | 該当なし
|  | 排水管の内面及び設置方法 | 排水管内面の形状及び設置方法 | ・ | 排水管の内面
[5 empty] | □ | 平滑かつ肉厚の異なる管の接合無し
[5 empty] | □ | その他 | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 排水管の設置方法
[5 empty] | たわみ防止措置 |  |  |  |  | □ | 吊り金物 |  |  | □ | 支持金物
[10 empty] | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 抜け、変形防止措置 |  |  |  |  | □ | 接着接合 |  |  | □ | ねじ接合
[10 empty] | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  | 専用排水管 | 排水管の清掃措置 | ・ | 便所の清掃措置
[5 empty] | □ | 便器取り外しが可能 |  |  |  | □ | 排水ます又は共用立管に隣接
[5 empty] | □ | 掃除口 |  |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ・ | 便所以外の水廻りの清掃措置
[5 empty] | 台所 |  |  | □ | トラップ |  | □ | 掃除口 |  |  | □ | その他 | （ | ）
[5 empty] | 浴室 |  |  | □ | トラップ |  | □ | 掃除口 |  |  | □ | その他 | （ | ）
[5 empty] | 洗面所 |  |  | □ | トラップ |  | □ | 掃除口 |  |  | □ | その他 | （ | ）
[5 empty] | 洗濯機置場 |  |  | □ | トラップ |  | □ | 掃除口 |  |  | □ | その他 | （ | ）
[8 empty] | □ | トラップ |  | □ | 掃除口 |  |  | □ | その他 | （ | ）
[8 empty] | □ | トラップ |  | □ | 掃除口 |  |  | □ | その他 | （ | ）
４維持管理･更新への配慮に関すること | ●４－１ | 配管点検口 | 主要接合部等の点検措置 | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [13 empty] | □ | □
| 維持管理対策等級 |  |  |  | 台所 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉 |  |  | □
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ） | □
| （専用配管） |  |  |  | 浴室 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉 |  |  | □
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ） | □
[5 empty] | 洗面所 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉 |  |  | □
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ） | □
[5 empty] | 洗濯機置場 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 便所 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
[5 empty] | 台所 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 浴室 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 洗面所 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 洗濯機置場 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 便所 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
[5 empty] | 台所 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 浴室 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 洗面所 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 洗濯機置場 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 便所 |  |  | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給水管のバルブ及びヘッダー
[8 empty] | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | ＭＢ扉 |  | □ | ＰＳ点検口
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給湯管のバルブ及びヘッダー
[8 empty] | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | ＭＢ扉 |  | □ | ＰＳ点検口
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | ・ | ガス管のバルブ及びヘッダー
[8 empty] | □ | 露出 |  | □ | 点検口 |  |  | □ | キャビネット扉
[8 empty] | □ | ＭＢ扉 |  | □ | ＰＳ点検口
[8 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | □ | ガス管設置なし
―長期使用構造等であることの確認をおこなう場合は下記も記入してください―
| 性能表示事項 ※ | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [16 empty] | ＪＩＯ
|  |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書名等 | 確認欄
| 維持管理対策 | 適合等級 | ― | □ | 4-1 維持管理対策等級（専用配管）の等級3に適合 | [13 empty] | □ | □
| 等級 | 等 |  |  | （専用配管のうち、ガス管に係る基準は除く） | [13 empty] | □
（専用配管）

## 4-4
４－４ 更新対策（住戸専用部）
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
| 性能表示事項 ※ |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [15 empty] | ＪＩＯ
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書名等 | 確認欄
４維持管理･更新への配慮に関すること | ○４－４ |  | 構造躯体 | 躯体天井高 | ・ | 躯体天井高 |  |  |  |  | * メゾネット等は 階数も合わせて記載してください | [7 empty] | □ | □
| 更新対策 | [5 empty] | ［ | [8 empty] | ｍｍ以上 |  | ］ | □
| （住戸専用部） |  |  | * メゾネット等は各階表示 |  | 異なる躯体天井高 | [12 empty] | □
[6 empty] | □ | なし | [11 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  |  | □ | あり | [11 empty] | □
[7 empty] | 最も低い部分の躯体天井高 | [11 empty] | □
[7 empty] | ［ | [8 empty] | ｍｍ以上 |  | ］ | □
最も低い部位
[7 empty] | ［ | □ | はり | □ | 傾斜屋根 |  | □ | その他 | （ |  | ） | ］
|  |  |  | 住戸専用部の構造躯体の壁又は柱 | ・ | 住戸専用部分の構造躯体で間取変更の障害となりうるもの
[6 empty] | □ | なし
[6 empty] | □ | あり
[7 empty] | ［ | □ | 壁 | □ | 柱 | ］
―長期使用構造等であることの確認をおこなう場合は下記も記入してください―
| 性能表示事項 ※ |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [15 empty] | ＪＩＯ
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書名等 | 確認欄
| 更新対策 |  | 適合等級 | ― | □ | 4-4(3)イ①及び②に定められた躯体天井高が 2650㎜以上 | [12 empty] | □ | □
| （住戸専用部） |  | 等 | [15 empty] | □

## 5-1、5-2木造・鉄骨造
５－１ 断熱等性能等級
５－２ 一次エネルギー消費量等級
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
| 性能表示 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | ＪＩＯ
| 事項 |  | 項目 | 設 計 内 容 | [14 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
5温熱環境・エネルギー消費量 | ●５－１断熱等 | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準 | [12 empty] | □ | 仕上表
| 性能等級 |  |  |  | □ | 住宅仕様基準（等級4）※1 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準（等級5） | [6 empty] | □ | 平面図
|  | 性能基準 | 外皮平均熱貫流率 |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [12 empty] | □ | 立面図 | □
| 等級7（8地 | を適用 |  |  |  | □ | UAの値を評価書に表示する | [5 empty] | （ |  |  | W/㎡K |  | ） | □ | 矩計図
| 域は等級6 | する場合 | 冷房期の平均日射熱取得率 |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [12 empty] | □ | 建具表
| ）の場合に |  |  |  |  | □ | ηAＣの値を評価書に表示する | [5 empty] | （ |  |  | ） |  |  | □ | 計算書
| 表示をする |  | 躯体の断熱 |  | □ | 熱貫流率基準を適用 |  |  |  | □ | 熱抵抗値基準を適用 | [7 empty] | □
| UA及び | 仕様基準 | [16 empty] | □
| ηAcの | を適用 |  |  | □ | 開口部の断熱性能等の基準に適合
| 表示値は | する場合 | 開口部の断熱及び日射
| 設計内容 |  |  |  | □ | 緩和措置あり
| 説明欄と |  |  |  |  | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
| と同様 |  | 繊維系断熱材 |  | □ | 繊維系断熱材等の使用
|  | 結露防止 | 防湿層の設置 |  | □ | 防湿層の設置有り
|  | 対策 |  |  | □ | 防湿層の設置無し |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  | 通気層の設置 |  | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[5 empty] | □ | 通気層の設置無し |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
| ●５－２一次ｴ |  |  |  | □ | 性能基準 | [12 empty] | □ | 仕上表
| ﾈﾙｷﾞｰ消費量 | 基本的 | 適用する基準 |  |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [11 empty] | □ | 仕様書
| 等級 | 事項等 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ) MJ/（㎡・年） |  |  |  |  | □ | 面積表 | □
[5 empty] | □ | 住宅仕様基準（等級4）※1 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準（等級6） | [6 empty] | □
| 等級６の |  | 暖房方式 |  | □ | Webプログラム出力票による | [12 empty] | □ | 仕上表
| 場合に |  |  |  | □ | （ | [8 empty] | ） | ※2 |  |  | □ | 仕様書
| 表示をする |  | 冷房方式 |  | □ | Webプログラム出力票による | [12 empty] | □ | 平面図
| 設計一次 |  |  |  | □ | （ | [8 empty] | ） | ※2 |  |  | □ | 機器表
| エネルギー |  | 換気設備方式 |  | □ | Webプログラム出力票による | [12 empty] | □ | 系統図
| 消費量の | 設備機器 |  |  | □ | （ | [8 empty] | ） | ※2 |  |  | □ | 計算書
| 表示値に | の概要 | 給湯設備 |  | □ | Webプログラム出力票による | [12 empty] | □
| ついては |  |  |  | □ | （ | [8 empty] | ） | ※2 |  |  | □
| 設計内容 |  | 照明設備 |  | □ | Webプログラム出力票による
| 説明欄 |  |  |  | □ | （ | [8 empty] | ） | ※2
| と同様 |  | 太陽光発電 |  | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | □ | （ | [8 empty] | ） | ※2
|  |  | コージェネレーション |  | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | □ | （ | [8 empty] | ） | ※2
※1 長期使用構造等の併願申請を行わない場合は住宅仕様基準を用いることができます。
※2 住宅仕様基準、誘導仕様基準の場合に記載してください。
―長期使用構造等であることの確認をおこなう場合は下記も記入してください―
| 性能表示事項 ※ | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [17 empty] | ＪＩＯ
|  |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書名等 |  | 確認欄
| 省エネルギー | 適合等級 | ― | □ | 5-1 断熱等性能等級の等級5に適合 | [13 empty] | □ | 計算書 | □
| 対策 | 等 |  | □ | 5-2 一次エネルギー消費量等級の等級6に適合 | [13 empty] | □

## 5-1、5-2RC造
５－１ 断熱等性能等級
５－２ 一次エネルギー消費量等級
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
―必須項目―
| 性能表示 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [15 empty] | ＪＩＯ
| 事項 |  | 項目 |  | 設 計 内 容 | [11 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
5温熱環境・エネルギー消費量 | ●５－１断熱等 | 適用する基準 |  |  |  | □ | 性能基準 | [9 empty] | □ | 仕上表
| 性能等級 |  |  |  |  | □ | 住宅仕様基準（等級4）※1 |  |  |  | □ | 誘導仕様基準（等級5） |  |  |  |  | □ | 平面図
|  | 性能基準 | 外皮平均熱貫流率 |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [9 empty] | □ | 立面図 | □
| 等級7（8地 | を適用 |  |  |  |  | □ | UAの値を評価書に表示する |  |  | （ |  | W/㎡K |  | ） |  | □ | 矩計図
| 域は等級6 | する場合 | 冷房期の平均日射熱取得率 |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [9 empty] | □ | 建具表
| ）の場合に | [5 empty] | □ | ηAＣの値を評価書に表示する |  |  | （ |  | ） |  |  |  | □ | 計算書
| 表示をする |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | 熱貫流率基準を適用 |  |  | □ | 熱抵抗値基準を適用 | [5 empty] | □
| UA及び | 仕様基準 | [14 empty] | □
| ηAcの | を適用 |  |  |  | □ | 開口部の断熱性能等の基準に適合
| 表示値は | する場合 | 開口部の断熱及び日射
| 設計内容 |  |  |  |  | □ | 緩和措置あり
| 説明欄と | [5 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
| と同様 |  | 繊維系断熱材 |  |  | □ | 繊維系断熱材等の使用
|  |  | 防湿層の設置 |  |  | □ | 防湿層の設置有り
[6 empty] | □ | 防湿層の設置無し
|  | 結露防止 |  |  |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  | 対策 | 通気層の設置 |  |  | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[6 empty] | □ | 通気層の設置無し
[7 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  | 断熱材の施工 |  |  | □ | 躯体面に断熱材を全面密着 |  |  |  | ※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等で内断熱工法の場合
|  | 熱橋部対策 |  |  |  | □ | 断熱補強有り
[6 empty] | □ | 断熱補強無し
[7 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
| ●５－２一次ｴ |  |  |  |  | □ | 性能基準 | [9 empty] | □ | 仕上表
| ﾈﾙｷﾞｰ消費量 | 基本的 | 適用する基準 |  |  |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [8 empty] | □ | 仕様書
| 等級 | 事項等 | [6 empty] | （ |  |  |  | ) MJ/（㎡・年） |  |  |  | □ | 面積表 | □
[6 empty] | □ | 住宅仕様基準（等級4）※1 |  |  |  | □ | 誘導仕様基準（等級6） |  |  |  |  | □
| 等級６の |  | 暖房方式 |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [9 empty] | □ | 仕上表
| 場合に |  |  |  |  | □ | （ | [6 empty] | ） | ※2 |  | □ | 仕様書
| 表示をする |  | 冷房方式 |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [9 empty] | □ | 平面図
| 設計一次 |  |  |  |  | □ | （ | [6 empty] | ） | ※2 |  | □ | 機器表
| エネルギー |  | 換気設備方式 |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [9 empty] | □ | 系統図
| 消費量の | 設備機器 |  |  |  | □ | （ | [6 empty] | ） | ※2 |  | □ | 計算書
| 表示値に | の概要 | 給湯設備 |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [9 empty] | □
| ついては |  |  |  |  | □ | （ | [6 empty] | ） | ※2 |  | □
| 設計内容 |  | 照明設備 |  |  | □ | Webプログラム出力票による
| 説明欄 |  |  |  |  | □ | （ | [6 empty] | ） | ※2
| と同様 |  | 太陽光発電 |  |  | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | （ | [6 empty] | ） | ※2
|  |  | コージェネレーション |  |  | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | （ | [6 empty] | ） | ※2
※1 長期使用構造等の併願申請を行わない場合は住宅仕様基準を用いることができます。
※2 住宅仕様基準、誘導仕様基準の場合に記載してください。
―長期使用構造等であることの確認をおこなう場合は下記も記入してください―
| 性能表示事項 ※ | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [15 empty] | ＪＩＯ
|  |  | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書名等 |  | 確認欄
| 省エネルギー | 適合等級 | ― | □ | 5-1 断熱等性能等級の等級5に適合 | [11 empty] | □ | 計算書 | □
| 対策 | 等 |  | □ | 5-2 一次エネルギー消費量等級の等級6に適合 | [11 empty] | □

## 6-1
６－１ ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等）
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
| 性能表示事項 ※ |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [10 empty] | ＪＩＯ
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書名等 | 確認欄
６空気環境に関すること | ○６－１ |  | 内装仕上･下地材等 | 使用する建材 | ・ | 使用する建材 | [7 empty] | □ | □
| ホルムアルデヒド対策 |  |  |  |  | □ | 製材等を使用 |  |  | □ | 特定建材を使用 | □ | その他の建材を使用 | □
|  |  | ホルムアルデヒド発散等級 | 内装 | ・ | ホルムアルデヒド発散等級（ＪＩＳ・ＪＡＳ） | [7 empty] | □
| （内装及び天井裏等） |  |  |  |  | □ | Ｆ☆☆☆☆ |  | 規制対象外の建材又は同等品を使用 |  |  |  |  | □
[6 empty] | □ | Ｆ☆☆☆ |  | 第３種建築材料又は同等品を使用 |  |  |  |  | □
[6 empty] | □ | その他 |  | 第２種建築材料又は同等品を使用 |  |  |  |  | □
| □ | 該当なし |  | 天井裏等 | ・ | ホルムアルデヒド発散等級（ＪＩＳ・ＪＡＳ） | [7 empty] | □
|  | （内装） |  |  |  | □ | Ｆ☆☆☆☆ |  | 規制対象外の建材又は同等品を使用
| □ | 該当なし |  |  |  | □ | Ｆ☆☆☆ |  | 第３種建築材料又は同等品を使用
|  | （天井裏等） |  |  |  | □ | その他
[7 empty] | □ | 気密層又は通気止めによる措置あり
[7 empty] | □ | 換気設備による措置あり（居室が天井裏等より正圧）

## 6-2
６－２ 換気対策
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
| 性能表示事項 ※ | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [11 empty] | ＪＩＯ
|  |  | 項目 |  | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書名等 | 確認欄
６空気環境に関すること | ○６－２ | 居室の換気対策 | 機械換気設備 |  | ・ | 換気方式 | [7 empty] | □ | □
| 換気対策 |  |  |  |  | □ | 給気機＋排気機 （第１種） | [6 empty] | □
[6 empty] | □ | 給気機＋排気口 （第２種） | [6 empty] | □
[6 empty] | □ | 給気口＋排気機 （第３種） | [6 empty] | □
[5 empty] | ・ | 換気量 | [7 empty] | □
[6 empty] | □ | 風量 換気回数０．５回／ｈ以上の換気量 | [6 empty] | □
[5 empty] | ・ | 換気経路上の出入口の通気措置 | [7 empty] | □
[6 empty] | □ | 通気措置あり（ドアのアンダーカット・引戸・襖等）
|  |  | その他 |  | ・ | その他 |  | ［ |  |  |  |  | ］
|  | 局所換気対策 | 便所 |  | ・ | 局所換気対策
|  |  | □ | 該当なし |  | 機械換気設備 |  |  | □ | あり | □ | なし
[6 empty] | 換気のできる窓 |  |  | □ | あり | □ | なし
* ２箇所以上ある場合は措置がわかるよう注記してください。
[6 empty] | ［ | [6 empty] | ］
|  |  | 浴室 |  | ・ | 局所換気対策
|  |  | □ | 該当なし |  | 機械換気設備 |  |  | □ | あり | □ | なし
[6 empty] | 換気のできる窓 |  |  | □ | あり | □ | なし
* ２箇所以上ある場合は措置がわかるよう注記してください。
[6 empty] | ［ | [6 empty] | ］
|  |  | 台所 |  | ・ | 局所換気対策
|  |  | □ | 該当なし |  | 機械換気設備 |  |  | □ | あり | □ | なし
[6 empty] | 換気のできる窓 |  |  | □ | あり | □ | なし
* ２箇所以上ある場合は措置がわかるよう注記してください。
[6 empty] | ［ | [6 empty] | ］

## 7-1、7-2
７－１ 単純開口率、７－２ 方位別開口比
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
| 性能表示事項 ※ | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [11 empty] | ＪＩＯ
|  |  | 項目 | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書名等 | 確認欄
７光・視環境に関すること | ○７－１ | 開口部 | 居室の面積に対する開口部の割合 | ・ | 居室の床面積の合計 | [8 empty] | □ | □
| 単純開口率 | （単純開口率） |  |  | （ |  | ㎡ | ） | [5 empty] | □
|  |  |  | ・ | 居室の開口部の面積の合計 | [8 empty] | □
[5 empty] | （ |  | ㎡ | ） | [5 empty] | □
|  |  |  | ・ | 単純開口率 | [8 empty] | □
[5 empty] | ［ |  | ％以上 |  | ］ |  |  |  |  | □
[5 empty] | * 単純開口率は、小数点以下切り捨てにて記入してください。 | [8 empty] | □
| ○７－２ | 開口部 | 方位別開口部の面積合計の比 | ・ | 方位別の開口面積の合計、方位別開口比 | [8 empty] | □ | □
| 方位別開口比 | （方位別開口比） |  |  | 北面 | （ |  |  | ㎡ | ） | ［ | ％以上 | ］ | □
[5 empty] | 東面 | （ |  |  | ㎡ | ） | ［ | ％以上 | ］ | □
[5 empty] | 南面 | （ |  |  | ㎡ | ） | ［ | ％以上 | ］ | □
[5 empty] | 西面 | （ |  |  | ㎡ | ） | ［ | ％以上 | ］ | □
[5 empty] | 真上 | （ |  |  | ㎡ | ） | ［ | ％以上 | ］ | □
[5 empty] | * 開口部がない場合は、「％以上」を「％」と読みかえる。 | [8 empty] | □
* 方位別開口比は小数点以下切り捨てにて記入してください。

## 8-1
８－１ 重量床衝撃音対策等級
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
| 性能表示事項 ※ | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [15 empty] | ＪＩＯ
|  |  | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書名等 | 確認欄
８音環境に関すること | ○８－１ | 重量床衝撃音の遮断性能 | 遮断性能の評価方法 |  | ・ | 評価方法 | （ | 相当スラブ厚 | [8 empty] | ） | □ | □
| 重量床衝撃音対策等級 | [16 empty] | □
|  |  | 上階界床の遮断性能 |  | ・ | 受音室名 | （ | [9 empty] | ） | □
[5 empty] | ・ | スラブの種類 | □ | 均質単板スラブ等 |  |  |  | □ | ボイドスラブ |  |  |  |  | □
|  |  | （最高） |  |  |  | □ | その他 | （ | [7 empty] | ） | □
[5 empty] | ・ | 床仕上の施工 | □ | 直接床構造の上に施工 | [9 empty] | □
|  |  | □ | 上階界床該当なし |  |  | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工 | [9 empty] | □
[7 empty] | □ | 発泡プラスチック系床下地構造材の上に施工
[7 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上材 | □ | 断面が一様で厚さが１６ｍｍ以下の木質系フローリング材
[7 empty] | □ | 特別評価方法認定による床仕上げ材
[7 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 端部拘束条件 | □ | ４辺 |  | □ | ３辺以上 |  |  | □ | ２辺以上
[7 empty] | □ | １辺以上 |  | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 等価厚さ | （ | [8 empty] | ｍ | ）
[5 empty] | ・ | ΔＬ | （ | [8 empty] | ｄＢ | ）
[5 empty] | ・ | 相当スラブ厚 | （ | [8 empty] | ｃｍ | ）
|  |  | 上階界床の遮断性能 |  | ・ | 受音室名 | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | ・ | スラブの種類 | □ | 均質単板スラブ等 |  |  |  | □ | ボイドスラブ
|  |  | （最低） |  |  |  | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上の施工 | □ | 直接床構造の上に施工
|  |  | □ | 上階界床該当なし |  |  | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[7 empty] | □ | 発泡プラスチック系床下地構造材の上に施工
[7 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上材 | □ | 断面が一様で厚さが１６ｍｍ以下の木質系フローリング材
[7 empty] | □ | 特別評価方法認定による床仕上げ材
[7 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 端部拘束条件 | □ | ４辺 |  | □ | ３辺以上 |  |  | □ | ２辺以上
[7 empty] | □ | １辺以上 |  | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 等価厚さ | （ | [8 empty] | ｍ | ）
[5 empty] | ・ | ΔＬ | （ | [8 empty] | ｄＢ | ）
[5 empty] | ・ | 相当スラブ厚 | （ | [8 empty] | ｃｍ | ）
|  |  | 下階界床の遮断性能 |  | ・ | 受音室名 | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | ・ | スラブの種類 | □ | 均質単板スラブ等 |  |  |  | □ | ボイドスラブ
|  |  | （最高） |  |  |  | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上の施工 | □ | 直接床構造の上に施工
|  |  | □ | 下階界床該当なし |  |  | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[7 empty] | □ | 発泡プラスチック系床下地構造材の上に施工
[7 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上材 | □ | 断面が一様で厚さが１６ｍｍ以下の木質系フローリング材
[7 empty] | □ | 特別評価方法認定による床仕上げ材
[7 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 端部拘束条件 | □ | ４辺 |  | □ | ３辺以上 |  |  | □ | ２辺以上
[7 empty] | □ | １辺以上 |  | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 等価厚さ | （ | [8 empty] | ｍ | ）
[5 empty] | ・ | ΔＬ | （ | [8 empty] | ｄＢ | ）
[5 empty] | ・ | 相当スラブ厚 | （ | [8 empty] | ｃｍ | ）
|  |  | 下階界床の遮断性能 |  | ・ | 受音室名 | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | ・ | スラブの種類 | □ | 均質単板スラブ等 |  |  |  | □ | ボイドスラブ
|  |  | （最低） |  |  |  | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上の施工 | □ | 直接床構造の上に施工
|  |  | □ | 下階界床該当なし |  |  | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[7 empty] | □ | 発泡プラスチック系床下地構造材の上に施工
[7 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上材 | □ | 断面が一様で厚さが１６ｍｍ以下の木質系フローリング材
[7 empty] | □ | 特別評価方法認定による床仕上げ材
[7 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 端部拘束条件 | □ | ４辺 |  | □ | ３辺以上 |  |  | □ | ２辺以上
[7 empty] | □ | １辺以上 |  | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 等価厚さ | （ | [8 empty] | ｍ | ）
[5 empty] | ・ | ΔＬ | （ | [8 empty] | ｄＢ | ）
[5 empty] | ・ | 相当スラブ厚 | （ | [8 empty] | ｃｍ | ）

## 8-2
８－２ 軽量床衝撃音対策等級
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
| 性能表示事項 ※ | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [11 empty] | ＪＩＯ
|  |  | 項目 |  | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書名等 | 確認欄
８音環境に関すること | ○８－２ | 軽量床衝撃音の遮断性能 | 遮断性能の評価方法 |  | ・ | 評価方法 | （ | 軽量床衝撃音対策等級 |  |  |  |  | ） | □ | □
| 軽量床衝撃音対策等級 | [12 empty] | □
|  |  | 上階界床の遮断性能 |  | ・ | 受音室名 | （ | [5 empty] | ） | □
[5 empty] | ・ | スラブの種類 | □ | 均質単板スラブ等 |  | □ | ボイドスラブ |  |  | □
|  |  | （最高） |  |  |  | □ | その他 | （ |  |  |  | ） | □
[5 empty] | ・ | 等価厚さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ | ） | □
|  |  | □ | 上階界床該当なし | ・ | 床構造の区分 | □ | 床構造区分１ |  | □ | 床構造区分２ |  |  | □
[7 empty] | □ | 床構造区分３ |  | □ | その他
[5 empty] | ・ | 床仕上の施工 | □ | 直接床構造の上に施工
[7 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上材 | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上げ構造区分 | □ | 床仕上構造区分１ |  | □ | 床仕上構造区分２
[7 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  | □ | 床仕上構造区分４
[7 empty] | □ | 床仕上構造区分５ |  | □ | その他
|  |  | 上階界床の遮断性能 |  | ・ | 受音室名 | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | スラブの種類 | □ | 均質単板スラブ等 |  | □ | ボイドスラブ
|  |  | （最低） |  |  |  | □ | その他 | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 等価厚さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ | ）
|  |  | □ | 上階界床該当なし | ・ | 床構造の区分 | □ | 床構造区分１ |  | □ | 床構造区分２
[7 empty] | □ | 床構造区分３ |  | □ | その他
[5 empty] | ・ | 床仕上の施工 | □ | 直接床構造の上に施工
[7 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上材 | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上げ構造区分 | □ | 床仕上構造区分１ |  | □ | 床仕上構造区分２
[7 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  | □ | 床仕上構造区分４
[7 empty] | □ | 床仕上構造区分５ |  | □ | その他
|  |  | 下階界床の遮断性能 |  | ・ | 受音室名 | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | スラブの種類 | □ | 均質単板スラブ等 |  | □ | ボイドスラブ
|  |  | （最高） |  |  |  | □ | その他 | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 等価厚さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ | ）
|  |  | □ | 下階界床該当なし | ・ | 床構造の区分 | □ | 床構造区分１ |  | □ | 床構造区分２
[7 empty] | □ | 床構造区分３ |  | □ | その他
[5 empty] | ・ | 床仕上の施工 | □ | 直接床構造の上に施工
[7 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上材 | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上げ構造区分 | □ | 床仕上構造区分１ |  | □ | 床仕上構造区分２
[7 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  | □ | 床仕上構造区分４
[7 empty] | □ | 床仕上構造区分５ |  | □ | その他
|  |  | 下階界床の遮断性能 |  | ・ | 受音室名 | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | スラブの種類 | □ | 均質単板スラブ等 |  | □ | ボイドスラブ
|  |  | （最低） |  |  |  | □ | その他 | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 等価厚さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ | ）
|  |  | □ | 下階界床該当なし | ・ | 床構造の区分 | □ | 床構造区分１ |  | □ | 床構造区分２
[7 empty] | □ | 床構造区分３ |  | □ | その他
[5 empty] | ・ | 床仕上の施工 | □ | 直接床構造の上に施工
[7 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上材 | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 床仕上げ構造区分 | □ | 床仕上構造区分１ |  | □ | 床仕上構造区分２
[7 empty] | □ | 床仕上構造区分３ |  | □ | 床仕上構造区分４
[7 empty] | □ | 床仕上構造区分５ |  | □ | その他

## 8-3
８－３ 透過損失等級（界壁）
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
| 性能表示事項 ※ |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [6 empty] | ＪＩＯ
|  |  |  | 項目 | 設計内容 |  |  |  |  | 記載図書名等 | 確認欄
８音環境に関すること | ○８－３ |  | 界壁の空気伝搬音の遮断性能 | 界壁の構造・仕様 | ・ | 界壁の構造 |  |  |  | □ | □
| 透過損失等級 |  |  |  |  | □ | 厚さ２６ｃｍ以上の鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造で普通コンクリートを用いたもの |  |  | □
| （界壁） |  |  | （最も性能の低いもの） | [5 empty] | □
[6 empty] | □ | 厚さ１８ｃｍ以上の鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造で普通コンクリートを用いたもの |  |  | □
| □ | 該当なし | [7 empty] | □
[6 empty] | □ | 厚さ１２ｃｍ以上の鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造で普通コンクリートを用いたもの |  |  | □
□
[6 empty] | □ | その他 | （ | ）
[5 empty] | ・ | 付帯条件
[6 empty] | □ | コンセントボックス、スイッチボックス等が、当該界壁の両側に対面する位置に当該界壁を欠き込んで設けられていない
[6 empty] | □ | 当該界壁（躯体）とボード類の間に接着モルタル等の点付けによる空隙なし
|  |  |  | 基準 | □ | 建築基準法第３０条の規定に適合

## 8-4
８－４ 透過損失等級（外壁開口部）
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
| 性能表示事項 ※ | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [7 empty] | ＪＩＯ
|  |  | 項目 | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書名等 | 確認欄
８音環境に関すること | ○８－４ | 開口部の遮音性能 | 北の方位のサッシ･ドア セット | ・ | 遮音性能等 |  |  |  |  | □ | □
| 透過損失等級 |  |  |  | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する試験方法による透過損失の平均値が ２５ｄＢ以上 |  |  |  | □
| （外壁開口部） | [8 empty] | □
|  |  | （遮音性能が最も低いもの） |  |  | 試験機関の名称 |  | （ | ） | □
[6 empty] | 試験番号 |  | （ | ） | □
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する試験方法による透過損失の平均値が ２０ｄＢ以上 |  |  |  | □
□
[6 empty] | 試験機関の名称 |  | （ | ）
[6 empty] | 試験番号 |  | （ | ）
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－４
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－３
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－２
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－１
[5 empty] | □ | その他 | （ |  | ）
|  |  | 東の方位のサッシ･ドア セット | ・ | 遮音性能等
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する試験方法による透過損失の平均値が ２５ｄＢ以上
|  |  | （遮音性能が最も低いもの） |  |  | 試験機関の名称 |  | （ | ）
[6 empty] | 試験番号 |  | （ | ）
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する試験方法による透過損失の平均値が ２０ｄＢ以上
[6 empty] | 試験機関の名称 |  | （ | ）
[6 empty] | 試験番号 |  | （ | ）
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－４
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－３
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－２
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－１
[5 empty] | □ | その他 | （ |  | ）
|  |  | 南の方位のサッシ･ドア セット | ・ | 遮音性能等
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する試験方法による透過損失の平均値が ２５ｄＢ以上
|  |  | （遮音性能が最も低いもの） |  |  | 試験機関の名称 |  | （ | ）
[6 empty] | 試験番号 |  | （ | ）
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する試験方法による透過損失の平均値が ２０ｄＢ以上
[6 empty] | 試験機関の名称 |  | （ | ）
[6 empty] | 試験番号 |  | （ | ）
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－４
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－３
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－２
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－１
[5 empty] | □ | その他 | （ |  | ）
|  |  | 西の方位のサッシ･ドア セット | ・ | 遮音性能等
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する試験方法による透過損失の平均値が ２５ｄＢ以上
|  |  | （遮音性能が最も低いもの） |  |  | 試験機関の名称 |  | （ | ）
[6 empty] | 試験番号 |  | （ | ）
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する試験方法による透過損失の平均値が ２０ｄＢ以上
[6 empty] | 試験機関の名称 |  | （ | ）
[6 empty] | 試験番号 |  | （ | ）
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－４
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－３
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－２
[5 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ４７０６ （Ａ４７０２） に規定する 遮音等級 Ｔ－１
[5 empty] | □ | その他 | （ |  | ）

## 9-1
９－１ 高齢者等配慮対策等級（専用部分）
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
| 性能表示事項 ※ | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [19 empty] | ＪＩＯ
|  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書名等 | 確認欄
９高齢者等への配慮に関すること | ○９－１ | 部屋の配置等 | 特定寝室の位置 |  | ・ | 特定寝室 | [15 empty] | □ | □
| 高齢者等配慮対策等級 |  |  |  |  | 室名 |  | （ | [12 empty] | ） | □
[5 empty] | ・ | ホームエレベーターの設置 |  |  |  |  | □ | あり |  |  | □ | なし | [5 empty] | □
| （専用部分） |  |  |  |  | ホームエレベーターの出入り口の幅員 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ | ） | □
[5 empty] | ・ | 特定寝室と同一階にある室 | [15 empty] | □
[6 empty] | □ | 玄関 |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 |  |  |  | □ | 食事室 |  |  | □
[6 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 洗面所 |  |  | □ | （ | [6 empty] | ） | □
|  | 段差 | 日常生活空間内 |  | ・ | 日常生活空間内の床の段差 |  |  |  |  | □ | ５ｍｍを超える段差あり
[11 empty] | □ | 段差なし（段差５ｍｍ以下）
[5 empty] | ・ | 玄関
[6 empty] | くつずりと玄関外側の段差 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | くつずりと玄関土間の段差 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | ・ | 上がりかまち
[6 empty] | 上がりかまちの段差 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 踏み段の設置の有無 |  |  |  |  | □ | あり |  |  | □ | なし
[7 empty] | 踏み段の奥行き |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[7 empty] | 踏み段の幅 |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[7 empty] | 踏み段の高さ（蹴上） |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | ・ | 浴室出入口
[6 empty] | 段差の形状 |  |  |  |  | □ | 単純段差 |  |  | □ | またぎ段差
[6 empty] | 出入り口の段差 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 浴室出入り用手すり設置 |  |  |  |  | □ | あり |  |  | □ | なし
[5 empty] | ・ | バルコニー出入口
[6 empty] | 段差の形状 |  |  |  |  | □ | 単純段差 |  |  | □ | またぎ段差
[6 empty] | 出入り口の段差 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 踏み段の設置の有無 |  |  |  |  | □ | あり |  |  | □ | なし
[7 empty] | 踏み段の奥行き |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[7 empty] | 踏み段の幅 |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[7 empty] | 踏み段の高さ（蹴上） |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[7 empty] | バルコニー端との距離 |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 出入り用手すりの設置の有無 |  |  |  |  | □ | 手すり |  |  | □ | なし |  | □ | 手すり下地
[6 empty] | 出入り用手すりの設置位置 |  |  |  |  | □ | 室内外 |  |  | □ | 開口部の 「 だき 」 部分
[5 empty] | ・ | 畳コーナー（小上がり）等 ※ない場合は記載不要
[6 empty] | 畳コーナー等の段差 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 畳コーナー等の面積 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ㎡ |  | ）
[6 empty] | 畳コーナー等がある居室面積 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ㎡ |  | ）
[6 empty] | 畳コーナー等の間口 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
|  |  | 上記以外 |  | ・ | 室名 |  | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | 段差 |  | （ | [11 empty] | ｍｍ | ）
|  | 階段 | 住戸内の階段 |  | ・ | 有効幅員 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | ・ | 勾配等
|  |  | □ | 該当なし |  | 蹴上の寸法 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 踏面の寸法（曲がり部分含む） |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 蹴上げ × ２ + 踏面 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 勾配 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ／ |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 蹴込み
[6 empty] | 蹴込み寸法 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 蹴込み板の有無 |  |  |  |  | □ | あり |  |  | □ | なし
[5 empty] | ・ | 形式等
[6 empty] | 階段の形式 |  |  |  |  | □ | 直階段 |  |  | □ | 踊り場付折れ階段
[11 empty] | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ）
[6 empty] | 最上段の通路等への食込み |  |  |  |  | □ | あり |  |  | □ | なし
[6 empty] | 最下段の通路等への突出 |  |  |  |  | □ | あり |  |  | □ | なし
回り階段の曲がり部分（踏面の狭い方の端から３００ｍｍの位置）
[11 empty] | □ | 勾配等、蹴込み規定寸法を確保
[11 empty] | □ | 規定除外の形式 | [5 empty] | □ | その他
[5 empty] | ・ | 滑り防止
[6 empty] | 滑り止めの設置の有無 |  |  |  |  | □ | あり（踏面と同一面） | [5 empty] | □ | なし
[11 empty] | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 段鼻
[6 empty] | 段鼻の出の有無 |  |  |  |  | □ | あり |  |  | □ | なし
[6 empty] | 踏面の先端と蹴込み板の勾配 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | 度 |  | ）
９高齢者等への配慮に関すること | ○９－１ | 手すり | 手すり設置 |  | ・ | 住戸内の階段 | [15 empty] | □ | □
| 高齢者等配慮対策等級 |  | （姿勢変化対応） |  |  | 手すりの位置 |  |  |  |  | □ | 両側設置 |  |  |  | □ | 片側設置 |  |  |  |  | □
[6 empty] | 階段の勾配 |  |  |  |  | □ | 勾配４５度超 |  |  |  | □ | 勾配４５度以下 |  |  |  |  | □
| （専用部分） |  |  |  |  | 設置高さ（踏面先端から） |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ） |  |  | □
[5 empty] | ・ | 便所 | [15 empty] | □
[6 empty] | □ | 立ち座り用手すり設置 | [14 empty] | □
[5 empty] | ・ | 浴室 | [15 empty] | □
[6 empty] | □ | 浴室出入り用手すり設置 | [5 empty] | □ | 浴槽出入り用手すり設置
[6 empty] | □ | 浴槽内立ち座り用手すり設置 | [5 empty] | □ | 浴槽内姿勢保持用手すり設置
[6 empty] | □ | 洗い場立ち座り用手すり設置
[5 empty] | ・ | 玄関
[6 empty] | □ | 上がりかまち部の昇降及び､ 靴の着脱用手すりの設置
[6 empty] | □ | 上がりかまち部の昇降及び､ 靴の着脱用手すり下地の設置
[5 empty] | ・ | 脱衣室
[6 empty] | □ | 衣服着脱用手すり設置 | [5 empty] | □ | 衣服着脱用手すり下地の設置
|  |  | 手すり設置 |  | ・ | バルコニー
|  |  | （転落防止対応） |  |  | 腰壁等の高さ |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 手すりの高さ |  |  |  |  | □ | 腰壁等から |  |  |  | □ | 床面から
[11 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 手すり子の有無 |  |  |  |  | □ | あり |  |  |  | □ | なし
[6 empty] | 手すり子の内法 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | □ | 転落した場合の高さが１ｍ以下
[6 empty] | □ | 該当する部分なし
[5 empty] | ・ | ２階以上の窓
[6 empty] | 窓台等の高さ |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 手すりの高さ |  |  |  |  | □ | 窓台等から |  |  |  | □ | 床面から
[11 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 手すり子の有無 |  |  |  |  | □ | あり |  |  |  | □ | なし
[6 empty] | 手すり子の内法 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | □ | 転落した場合の高さが１ｍ以下
[5 empty] | ・ | 住戸内の廊下及び階段の開放されている側
[6 empty] | 腰壁等の高さ |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 手すりの高さ |  |  |  |  | □ | 腰壁等から |  |  |  | □ | 床面、踏面先端から
[11 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 手すり子の有無 |  |  |  |  | □ | あり |  |  |  | □ | なし
[6 empty] | 手すり子の内法 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | □ | 転落した場合の高さが１ｍ以下
[6 empty] | □ | 該当する部分なし
|  | 通路 | 通路の幅員 |  | ・ | 通路幅員
[6 empty] | 通路の最小有効幅員 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 柱等の箇所の最小有効幅員 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
|  | 出入口の幅員 | 出入口の幅員 |  | ・ | 玄関出入口の有効幅員 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | ・ | 浴室出入口の有効幅員 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | ・ | 玄関・浴室出入口以外の室の出入口の有効幅員
[11 empty] | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[11 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[11 empty] | □ | 軽微な改造により確保
|  | 寝室 | 特定寝室の面積 |  | ・ | 特定寝室
[6 empty] | 内法面積 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ㎡ |  | ）
|  | 便所 | 便所の寸法等 |  | ・ | 内法寸法等
[6 empty] | 短辺の内法寸法 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[11 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[11 empty] | □ | 軽微な改造により確保
[7 empty] | □ | 短辺を便器後方の壁から便器の先端までの距離+５００ｍｍ以上
[6 empty] | 長辺の内法寸法 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[11 empty] | □ | 軽微な改造により確保
[6 empty] | □ | 便器の前方及び側方について便器と壁の距離が５００ｍｍ以上確保
[6 empty] | □ | 便器の前方又は側方について便器と壁の距離が５００ｍｍ以上確保
[7 empty] | □ | ドアの開放により確保 |  |  | □ | 軽微な改造により確保
[5 empty] | ・ | 便器の形式 |  |  |  |  | □ | 腰掛け式 |  |  |  | □ | その他
|  | 浴室 | 浴室の寸法等 |  | ・ | 内法
[6 empty] | 短辺の内法寸法 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ｍｍ |  | ）
[6 empty] | 内法面積 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ㎡ |  | ）

## 9-2
９－２ 高齢者等配慮対策等級（共用部分）
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
| 性能表示事項 ※ |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 ※ | [15 empty] | ＪＩＯ
[5 empty] | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書名等 | 確認欄
９高齢者等への配慮に関すること | ○９－２ |  | 共用廊下 |  | 床の段差 |  | ・ | 床の段差 | [11 empty] | □ | □
| 高齢者等配慮対策等級 | [6 empty] | 住戸から建物出入口、共用施設、他住戸等に至る経路上の段差の有無 | [11 empty] | □
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | あり |  | □ | なし | [6 empty] | □
| （共用部分） |  |  |  | 床の高低差 |  | ・ | 経路上の高低差 | [11 empty] | □
[8 empty] | 高低差の有無 | □ | あり |  | □ | なし | [6 empty] | □
| □ | 該当なし | [5 empty] | 高低差 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ） |  |  |  | □
[7 empty] | ・ | 傾斜路 | [11 empty] | □
[8 empty] | 傾斜路設置 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 傾斜路の勾配 | （ |  |  | ／ |  |  |  | ）
[8 empty] | 傾斜路の有効幅員 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 手すりの設置 | □ | 両側設置 |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | なし
[8 empty] | 手すりの高さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[7 empty] | ・ | 段
[8 empty] | 段設置 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 蹴上の寸法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 踏面の寸法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 蹴上げ × ２ + 踏面 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 勾配 | （ |  |  | ／ |  |  |  | ）
[8 empty] | 段の有効幅員 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 蹴込み寸法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 蹴込み板の有無 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 階段の形式 | □ | 直階段 |  | □ | 踊り場付折れ階段
[9 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | 最上段の通路等への食込み | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 最下段の通路等への突出 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 滑り止めの設置の有無 | □ | あり（踏面と同一面） |  |  |  |  | □ | なし
[9 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | 段鼻の出の有無 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 踏面の先端と蹴込み板の勾配 | （ |  |  |  |  | 度 |  | ）
[8 empty] | 手すりの設置 | □ | 両側設置 |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | なし
[8 empty] | 手すりの高さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 手すり子の有無 | □ | あり |  |  | □ | なし
[8 empty] | 手すり子の内法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | 手すり |  | ・ | 手すりの設置
[5 empty] | （歩行補助） |  |  | 歩行補助用手すりの設置 | □ | 両側設置 |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | なし
[8 empty] | 手すりの高さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | 開放廊下の転落防止手すり |  | ・ | 開放廊下
[8 empty] | 腰壁等の高さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 手すりの高さ | □ | 腰壁等から |  |  | □ | 床面から
[5 empty] | □ | 該当なし |  |  | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 手すり子の有無 | □ | あり |  |  | □ | なし
[8 empty] | 手すり子の内法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | 幅員 |  | ・ | 評価住戸からエレベーターを経て建物出入口に至る経路の幅員
[8 empty] | 共用廊下の有効幅員 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
|  |  | 共用階段 |  | 勾配等 |  | ・ | 勾配等
[8 empty] | 蹴上の寸法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  | 踏面の寸法（曲がり部分含む） | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 蹴上げ × ２ + 踏面 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 勾配 | （ |  |  | ／ |  |  |  | ）
[7 empty] | ・ | 蹴込み
[8 empty] | 蹴込み寸法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 蹴込み板の有無 | □ | あり |  | □ | なし
[7 empty] | ・ | 形式等
[8 empty] | 階段の形式 | □ | 直階段 |  | □ | 踊り場付折れ階段
[9 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | 最上段の通路等への食込み | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 最下段の通路等への突出 | □ | あり |  | □ | なし
[7 empty] | ・ | 滑り防止
[8 empty] | 滑り止めの設置の有無 | □ | あり（踏面と同一面） |  |  |  |  | □ | なし
[9 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 段鼻
[8 empty] | 段鼻の出の有無 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 踏面の先端と蹴込み板の勾配 | （ |  |  |  |  | 度 |  | ）
[7 empty] | ・ | 手すりの設置
[8 empty] | 昇降補助用手すりの設置 | □ | 両側設置 |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | なし
[8 empty] | 手すりの高さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
９高齢者等への配慮に関すること | ○９－２ |  | 共用階段 |  | 手すり |  | ・ | 外部に開放されている側 | [11 empty] | □ | □
| 高齢者等配慮対策等級 |  |  |  | （転落防止対応） |  |  | 腰壁等の高さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ） |  |  |  | □
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  | 手すりの高さ | □ | 腰壁等から |  |  | □ | 床面、踏面先端から | [5 empty] | □
| （共用部分） | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ） |  |  |  | □
[8 empty] | 手すり子の有無 | □ | あり |  |  | □ | なし | [5 empty] | □
| □ | 該当なし | [5 empty] | 手すり子の内法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ） |  |  |  | □
[5 empty] | 幅員 |  | ・ | 階段の幅員 | [11 empty] | □
[8 empty] | 共用階段の有効幅員 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
|  |  | エレベーター |  | エレベーターの利用 |  | ・ | 住戸の位置
[8 empty] | 評価対象住戸の位置 | □ | 建物出入り口の存する階
[9 empty] | □ | 建物出入口の存する階以外の階の住戸
|  |  | □ | 該当なし |  |  | ・ | エレベーター
[8 empty] | エレベーターの設置 | □ | あり |  |  | □ | なし
[7 empty] | ・ | エレベーターの利用
[8 empty] | 評価対象住戸の階からの利用 | □ | 評価対象住戸の階から利用できる
[9 empty] | □ | 共用階段１階分移動し利用できる
[9 empty] | □ | 共用階段1階分移動し建物出入り口のある階に到達できる
[8 empty] | 共用階段の幅員 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | エレベーター、エレベーターホール寸法等 |  | ・ | エレベーターの出入口
[8 empty] | 出入口の有効幅員 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[7 empty] | ・ | かごの奥行
[8 empty] | かごの奥行内法寸法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[7 empty] | ・ | エレベーターホール
[8 empty] | エレベーターホールの寸法 | （ |  |  | × |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[5 empty] | 経路上の床 |  | ・ | 床の段差
建物出入口からエレベーターホールまでの経路上の段差の有無
[9 empty] | □ | あり |  | □ | なし
[7 empty] | ・ | 高低差
建物出入口とエレベーターホール高低差の有無
[8 empty] | 高低差の有無 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 高低差 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[7 empty] | ・ | 傾斜路
[8 empty] | 傾斜路設置 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 傾斜路の勾配 | （ |  |  | ／ |  |  |  | ）
[8 empty] | 傾斜路の有効幅員 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 手すりの設置 | □ | 両側設置 |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | なし
[8 empty] | 手すりの高さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[7 empty] | ・ | 段
[8 empty] | 段設置 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 蹴上の寸法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 踏面の寸法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 蹴上げ × ２ + 踏面 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 勾配 | （ |  |  | ／ |  |  |  | ）
[8 empty] | 段の有効幅員 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 蹴込み寸法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 蹴込み板の有無 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 階段の形式 | □ | 直階段 |  | □ | 踊り場付折れ階段
[9 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | 最上段の通路等への食込み | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 最下段の通路等への突出 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 滑り止めの設置の有無 | □ | あり（踏面と同一面） |  |  |  |  | □ | なし
[9 empty] | □ | その他 | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | 段鼻の出の有無 | □ | あり |  | □ | なし
[8 empty] | 踏面の先端と蹴込み板の勾配 | （ |  |  |  |  | 度 |  | ）
[8 empty] | 手すりの設置 | □ | 両側設置 |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | なし
[8 empty] | 手すりの高さ | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
[8 empty] | 手すり子の有無 | □ | あり |  |  | □ | なし
[8 empty] | 手すり子の内法 | （ |  |  |  |  | ｍｍ |  | ）
―長期使用構造等であることの確認をおこなう場合は下記も記入してください―
| 性能表示事項 ※ |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 ※ | [15 empty] | ＪＩＯ
[5 empty] | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書名等 | 確認欄
| 高齢者等配慮対策等級 |  | 適合等級 |  | ― |  | □ | 9-2 高齢者等配慮対策等級（共用部分）の等級3に適合 | [11 empty] | □ | □
|  |  | 等 |  |  |  |  | （ハ①ａ及びｂ、ハ①ｃのうちイ①ｃ及びｄに係る部分、ハ②ａ(ⅲ)のうちロ②ａ | [11 empty] | □
| （共用部分） | [6 empty] | (ⅳ)に係る部分、ハ②ｂのうちイ②ｂに係る部分並びにハ③ｂ及びｃを除く。）

## 10-1 （建物出入口の存する階の住戸）
１０－１ 開口部の侵入防止対策
* 建物出入口の存する階の住戸
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
| 性能表示事項 ※ |  |  |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [15 empty] | ＪＩＯ
[6 empty] | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書名等 | 確認欄
１０ | ○１０－１ |  |  |  | 住戸の出入口 | 開口部の仕様及び性能等 |  | 戸及び錠による対策 |  | ・ | 開口部の種類 |  | □ | ドアＡ種 |  | □ | ドアＢ種 | □ | その他 |  | □ | □
防犯に関すること | 開口部の侵入防止対策 | [8 empty] | ・ | 戸の仕様等 | [9 empty] | □
[5 empty] | （区分ａ） | [5 empty] | 戸の性能 |  | □ | ＣＰ表示品 | [6 empty] | □
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ） | □
| * 建物出入口の存する階の住戸 | [9 empty] | 錠の性能 |  | □ | ２以上の錠を装着 | [6 empty] | □
[13 empty] | □ | １以上の錠がＣＰ表示品かつ鎌式デットボルト及び１以上の錠がサムターン操作防止対策 | [6 empty] | □
□
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
| □ | メゾネット | [7 empty] | ・ | ガラスの仕様等
| ［ |  | 階 | ］ | [6 empty] | 侵入可能な規模のガラスの有無
| *メゾネット等で１住戸に２以上の階がある場合は、階ごとに作成する。 | [11 empty] | □ | あり |  | □ | なし
[11 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | 雨戸等による対策 |  | ・ | 雨戸等の仕様等
[11 empty] | 雨戸等の有無 |  | □ | あり |  | □ | なし
[11 empty] | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | その他 |  | ・ | 開口部の仕様等
[11 empty] | 侵入防止対策 |  | □ | 侵入防止対策なし
[5 empty] | 外部からの接近が比較的容易な開口部 | 開口部の仕様及び性能等 | 開閉機構あり | 戸及び錠による対策 |  | ・ | サッシの仕様等
[11 empty] | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ２以上のクレセント等装着
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[10 empty] | ・ | ガラスの仕様等
[5 empty] | （区分ｂ） | [5 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | 雨戸等による対策 |  | ・ | 雨戸等の仕様等
[11 empty] | 雨戸等の有無 |  | □ | あり |  | □ | なし
[11 empty] | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 開閉機構なし | 戸及び錠による対策 |  | ・ | サッシの仕様等
[11 empty] | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[10 empty] | ・ | ガラスの仕様等
[11 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | 雨戸等による対策 |  | ・ | 雨戸等の仕様等
[11 empty] | 雨戸等の有無 |  | □ | あり |  | □ | なし
[11 empty] | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | その他 |  | ・ | 開口部の仕様等
[11 empty] | 侵入防止対策 |  | □ | 侵入防止対策なし
[5 empty] | その他の開口部 | 開口部の仕様及び性能等 | 開閉機構あり | 戸及び錠による対策 |  | ・ | サッシの仕様等
[11 empty] | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ２以上のクレセント等装着
[5 empty] | （区分ｃ） | [7 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[10 empty] | ・ | ガラスの仕様等
[11 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | 雨戸等による対策 |  | ・ | 雨戸等の仕様等
[11 empty] | 雨戸等の有無 |  | □ | あり |  | □ | なし
[11 empty] | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 開閉機構なし | 戸及び錠による対策 |  | ・ | サッシの仕様等
[11 empty] | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[10 empty] | ・ | ガラスの仕様等
[11 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | 雨戸等による対策 |  | ・ | 雨戸等の仕様等
[11 empty] | 雨戸等の有無 |  | □ | あり |  | □ | なし
[11 empty] | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | その他 |  | ・ | 開口部の仕様等
[11 empty] | 侵入防止対策 |  | □ | 侵入防止対策なし
[5 empty] | 評価対象外の開口部 | 開口部 |  | ・ | 開口部の位置 |  |  | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | ・ | 開口部の寸法 |  |  | □ | 長方形で長辺４００ｍｍ、短辺２５０ｍｍ未満
[12 empty] | □ | 楕円形で長径４００ｍｍ、短径３００ｍｍ未満
[12 empty] | □ | 円形で直径３５０ｍｍ未満

## 10-1 （建物出入口の存する階以外の階の住戸）
１０－１ 開口部の侵入防止対策
* 建物出入口の存する階以外の階の住戸
設計内容説明書 <共同住宅等>
住戸番号等 ※
住戸評価
●印は必須項目、○印は選択項目です。 必須項目及び選択項目で評価を希望する場合は設計内容を記載してください。
| 性能表示事項 ※ |  |  |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 ※ | [15 empty] | ＪＩＯ
[6 empty] | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書名等 | 確認欄
１０ | ○１０－１ |  |  |  | 住戸の出入口 | 開口部の仕様及び性能等 |  | 戸及び錠による対策 |  | ・ | 開口部の種類 |  | □ | ドアＡ種 |  | □ | ドアＢ種 | □ | その他 |  | □ | □
防犯に関すること | 開口部の侵入防止対策 | [8 empty] | ・ | 戸の仕様等 | [9 empty] | □
[5 empty] | （区分ａ） | [5 empty] | 戸の性能 |  | □ | ＣＰ表示品 | [6 empty] | □
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ） | □
| * 建物出入口の存する階以外の階の住戸 | [9 empty] | 錠の性能 |  | □ | ２以上の錠を装着 | [6 empty] | □
[13 empty] | □ | １以上の錠がＣＰ表示品かつ鎌式デットボルト及び１以上の錠がサムターン操作防止対策 | [6 empty] | □
□
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
| □ | メゾネット | [7 empty] | ・ | ガラスの仕様等
| ［ |  | 階 | ］ | [6 empty] | 侵入可能な規模のガラスの有無
| *メゾネット等で１住戸に２以上の階がある場合は、階ごとに作成する。 | [11 empty] | □ | あり |  | □ | なし
[11 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | 雨戸等による対策 |  | ・ | 雨戸等の仕様等
[11 empty] | 雨戸等の有無 |  | □ | あり |  | □ | なし
[11 empty] | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | その他 |  | ・ | 開口部の仕様等
[11 empty] | 侵入防止対策 |  | □ | 侵入防止対策なし
[5 empty] | 外部（共用廊下又は共用階段）からの接近が比較的容易な開口部 | 開口部の仕様及び性能等 | 開閉機構あり | 戸及び錠による対策 |  | ・ | サッシの仕様等
[11 empty] | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ２以上のクレセント等装着
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[10 empty] | ・ | ガラスの仕様等
[11 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | 雨戸等による対策 |  | ・ | 雨戸等の仕様等
[5 empty] | （区分ｂ） | [5 empty] | 雨戸等の有無 |  | □ | あり |  | □ | なし
[5 empty] | （ⅰ） | [5 empty] | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 開閉機構なし | 戸及び錠による対策 |  | ・ | サッシの仕様等
[11 empty] | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[10 empty] | ・ | ガラスの仕様等
[11 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | 雨戸等による対策 |  | ・ | 雨戸等の仕様等
[11 empty] | 雨戸等の有無 |  | □ | あり |  | □ | なし
[11 empty] | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | その他 |  | ・ | 開口部の仕様等
[11 empty] | 侵入防止対策 |  | □ | 侵入防止対策なし
[5 empty] | 外部（バルコニー等）からの接近が比較的容易な開口部 | 開口部の仕様及び性能等 | 開閉機構あり | 戸及び錠による対策 |  | ・ | サッシの仕様等
[11 empty] | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ２以上のクレセント等装着
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[10 empty] | ・ | ガラスの仕様等
[11 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | （区分ｂ） |  |  | 雨戸等による対策 |  | ・ | 雨戸等の仕様等
[5 empty] | （ⅱ） | [5 empty] | 雨戸等の有無 |  | □ | あり |  | □ | なし
[11 empty] | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 開閉機構なし | 戸及び錠による対策 |  | ・ | サッシの仕様等
[11 empty] | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[10 empty] | ・ | ガラスの仕様等
[11 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | 雨戸等による対策 |  | ・ | 雨戸等の仕様等
[11 empty] | 雨戸等の有無 |  | □ | あり |  | □ | なし
[11 empty] | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | その他 |  | ・ | 開口部の仕様等
[11 empty] | 侵入防止対策 |  | □ | 侵入防止対策なし
１０ | ○１０－１ |  |  |  | その他の開口部 | 開口部の仕様及び性能等 | 開閉機構あり | 戸及び錠による対策 |  | ・ | サッシの仕様等 | [9 empty] | □ | □
防犯に関すること | 開口部の侵入防止対策 | [9 empty] | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ２以上のクレセント等装着 |  |  |  | □
[5 empty] | （区分ｃ） | [7 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ） | □
[10 empty] | ・ | ガラスの仕様等 | [9 empty] | □
| * 建物出入口の存する階以外の階の住戸 | [9 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品) |  |  |  | □
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ） | □
[8 empty] | 雨戸等による対策 |  | ・ | 雨戸等の仕様等 | [9 empty] | □
[11 empty] | 雨戸等の有無 |  | □ | あり |  | □ | なし
| □ | メゾネット | [8 empty] | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
| ［ |  | 階 | ］ | [8 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
| *メゾネット等で１住戸に２以上の階がある場合は、階ごとに作成する。 | [5 empty] | 開閉機構なし | 戸及び錠による対策 |  | ・ | サッシの仕様等
[11 empty] | サッシの性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[10 empty] | ・ | ガラスの仕様等
[11 empty] | ガラス性能 |  | □ | ＣＰ表示品 |  | □ | ウィンドウフィルム(ＣＰ表示品)
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | 雨戸等による対策 |  | ・ | 雨戸等の仕様等
[11 empty] | 雨戸等の有無 |  | □ | あり |  | □ | なし
[11 empty] | 雨戸等の性能 |  | □ | ＣＰ表示品
[13 empty] | □ | その他 | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | その他 |  | ・ | 開口部の仕様等
[11 empty] | 侵入防止対策 |  | □ | 侵入防止対策なし
[5 empty] | 評価対象外の開口部 | 開口部 |  | ・ | 開口部の位置 |  |  | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | ・ | 開口部の寸法 |  |  | □ | 長方形で長辺４００ｍｍ、短辺２５０ｍｍ未満
[12 empty] | □ | 楕円形で長径４００ｍｍ、短径３００ｍｍ未満
[12 empty] | □ | 円形で直径３５０ｍｍ未満