## 【記入要領】
【自己評価書・設計内容説明書 記入要領】
1． | この様式は、一戸建ての住宅の評価に用いてください。
2． | 「建築物の名称」 欄には、評価対象建築物が特定できる名称を記載してください。
3． | 「建築物の所在地」 欄には、評価対象建築物が特定できる地名地番を記載してください。
4． | 「設計者の氏名」 欄には、設計者その他この書類の作成責任者の氏名を記載してください。
5． | 「自己評価者の氏名」 欄には、自己評価を行った者の氏名を記載してください。
6． | 「評価機関の評価員の氏名」 欄は、記入しないでください。
7． | 「評価方法」 は、評価の根拠となる評価方法を示してください。 また、「評価方法基準」、「特別評価方法認定」、
「住宅型式性能認定」、「型式住宅部分等製造者の認証」 とは 次のとおりです。
| 基準… |  | 評価方法基準 | 日本住宅性能表示基準に基づく評価
| 特認… |  | 特別評価方法認定 | 評価方法基準に代えて、大臣が個別に認めた特別の方法により認定を受けた
方法による評価
| 型式… |  | 住宅型式性能認定 | 規格化された住宅などで、あらかじめ型式として評価を受け認定された方法
による評価
| 認証… |  | 型式住宅部分等製造者の認証 | 型式性能認定をうけたもののうち、その製造者の技術的生産条件が一定の
基準に適合し、大臣がその製造者を認証した方法による評価
8． | 「自己評価結果」 欄には、評価方法により自己評価した結果を記載してください。
9． | 「設計内容説明欄」の「設計内容」 欄には、評価対象建築物の設計内容のうち、評価の根拠となる事項を記載 してください。
10． | 「設計内容説明欄」の「記載図書」 欄には、「設計内容」 欄に記載した事項が記載されている設計図書の名称、記号又は
図面番号等、容易に区別ができるように記載してください。
11． | 「ＪＩＯ確認」 欄は、記入しないでください。
12． | この様式内の欄に記載事項が入らない場合は、別添用紙を用いることができます。この場合にあっては、別添用紙に番号等を
付し、該当する欄に当該番号等を記載してください。
13． |  | 黄色のセルは入力することができます。
14． |  | 青色のセルは、プルダウンメニューから■チェック、文字、数値を選択してください。
なお、適当な文字や数値が選択肢にない場合は、セルに直接入力してください。
15． |  | 橙色のセルは性能表示事項の選択項目を選択しない場合にチェック■してください。

## 表紙
自己評価書 ・ 設計内容説明書 <一戸建ての住宅>
【建築物の名称】
【建築物の所在地】
【設計者の氏名、建築士事務所名】
氏名
事務所名
【自己評価者の氏名】
【評価機関の評価員の氏名】
株式会社 日本住宅保証検査機構
※新規申請が令和8年4月1日以降の受付物件用の帳票です

## (必須)1-1～1-7木造
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [26 empty] | 木造(軸組工法・枠組壁工法)
1 構造の安定に関すること
―必須表示事項― (1－2、1－4、1－5の性能表示事項については選択表示事項となる)
性能表示 |  | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | JIO
事項 |  | 結果 |  |  |  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [15 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
1－1 |  | 等級 |  | □ | 基準 | 構造躯体 | 構造躯体 | □ | 壁量計算等 | [14 empty] | □ | 仕様書
耐震等級 |  | □ | 3 | □ | 特認 |  |  |  | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [10 empty] | □ | 伏図等
(倒壊等防止) |  | □ | 2 | □ | 型式 | [6 empty] | □ | スパン表【令和7年4月施行対応版】 | [10 empty] | □ | 計算書
|  | □ | 1 | □ | 認証 | [6 empty] | □ | ( | [9 empty] | ) | □
[9 empty] | 基礎 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [5 empty] | □ | 基準法の規定 |  |  |  | □
[12 empty] | □ | スパン表【令和7年4月施行対応版】
□ | 評価対象外 | [10 empty] | □ | ( | [9 empty] | )
[8 empty] | □ | 許容応力度計算
1－2 |  | 等級 | [6 empty] | □ | 偏心率0.3以下 ※軸組の場合
耐震等級 |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討 (告1540号第11第2号)
(損傷防止) |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 許容応力度計算 (告1540号第11第3号) ※枠組の場合
|  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | その他の計算方法
[8 empty] | □ | 大臣認定書(基準法)の活用
□ | 評価対象外 | [6 empty] | □ | 限界耐力計算
□ | 選択しない | [6 empty] | □ | 認定書等の活用
1－3 |  | □ | 免震 |  |  |  | 免震 建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
その他 | [8 empty] | □ | 大臣認定書の活用 | [5 empty] | □ | その他
|  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
1－4 |  | 等級 |  |  |  | 地盤 | 地盤又は杭の | □ | 地盤の許容応力度 |  |  |  |  | [ | [7 empty] | kN/m2 | ] | □ | 仕様書
耐風等級 |  | □ | 2 |  |  |  | 許容支持力等 | □ | 杭状改良地盤 | [14 empty] | □ | 調査書
|  | □ | 1 |  |  |  | 及びその設定 |  | □ | 許容支持力度 |  |  |  | [ | [7 empty] | kN/m2 | ] | □ | 伏図等
[7 empty] | 方法 |  | □ | 許容支持力 |  |  |  | [ | [7 empty] | kN/本 | ] | □
□ | 選択しない | [6 empty] | □ | 杭の許容支持力 |  |  |  |  | [ | [7 empty] | kN/本 | ] | □
1－5 |  | 等級 | [5 empty] | 地盤調査方法等
耐積雪等級 |  | □ | 2 | [6 empty] | ( | [12 empty] | )
□ | 該当区域外 | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 地盤改良あり
□ | 選択しない | [6 empty] | 方法 |  | ( | [12 empty] | )
1－6 |  | 設計内容 |  |  |  | 基礎 | 基礎の構造方 | □ | 直接基礎 | [14 empty] | □ | 仕様書
地盤又は杭の |  | 説明欄と |  |  |  |  | 法及び形式等 |  | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [8 empty] | □ | 伏図等
許容支持力等 |  | 同様 | [11 empty] | □ | その他 |  | ( | [5 empty] | ) | □
及びその設定 | [8 empty] | 基礎の形式 |  |  |  |  | □ | 布基礎 |  |  | □ | べた基礎 |  | □ | 独立基礎 |  | □
方法 | [13 empty] | □ | その他 |  | ( | [5 empty] | )
1－7 | [7 empty] | □ | 杭基礎
基礎の構造方 | [8 empty] | 杭種 |  | □ | 支持杭 |  |  | □ | 摩擦杭
法及び形式等 | [8 empty] | 杭径 |  | [ | [5 empty] | cm | ]
[9 empty] | 杭長 |  | [ | [5 empty] | m | ]
―長期使用構造等であることの確認をおこなう場合は下記も記入してください―
性能項目 |  | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | JIO
|  | 結果 |  |  |  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [15 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
耐震性 |  | ― |  | ― |  | 適合等級 | ― | □ | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)等級2(新築住宅)の基準に適合 | [14 empty] | □ | 計算書
[8 empty] | □ | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)等級1(新築住宅)の基準に適合し、 | [14 empty] | □
[9 empty] | かつ、安全限界時の層間変形を1/40以下とすること。 | [14 empty] | □
[8 empty] | □ | 免震建築物
木造建築物で壁量計算とすることができる範囲
・延べ面積300m2以下、かつ
・高さ16ｍ以下、かつ
・階数2以下

## （必須）1-1～1-7鉄骨造・RC造
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [25 empty] | 鉄骨造 ・ 鉄筋コンクリート造
1 構造の安定に関すること
―必須表示事項― (1－2、1－4、1－5の性能表示事項については選択表示事項となる)
性能表示 |  | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | JIO
事項 |  | 結果 |  |  |  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [14 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
1－1 |  | 等級 |  | □ | 基準 | 構造躯体 | 構造 躯体 | 構造計算方法 | [14 empty] | □ | 仕様書
耐震等級 |  | □ | 3 | □ | 特認 |  |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [11 empty] | □ | 伏図等
(倒壊等防止) |  | □ | 2 | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 保有水平耐力計算(ルート3) | [11 empty] | □ | 計算書
□ | 評価対象外 | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 許容応力度等計算(ルート2) | [11 empty] | □
1－2 |  | 等級 | [7 empty] | □ | 許容応力度計算(ルート1) | [11 empty] | □
耐震等級 |  | □ | 3 | [6 empty] | □ | その他の計算方法
(損傷防止) |  | □ | 2 | [6 empty] | □ | 大臣認定書(基準法)の活用
□ | 評価対象外 | □ | 1
□ | 選択しない | [6 empty] | □ | 認定書等の活用
1－3 |  | □ | 免震 |  |  |  | 免震 建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
その他 | [8 empty] | □ | 大臣認定書の活用 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
1－4 |  | 等級 |  |  |  | 地盤 | 地盤又は杭の | □ | 地盤の許容応力度 |  |  |  | [ |  |  |  | kN/m2 |  | ] |  |  |  | □ | 仕様書
耐風等級 |  | □ | 2 |  |  |  | 許容支持力等 | □ | 杭状改良地盤 | [13 empty] | □ | 伏図等
|  | □ | 1 |  |  |  | 及びその設定 |  | □ | 許容支持力度 |  |  | [ |  |  |  | kN/m2 |  | ] |  |  |  | □ | 調査書
[7 empty] | 方法 |  | □ | 許容支持力 |  |  | [ |  |  |  | kN/本 |  | ] |  |  |  | □
□ | 選択しない | [6 empty] | □ | 杭の許容支持力 |  |  |  | [ |  |  |  | kN/本 |  | ] |  |  |  | □
1－5 |  | 等級 | [5 empty] | 地盤調査方法等
耐積雪等級 |  | □ | 2 | [6 empty] | ( | [11 empty] | )
□ | 該当区域外 | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 地盤改良あり
□ | 選択しない | [6 empty] | 方法 |  | ( | [11 empty] | )
1－6 |  | 設計内容 |  |  |  | 基礎 | 基礎の構造方 | □ | 直接基礎 | [13 empty] | □ | 仕様書
地盤又は杭の |  | 説明欄と |  |  |  |  | 法及び形式等 |  | 基礎の構造方法 |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [8 empty] | □ | 伏図等
許容支持力等 |  | 同様 | [10 empty] | □ | その他 |  |  | ( |  |  |  |  | ) | □
及びその設定 | [8 empty] | 基礎の形式 |  |  |  | □ | 布基礎 |  |  | □ | べた基礎 |  | □ | 独立基礎 |  | □
方法 | [12 empty] | □ | その他 |  |  | ( |  |  |  |  | )
1－7 | [7 empty] | □ | 杭基礎
基礎の構造方 | [8 empty] | 杭種 |  | □ | 支持杭 |  | □ | 摩擦杭
法及び形式等 | [8 empty] | 杭径 |  | [ |  |  |  |  | cm | ]
[9 empty] | 杭長 |  | [ |  |  |  |  | m | ]
―長期使用構造等であることの確認をおこなう場合は下記も記入してください―
性能項目 |  | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | JIO
|  | 結果 |  |  |  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [14 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
耐震性 |  | ― |  | ― |  | 適合等級 | ― | □ | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)等級2(新築住宅)の基準に適合 | [13 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | 等 |  | □ | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)等級1(新築住宅)の基準に適合し、 | [13 empty] | □
[9 empty] | かつ、安全限界時の層間変形を1/100以下とすること | [13 empty] | □
(鉄筋コンクリ－ト造等)
[8 empty] | □ | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)等級1(新築住宅)の基準に適合し
各階の張り間方向及びけた行方向について、それぞれＤs が
0.3(0.25)、かつ、各階の応答変位の当該階高さに対する割合が
1/75 以下であること
[9 empty] | Ｄs が 0.55(0.5)であること | [9 empty] | ※( )はSRC造の場合
[8 empty] | □ | 免震建築物

## 2-1、2-4、2-5、2-6
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [26 empty] | 共通
2 火災時の安全に関すること
―選択表示事項―
性能表示 |  | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | JIO
事項 |  | 結果 |  |  |  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [15 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
2－1 |  | 等級 |  | □ | 基準 | 感知部分 | 種類 | □ | 住宅用防災報知設備等 | [14 empty] | □ | 仕上表
感知警報装置 |  | □ | 4 | □ | 特認 |  |  | □ | 住宅用防災警報器(ネットワーク化) | [14 empty] | □ | 平面図
設置等級 |  | □ | 3 | □ | 型式 |  |  | □ | 住宅用防災警報器等 | [14 empty] | □
(自住戸火災 |  | □ | 2 | □ | 認証 |  | 設置場所 | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [15 empty] | □
時) |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 寝室 | □ | 居室 |  |  | □ | 台所等 |  |  | □ | 階段等
[6 empty] | 警報部分 | 音響性能等 | □ | 警報音70dB以上 |  |  | □ | 警報音85dB以上 |  |  |  |  | □ | その他
[8 empty] | □ | 150m2毎設置 |  |  | □ | 350m2毎設置 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | ＊等級4のみ
□ | 選択しない | [6 empty] | □ | 居室を有する各階設置 | [12 empty] | ＊等級4のみ
2－4 |  | 設計内容 |  | □ | 基準 | 脱出対策 | 避難器具の | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [14 empty] | □ | 仕上表
脱出対策 |  | 説明欄 |  | □ | 特認 | (3階以上) | 種類 | □ | 避難器具 | □ | 滑り棒 |  |  |  | □ | 滑り台 |  |  |  | □ | 緩降機 |  |  | □ | 平面図
(火災時) |  | と同様 |  | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 避難用タラップ |  |  |  | □ | 避難ロープ |  |  |  | □ | 避難はしご |  |  | □
□ | 該当なし |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 避難橋 |  |  |  | □ | 救助袋 | [7 empty] | □
□ | 選択しない | [6 empty] | □ | その他 |  | ( | [11 empty] | )
2－5 |  | 等級 |  | □ | 基準 | 開口部の | 防火設備の | 外壁の開口部の耐火性能 | [15 empty] | □ | 仕上表
耐火等級 |  | □ | 3 | □ | 特認 | 耐火性能 | 仕様等 | 耐火時間 |  | □ | 60分以上 | [12 empty] | □ | 建具表
(延焼のおそ |  | □ | 2 | □ | 型式 | (耐火性能 |  |  |  | □ | 20分以上 | [12 empty] | □
れのある部分 |  | □ | 1 | □ | 認証 | が最も低 |  |  |  | □ | その他 | [12 empty] | □
(開口部)) | [5 empty] | いもの)
□ | 該当なし
□ | 選択しない
2－6 |  | 等級 |  | □ | 基準 | 外壁・軒裏 | 外壁の 構造等 | 外壁の耐火時間 |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 | [6 empty] | □ | 仕上表
耐火等級 |  | □ | 4 | □ | 特認 | の構造 | [5 empty] | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 | [6 empty] | □ | 矩計図
(延焼のおそ |  | □ | 3 | □ | 型式 | (耐火性能 | [17 empty] | □
れのある部分 |  | □ | 2 | □ | 認証 | が最も低 | 軒裏の 構造等 | 軒裏の耐火時間 |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 | [6 empty] | □
(開口部以外)) |  | □ | 1 |  |  | いもの) | [5 empty] | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他
□ | 該当なし
□ | 選択しない |  |  |  |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用

## (必須)3-1木造
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [25 empty] | 木造(軸組工法・枠組壁工法)
3 劣化の軽減に関すること
―必須表示事項―
性能表示 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | JIO
事項 | 結果 |  |  |  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [15 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
3－1 | 等級 |  | □ | 基準 | 外壁の | 外壁の 構造等 | □ | 外壁通気構造等 (真壁構造で90cm以上の軒の出がある場合を含む) | [14 empty] | □ | 仕上表
劣化対策等級 | □ | 3 | □ | 特認 | 軸組等 | (地面からの |  | 柱 | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理(現場処理可) | [12 empty] | □ | 仕様書
(構造躯体等) | □ | 2 | □ | 型式 |  | 高さ1m以内) |  |  | □ | 製材、集成材等＋小径13.5cm | [12 empty] | □ | 立面図
| □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋小径12.0cm | [8 empty] | ＊等級2のみ選択可 |  |  |  | □ | 矩計図
[9 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分D1＋小径12.0cm以上 | [12 empty] | □ | 伏図等
[9 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分D1 | [8 empty] | ＊等級2のみ選択可 |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [12 empty] | □
[8 empty] | 軸材・ | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理(現場処理可)
[8 empty] | 下地材 | □ | 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[9 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分D1 | [8 empty] | ＊等級2のみ選択可
[8 empty] | 合板 | □ | 構造用合板等＋薬剤処理(現場処理可)
[9 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分D1 | [8 empty] | ＊等級2のみ選択可
[7 empty] | □ | K3以上の薬剤処理(工場処理)
[7 empty] | □ | その他
[5 empty] | 土台 | 防腐・防蟻処理 | □ | 土台に接する外壁下端水切り
[7 empty] | □ | K3以上の薬剤処理(工場処理) ※北海道・青森県はK2以上
[7 empty] | □ | 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[7 empty] | □ | その他
[5 empty] | 直交集成板(CLT)を |  | 以下のいずれにも適合
[5 empty] | 用いる場合 |  | (適合の場合、土台の基準に適合していることを要しない)
[7 empty] | □ | 基礎と接する直交集成板が、外壁の構造等(地面からの高さ1ｍ以内)
及び土台の基準に掲げるものと同等の劣化の軽減に有効な措置
[7 empty] | □ | 基礎と接する直交集成板の外壁側面下端の水切りが設けられている
[7 empty] | □ | 当該直交集成板と基礎との間に防水上有効な措置
[7 empty] | □ | 室内から床下への漏気による水蒸気の供給を遮断するための措置
[5 empty] | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 | 浴室 |  | □ | 浴室ユニット |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[5 empty] | 室の防水 |  |  |  | □ | その他
[7 empty] | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[9 empty] | □ | その他
[5 empty] | 地盤 | 防蟻措置 | 防蟻措置( |  | □ | あり |  |  | □ | 対象区域外)
[9 empty] | □ | べた基礎等 |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
[5 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  | ( | □ | コンクリート |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | □ | その他 | )
[5 empty] | 措置等 | 防湿措置・ | □ | 換気措置 |  | ( | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他 | )
[6 empty] | 床下換気措置 | □ | 基礎断熱工法 ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
[5 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気の | □ | 小屋裏あり (換気措置による) | [9 empty] | ※いずれにも該当する
[5 empty] | 換気 | 措置 | □ | 小屋裏なし (屋根断熱工法・その他の措置) | [9 empty] | 場合はそれぞれにチェック
[5 empty] | 構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2
の規定に適合
[5 empty] | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法)の活用
―長期使用構造等であることの確認をおこなう場合は下記も記入してください―
性能項目 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | JIO
| 結果 |  |  |  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [15 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
構造躯体等の | ― |  | ― |  | 適合等級 | ― | □ | 劣化対策等級(構造躯体等)等級3(新築住宅)の基準に適合 | [14 empty] | □ | 仕上表
劣化対策 |  |  |  |  | 等 | [17 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 点検措置 | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置 | [14 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [14 empty] | □ | 伏図
[6 empty] | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ330mm以上 | [14 empty] | □
[6 empty] | 有効高さ |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無 | [14 empty] | □
[10 empty] | ( | □ | なし |  | □ | あり |  | )

## (必須)3-1鉄骨造
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [24 empty] | 鉄骨造
3 劣化の軽減に関すること
―必須表示事項―
性能表示 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | JIO
事項 | 結果 |  |  |  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [14 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
3－1 | 等級 |  | □ | 基準 | 構造躯体 | 鋼材の厚さ | 一般部 | [14 empty] | □ | 仕様書
劣化対策等級 | □ | 3 | □ | 特認 |  | (最小) |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [12 empty] | □ | 平面図
(構造躯体等) | □ | 2 | □ | 型式 |  |  |  | □ | その他特認等 | [12 empty] | □ | 立面図
| □ | 1 | □ | 認証 |  |  | 柱脚部 |  |  | ※地階を除く最下階の柱脚部が対象 | [11 empty] | □ | 断面図
[8 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [12 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | □ | その他特認等 | [12 empty] | □ | 伏図等
[7 empty] | その他 |  |  | ※柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材 | [11 empty] | □
[8 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [12 empty] | □
[8 empty] | □ | その他特認等
[5 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | ( | □ | コンクリート |  | □ | 防湿フィルム |  |  | □ | その他 | )
[5 empty] | 措置等 | 防湿措置・ | □ | 換気措置 |  |  | ( | □ | 換気口 |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 | )
[6 empty] | 床下換気措置 | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
[5 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気の | □ | 小屋裏あり (換気措置による) | [9 empty] | ※いずれにも該当する
[5 empty] | 換気 | 措置 | □ | 小屋裏なし (屋根断熱工法・その他の措置) | [9 empty] | 場合はそれぞれにチェック
[5 empty] | 構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条及び第80条の2の規定に適合
[5 empty] | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法)の活用
―長期使用構造等であることの確認をおこなう場合は下記も記入してください―
性能項目 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | JIO
| 結果 |  |  |  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [14 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
構造躯体等の | ― |  | ― |  | 適合等級 | ― | □ | 劣化対策等級(構造躯体等)等級3(新築住宅)の基準に適合 | [13 empty] | □ | 仕上表
劣化対策 |  |  |  |  | 等 | [16 empty] | □ | 平面図
|  |  | 防錆措置 |  | 防錆措置 | ― | □ | 鋼材の防錆措置について追加措置を講じている | [13 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 又は点検 | [18 empty] | □ | 伏図
|  |  | 措置のい |  | 点検措置 | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置 | [13 empty] | □
|  |  | ずれか |  |  | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [13 empty] | □
[6 empty] | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ330mm以上
[6 empty] | 有効高さ |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[11 empty] | ( | □ | なし | □ | あり |  | )

## （必須）3-1RC造
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [22 empty] | 鉄筋コンクリート造
3 劣化の軽減に関すること
―必須表示事項―
性能表示 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [15 empty] | JIO
事項 | 結果 |  |  |  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [12 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
3－1 | 等級 |  | □ | 基準 | コンクリー | 種類 | コンクリート |  |  | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □ | 軽量コンクリート |  |  | □ | 仕様書
劣化対策等級 | □ | 3 | □ | 特認 | ト・ |  | セメント |  |  | □ | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [6 empty] | □ | ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ | □ | 伏図等
(構造躯体等) | □ | 2 | □ | 型式 | セメント |  |  |  |  | □ | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [6 empty] | □ | 高炉ｾﾒﾝﾄ | □
| □ | 1 | □ | 認証 | [5 empty] | □ | その他のﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [8 empty] | □
[6 empty] | 水セメント比・ | 水セメント比
[6 empty] | 最小かぶり |  | □ | 50%以下 |  | □ | 55%以下 |  | □ | 60%以下
[6 empty] | 厚さ | 最小かぶり厚さ
[8 empty] | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
[5 empty] | 部材の設 | 設計かぶり | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
[5 empty] | 計・配筋 | 厚さ
[5 empty] | コンクリー | スランプ | □ | Fq等が33Ｎ/mm2未満の場合、スランプ18cm以下
[5 empty] | トの品質 |  | □ | Fq等が33Ｎ/mm2以上の場合、スランプ21cm以下
[7 empty] | □ | その他 フロー値管理等
※Fq等：JASS5における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
[6 empty] | 単位水量 | □ | 185kg/m3以下 |  |  |  | □ | その他
[6 empty] | 空気量 | □ | 4～6% |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | 施工計画 | コンクリートの | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
[6 empty] | 充填方法等 | □ | JASS5-7節、8節に準拠 | [5 empty] | □ | その他
[5 empty] | その他の構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第75条、第79条、
第79条の3及び第80条の2の規定に適合
[5 empty] | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法)の活用
―長期使用構造等であることの確認をおこなう場合は下記も記入してください―
性能項目 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [15 empty] | JIO
| 結果 |  |  |  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [12 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
構造躯体等の | ― |  | ― |  | 適合等級 | ― | □ | 劣化対策等級(構造躯体等)等級3(新築住宅)の基準に適合 | [11 empty] | □ | 仕上表
劣化対策 |  |  |  |  | 等 | [14 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | コンクリー | 水セメント比・ | 水セメント比 | [12 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | ト・ | 最小かぶり |  | □ | 45%以下 |  | □ | 50%以下 | [7 empty] | □ | 伏図
[5 empty] | セメント | 厚さ | 最小かぶり厚さ | [12 empty] | □
[8 empty] | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保 | [10 empty] | □

## （必須）4-1
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [12 empty] | 共通
4 維持管理・更新への配慮に関すること
―必須表示事項―
性能表示 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [5 empty] | JIO
事項 | 結果 |  |  |  |  | 項 目 | 設 計 内 容 |  |  | 記 載 図 書 |  | 確認欄
4－1 | 等級 |  | □ | 基準 | 専用配管 | コンクリート内 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への |  | □ | 仕上表
維持管理対策 | □ | 3 | □ | 特認 |  | 埋込み配管 |  | 埋め込みなし (コンクリートブロックを含む) |  | □ | 配置図
等級 | □ | 2 | □ | 型式 | 地中 | 埋設管上のコ | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設なし |  | □ | 平面図
(専用配管) | □ | 1 | □ | 認証 | 埋設管 | ンクリート打設 | □ | 条例等による適用外の地域 |  | □ | 基礎伏図
[5 empty] | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である |  | □ | 設備図
[5 empty] | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 |  | □
[5 empty] | 専用 | 排水管の清掃 | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 |  | □
[5 empty] | 排水管 | 措置 |  |  | ＊等級3のみ記入
[5 empty] | 配管 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
[5 empty] | 点検口 | の点検措置 |  |  | ＊等級3のみ記入
―長期使用構造等であることの確認をおこなう場合は下記も記入してください―
性能項目 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [5 empty] | JIO
| 結果 |  |  |  |  | 項 目 | 設 計 内 容 |  |  | 記 載 図 書 |  | 確認欄
維持管理・ | ― |  | ― |  | 適合等級 | ― | □ | 4-1 維持管理対策等級(専用配管)の等級3に適合 |  | □
更新の容易性 |  |  |  |  | 等 |  |  | (専用配管のうち、ガス管に係る基準は除く) |  | □

## （必須）5-1、5-2木造・鉄骨造
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [22 empty] | 木造(軸組工法・枠組壁工法) ・ 鉄骨造
5 温熱環境・エネルギー消費量に関すること
―必須表示事項―
性能表示 |  | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [14 empty] | JIO
事項 |  | 結果 |  |  |  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [11 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
5－1 |  | 等級 |  | □ | 基準 | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [10 empty] | □ | 仕上表
断熱等性能 |  | □ | 7 | □ | 特認 |  |  | □ | 住宅仕様基準(等級4) ※1 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準(等級5) |  |  |  |  | □ | 平面図
等級 |  | □ | 6 | □ | 型式 | 性能基準 | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [10 empty] | □ | 立面図
|  | □ | 5 | □ | 認証 | を適用 | 熱貫流率 |  | □ | UAの値を評価書に表示する |  |  |  | ( |  | W/m2K |  | ) |  | □ | 矩計図
地域の区分 |  | □ | 4 |  |  | する場合 | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [10 empty] | □ | 建具表
( | )地域 | □ | 3 |  |  |  | 日射熱取得率 |  | □ | ηACの値を評価書に表示する |  |  |  | ( |  | ) |  |  |  | □ | 計算書
|  | □ | 2 |  |  | 仕様基準 | 躯体の 断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 |  |  |  | □ | 熱抵抗値基準を適用 | [5 empty] | □
|  | □ | 1 |  |  | を適用 | [13 empty] | □
|  | 等級7(8地域は等級6)の場合に表示をするUA及びηAC表示値は設計内容説明欄と同様 |  |  |  | する場合 | 開口部の断熱 | □ | 開口部の断熱性能等の基準に適合 | [10 empty] | □
及び日射
[8 empty] | □ | 緩和措置あり
[9 empty] | □ | 窓の断熱(2%緩和) |  |  | □ | 窓の日射(4%緩和)
[6 empty] | 結露防止 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
対策
[7 empty] | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置あり
[8 empty] | □ | 防湿層の設置なし
[9 empty] | □ | 除外規定適用(添付図書に内容を記載)
[7 empty] | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置あり (繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置)
[8 empty] | □ | 通気層の設置なし
[9 empty] | □ | 除外規定適用(添付図書に内容を記載)
5－2 |  | 等級 |  | □ | 基準 | 基本的 | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [10 empty] | □ | 仕上表
一次エネルギー |  | □ | 8 | □ | 特認 | 事項等 |  |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [9 empty] | □ | 仕様書
消費量等級 |  | □ | 7 | □ | 型式 | [6 empty] | ( |  |  |  | MJ/(m2・年) |  |  | ) | □ | 平面図
|  | □ | 6 | □ | 認証 |  |  |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の削減率を評価書に記載する | [9 empty] | □ | 機器表
地域の区分 |  | □ | 5 | [6 empty] | □ | 売電分を含める |  |  |  | ( |  | % | ) |  | □ | 系統図
※5-1 断熱等 |  | □ | 4 | [6 empty] | □ | 売電分を除く(自家消費のみ) |  |  |  | ( |  | % | ) |  | □ | 面積表
性能等級に記 |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 住宅仕様基準(等級4) ※1 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準(等級6) |  |  |  |  | □ | 計算書
した地域の区 |  | 等級6以上の場合に表示をする設計一次エネルギー消費量及びエネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減率の表示値は設計内容説明欄と同様 |  |  |  | 設備機器 | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □
分と同じ | [5 empty] | の概要 |  | □ | ( | [7 empty] | ) | ※2 |  | □
[7 empty] | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □
[8 empty] | □ | ( | [7 empty] | ) | ※2
[7 empty] | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | □ | ( | [7 empty] | ) | ※2
[7 empty] | 給湯設備 | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | □ | ( | [7 empty] | ) | ※2
[7 empty] | 照明設備 | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | □ | ( | [7 empty] | ) | ※2
[7 empty] | 太陽光発電 | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | □ | ( | [7 empty] | ) | ※2
[7 empty] | コージェネレー | □ | Webプログラム出力票による
[7 empty] | ション | □ | ( | [7 empty] | ) | ※2
※1 長期使用構造等の併願申請を行わない場合は住宅仕様基準を用いることができます。
※2 住宅仕様基準、誘導仕様基準の場合に記載してください。
―長期使用構造等であることの確認をおこなう場合は下記も記入してください―
性能項目 |  | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [14 empty] | JIO
|  | 結果 |  |  |  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [11 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
省エネルギー |  | ― |  | ― |  | 適合等級 | ― | □ | 5-1 断熱等性能等級の等級5以上に適合 | [10 empty] | □ | 計算書
対策 | [5 empty] | 等 |  | □ | 5-2 一次エネルギー消費量等級の等級6以上に適合 | [10 empty] | □

## （必須）5-1、5-2RC造
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [22 empty] | 鉄筋コンクリート造
5 温熱環境・エネルギー消費量に関すること
―必須表示事項―
性能表示 |  | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [14 empty] | JIO
事項 |  | 結果 |  |  |  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [11 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
5－1 |  | 等級 |  | □ | 基準 | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [10 empty] | □ | 仕上表
断熱等性能 |  | □ | 7 | □ | 特認 |  |  | □ | 住宅仕様基準(等級4)※1 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準(等級5) |  |  |  |  | □ | 平面図
等級 |  | □ | 6 | □ | 型式 | 性能基準 | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [10 empty] | □ | 立面図
|  | □ | 5 | □ | 認証 | を適用 | 熱貫流率 |  | □ | UAの値を評価書に表示する |  |  |  | ( |  | W/m2K |  | ) |  | □ | 矩計図
地域の区分 |  | □ | 4 |  |  | する場合 | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [10 empty] | □ | 建具表
( | )地域 | □ | 3 |  |  |  | 日射熱取得率 |  | □ | ηACの値を評価書に表示する |  |  |  | ( |  | ) |  |  |  | □ | 計算書
|  | □ | 2 |  |  | 仕様基準 | 躯体の 断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 |  |  |  | □ | 熱抵抗値基準を適用 | [5 empty] | □
|  | □ | 1 |  |  | を適用 | [13 empty] | □
|  | 等級7(8地域は等級6)の場合に表示をするUA及びηACの表示値は設計内容説明欄と同様 |  |  |  | する場合 | 開口部の断熱 | □ | 開口部の断熱性能等の基準に適合 | [10 empty] | □
及び日射
[8 empty] | □ | 緩和措置あり
[9 empty] | □ | 窓の断熱(2%緩和) |  |  | □ | 窓の日射(4%緩和)
[6 empty] | 結露防止 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
対策
[7 empty] | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置あり
[8 empty] | □ | 防湿層の設置なし
[9 empty] | □ | 除外規定適用(添付図書に内容を記載)
[7 empty] | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置あり (繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置)
[8 empty] | □ | 通気層の設置なし
[9 empty] | □ | 除外規定適用(添付図書に内容を記載)
[7 empty] | 断熱材の施工 | □ | 躯体面に断熱材を全面密着 |  |  |  | ※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等で内断熱工法の場合
[6 empty] | 熱橋部対策 |  | □ | 断熱補強あり
[8 empty] | □ | 断熱補強なし
[9 empty] | □ | 除外規定適用(添付図書に内容を記載)
5－2 |  | 等級 |  | □ | 基準 | 基本的 | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [10 empty] | □ | 仕上表
一次エネルギー |  | □ | 8 | □ | 特認 | 事項等 |  |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [9 empty] | □ | 仕様書
消費量等級 |  | □ | 7 | □ | 型式 | [6 empty] | ( |  |  |  | MJ/(m2・年) |  |  | ) | □ | 平面図
|  | □ | 6 | □ | 認証 |  |  |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の削減率を評価書に記載する | [9 empty] | □ | 機器表
地域の区分 |  | □ | 5 | [6 empty] | □ | 売電分を含める |  |  |  | ( |  | % | ) |  | □ | 系統図
※5-1 断熱等 |  | □ | 4 | [6 empty] | □ | 売電分を除く(自家消費のみ) |  |  |  | ( |  | % | ) |  | □ | 面積表
性能等級に記 |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 住宅仕様基準(等級4) ※1 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準(等級6) |  |  |  |  | □ | 計算書
した地域の区 |  | 等級6以上の場合に表示をする設計一次エネルギー消費量及びエネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減率の表示値は設計内容説明欄と同様 |  |  |  | 設備機器 | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □
分と同じ | [5 empty] | の概要 |  | □ | ( | [7 empty] | ) | ※2 |  | □
[7 empty] | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □
[8 empty] | □ | ( | [7 empty] | ) | ※2
[7 empty] | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | □ | ( | [7 empty] | ) | ※2
[7 empty] | 給湯設備 | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | □ | ( | [7 empty] | ) | ※2
[7 empty] | 照明設備 | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | □ | ( | [7 empty] | ) | ※2
[7 empty] | 太陽光発電 | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | □ | ( | [7 empty] | ) | ※2
[7 empty] | コージェネレー | □ | Webプログラム出力票による
[7 empty] | ション | □ | ( | [7 empty] | ) | ※2
※1 長期使用構造等の併願申請を行わない場合は住宅仕様基準を用いることができます。
※2 住宅仕様基準、誘導仕様基準の場合に記載してください。
―長期使用構造等であることの確認をおこなう場合は下記も記入してください―
性能項目 |  | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [14 empty] | JIO
|  | 結果 |  |  |  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [11 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
省エネルギー |  | ― |  | ― |  | 適合等級 | ― | □ | 5-1 断熱等性能等級の等級5以上に適合 | [10 empty] | □ | 計算書
対策 | [5 empty] | 等 |  | □ | 5-2 一次エネルギー消費量等級の等級6以上に適合 | [10 empty] | □

## (付録)5-2計算ツール
付録
【建築物の名称】
5－2 一次エネルギー消費量等級
1) 床面積当たりの設計一次エネルギー消費量の算出
ETA=ET×1,000／Atotal
|  | Atotal・・・ | 住宅(住戸)の床面積の合計 | ｍ2
|  | ET・・・ | 設計一次エネルギー消費量 | GJ/年
|  | 床面積当たりの設計一次エネルギー消費量（ETA） |  | MJ/(m2・年)
2)設計一次エネルギー消費量の削減率の算出
E=(ES／Atotal)／ETA×100
①売電分を含めた削減率の算出
|  | ES・・・ | エネルギー利用効率化設備による
設計一次エネルギー消費量の削減量
|  |  | (自家消費分＋売電分) | MJ/年
|  | 設計一次エネルギー消費量の削減率（E） |  | %
②売電分を除いた（自家消費のみ）削減率の算出
|  | ES・・・ | エネルギー利用効率化設備による
設計一次エネルギー消費量の削減量
|  |  | (自家消費分) | MJ/年
|  | 設計一次エネルギー消費量の削減率（E） |  | %
一次エネルギー消費量等級6～8で、
・床面積当たりの設計一次エネルギー消費量
・設計一次エネルギー消費量の削減率
を算出する際、こちらのシートをご活用いただけます
一次エネルギー消費量計算プログラムの計算結果の値を
矢印にしたがって入力をしてください
ご申請時はこちらのページも併せてご提出ください
1)の計算結果を入力
2)-①の計算結果を入力
2)-②の計算結果を入力
評価書に表示をさせたい項目に
チェックを入れてください。
太陽光発電（PV）の計算結果の入力は、
「正」「負」どちらで入力しても、設計一次エネルギー消費量の削減率の算出は同じ結果が得られます

## 6-1、6-2、7-1、7-2
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [25 empty] | 共通
6 空気環境に関すること / 7 光・視環境に関すること
―選択表示事項―
性能表示 |  | 自己評価 | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | JIO
事項 |  | 結果 |  |  |  | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [14 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
6－1 |  | 設計内容 | □ | 基準 | 居室の | 使用建材 |  | □ | 製材等 |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  |  | □ | 仕上表
ホルムアルデ |  | 説明欄 | □ | 特認 | 内装の | [17 empty] | □ | 建材表
ヒド対策 |  | と同様 | □ | 型式 | 仕上げ材 | ホルムアルデ |  | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい建材 | [14 empty] | □
(内装及び |  |  | □ | 認証 |  | ヒド発散等級 |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆ |  |  |  |  | □
天井裏等) | [5 empty] | □ | 該当なし |  | (等級3) |  |  |  | (等級2) |  |  |  |  | (等級1)
[5 empty] | 天井裏等 | 措置方法 |  | □ | 換気又は気密措置による
[5 empty] | の下地材 |  |  | □ | 使用建材による
[5 empty] | 等 | 使用建材 |  | □ | 製材等 |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材
[6 empty] | ホルムアルデ |  | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい建材
[6 empty] | ヒド発散等級 |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆☆
□ | 選択しない |  |  |  |  | □ | 該当なし |  | (等級3) |  |  |  | (等級2)
6－2 |  | 設計内容 | □ | 基準 | 換気対策 | 種類 |  | □ | 機械換気設備 | [13 empty] | □ | 仕様書
換気対策 |  | 説明欄 | □ | 特認 |  |  |  | □ | その他 | ( | [11 empty] | ) | □ | 平面図
|  | と同様 | □ | 型式 | 局所換気 | 便所 |  | 機械換気設備 |  |  |  | ( | □ | あり |  | □ | なし |  | ) |  |  |  | □ | 計算書
|  |  | □ | 認証 | 対策 | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  | ( | □ | あり |  | □ | なし |  | ) |  |  |  | □
[6 empty] | 浴室 |  | 機械換気設備 |  |  |  | ( | □ | あり |  | □ | なし |  | ) |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  | ( | □ | あり |  | □ | なし |  | )
[6 empty] | 台所 |  | 機械換気設備 |  |  |  | ( | □ | あり |  | □ | なし |  | )
□ | 選択しない |  |  |  |  | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  | ( | □ | あり |  | □ | なし |  | )
7－1 |  | 設計内容 | □ | 基準 | 居室床面積に対する |  |  | 単純開口率 | [14 empty] | □ | 平面図
単純開口率 |  | 説明欄 | □ | 特認 | 開口部の割合 |  |  |  | ( |  |  |  | %以上 |  | ) | [7 empty] | □ | 建具表
|  | と同様 | □ | 型式 |  |  |  | ※単純開口率は、小数点以下切り捨てにて記入してください。 | [14 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 認証 | [18 empty] | □
□
□ | 選択しない
7－2 |  | 設計内容 | □ | 基準 | 方位別開口部の |  |  | 北面( |  |  | %以上 |  | ) |  |  | 東面( |  |  |  | %以上 | ) |  | □ | 平面図
方位別開口比 |  | 説明欄 | □ | 特認 | 面積合計の比 |  |  | 南面( |  |  | %以上 |  | ) |  |  | 西面( |  |  |  | %以上 | ) |  | □ | 建具表
|  | と同様 | □ | 型式 |  |  |  | 真上( |  |  | %以上 |  | ) | [9 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 認証 |  |  |  | ※開口部がない場合は、「%以上」を「%」と読みかえる。 | [14 empty] | □
[8 empty] | ※単純開口率は、小数点以下切り捨てにて記入してください。 | [14 empty] | □
□ | 選択しない

## 8-4
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [16 empty] | 共通
8 音環境に関すること
―選択表示事項―
性能表示 |  | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [8 empty] | JIO
事項 |  | 結果 |  |  |  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [5 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
8－4 |  | 北面等級 |  | □ | 基準 | 開口部の | 北の方位の | □ | JISの遮音等級表示品 |  | ( |  | ) | □ | 仕上表
透過損失等級 |  | □ | 3 | □ | 特認 | 遮音性能 | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの | (透過損失の平均値 |  | dB | ) | □ | 建具表
(外壁開口部) |  | □ | 2 | □ | 型式 |  | (遮音性能が | □ | 認定書等の活用 |  |  |  |  | □ | 試験成績書
|  | □ | 1 | □ | 認証 |  | 最低のもの) | [6 empty] | □
|  | 東面等級 |  |  |  |  | 東の方位の | □ | JISの遮音等級表示品 |  | ( |  | ) | □
|  | □ | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの | (透過損失の平均値 |  | dB | )
|  | □ | 2 |  |  |  | (遮音性能が | □ | 認定書等の活用
|  | □ | 1 |  |  |  | 最低のもの)
|  | 南面等級 |  |  |  |  | 南の方位の | □ | JISの遮音等級表示品 |  | ( |  | )
|  | □ | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの | (透過損失の平均値 |  | dB | )
|  | □ | 2 |  |  |  | (遮音性能が | □ | 認定書等の活用
□ | 該当なし(北) | □ | 1 |  |  |  | 最低のもの)
□ | 該当なし(東) | 西面等級 |  |  |  |  | 西の方位の | □ | JISの遮音等級表示品 |  | ( |  | )
□ | 該当なし(南) | □ | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの | (透過損失の平均値 |  | dB | )
□ | 該当なし(西) | □ | 2 |  |  |  | (遮音性能が | □ | 認定書等の活用
□ | 選択しない | □ | 1 |  |  |  | 最低のもの)

## 9-1（等級5）
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [13 empty] | 共通
9 高齢者等への配慮に関すること
―選択表示事項―
性能表示 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [5 empty] | JIO
事項 | 結果 | [5 empty] | 項 目 | 設 計 内 容 |  |  | 記 載 図 書 |  | 確認欄
9－1 | 等級 |  | □ | 基準 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 玄関・便所・浴室・食事室・脱衣室・洗面所 |  | □ | 仕上表
高齢者等配慮 | □ | 5 | □ | 特認 | 配置等 |  | 同一階にあ | □ | ホームエレベーター設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置 |  | □ | 平面図
対策等級 |  |  | □ | 型式 |  |  | る部屋 |  | (ホームエレベーター出入口の幅750mm(通路より直進可能な場合は650mm)以上) |  | □
(専用部分) |  |  | □ | 認証 | 段差 |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造 |  | □
[7 empty] | 空間内 |  | □ | 適用除外の段差あり (玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、
タタミコーナー等、バルコニー出入口)
[7 empty] | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造
空間外
[5 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550mm≦蹴上×2＋踏面≦650mm
[5 empty] | □ | 階段無 |  | □ | ホームエレベーター設置、かつ、等級3の勾配等の基準に適合
[7 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[8 empty] | □ | ホームエレベーター設置、かつ、蹴込みが30mm以下
[7 empty] | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置なし
[8 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[7 empty] | 滑り防止 | □ | 滑り止めなし又は滑り止めが踏面と同一面
[8 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[7 empty] | 段鼻 | □ | 段鼻の出なし
[8 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[7 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
[5 empty] | 手すり |  | 手すりの設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの
基準に適合する手すりが設置されている
[7 empty] | 転落防止 | □ | バルコニー、窓(2階以上)、廊下及び階段において、転落防止
[7 empty] | 手すりの設置 |  | 手すりが設置されている (腰壁等の高さによる基準に適合)
[7 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[5 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員850mm以上 (柱等の箇所800mm以上)
[5 empty] | 幅員 |  | 出入口 の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員800mm以上
[5 empty] | (日常生活 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員800mm以上
[5 empty] | 空間内) |  |  | □ | その他の出入口800mm以上 (工事を伴わない撤去を含む)
[5 empty] | 寝室、便所 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400mm以上、かつ、内法面積2.5m2以上
[5 empty] | 及び浴室 |  | 便所の 寸法等 | □ | 短辺内法(工事を伴わない撤去を含む)が1,300mm以上
[5 empty] | (日常生活 |  |  |  | 又は背壁から便器先端の寸法＋500mm以上
[5 empty] | 空間内) |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
[7 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12m2以上

## 9-1（等級4）
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [13 empty] | 共通
9 高齢者等への配慮に関すること
―選択表示事項―
性能表示 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [5 empty] | JIO
事項 | 結果 | [5 empty] | 項 目 | 設 計 内 容 |  |  | 記 載 図 書 |  | 確認欄
9－1 | 等級 |  | □ | 基準 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所・浴室 |  | □ | 仕上表
高齢者等配慮 | □ | 4 | □ | 特認 | 配置等 |  | 同一階にあ | □ | ホームエレベーター設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置 |  | □ | 平面図
対策等級 |  |  | □ | 型式 |  |  | る部屋 |  | (ホームエレベーター出入口の幅750mm(通路より直進可能な場合は650mm)以上) |  | □
(専用部分) |  |  | □ | 認証 | 段差 |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造 |  | □
[7 empty] | 空間内 |  | □ | 適用除外の段差あり (玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、
浴室の出入口、タタミコーナー等、バルコニー出入口)
[7 empty] | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造
空間外
[5 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550mm≦蹴上×2＋踏面≦650mm
[5 empty] | □ | 階段無 |  | □ | ホームエレベーター設置、かつ、等級3の勾配等の基準に適合
[8 empty] | □ | 日常生活空間外の階段､かつ､等級3の勾配等の基準に適合
[7 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[8 empty] | □ | ホームエレベーター設置、かつ、蹴込みが30mm以下
[8 empty] | □ | 日常生活空間外の階段、かつ、蹴込みが30mm以下
[7 empty] | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置なし
[8 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[8 empty] | □ | 日常生活空間外の階段
[7 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
[5 empty] | 手すり |  | 手すりの設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの
基準に適合する手すりが設置されている
[7 empty] | 転落防止 | □ | バルコニー、窓(2階以上)、廊下及び階段において、転落防止
[7 empty] | 手すりの設置 |  | 手すりが設置されている (腰壁等の高さによる基準に適合)
[7 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[5 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780mm以上 (柱等の箇所750mm以上)
[5 empty] | 幅員 |  | 出入口 の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750mm以上
[5 empty] | (日常生活 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員650mm以上
[5 empty] | 空間内) |  |  | □ | その他の出入口750mm以上 (工事を伴わない撤去を含む)
[5 empty] | 寝室、便所 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400mm以上、かつ、内法面積2.5m2以上
[5 empty] | 及び浴室 |  | 便所の 寸法等 | □ | 短辺内法1,100mm以上、かつ、長辺内法1,300mm以上 (軽微な
[5 empty] | (日常生活 |  |  |  | 改造を含む)、もしくは、便器の前方及び側方に500mm以上
[5 empty] | 空間内) |  |  |  | (ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む)
[8 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[7 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12m2以上

## 9-1（等級3）
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [14 empty] | 共通
9 高齢者等への配慮に関すること
―選択表示事項―
性能表示 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [6 empty] | JIO
事項 | 結果 | [5 empty] | 項 目 | 設 計 内 容 |  |  |  | 記 載 図 書 |  | 確認欄
9－1 | 等級 |  | □ | 基準 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所 |  |  | □ | 仕上表
高齢者等配慮 | □ | 3 | □ | 特認 | 配置等 |  | 同一階にあ |  |  |  |  | □ | 平面図
対策等級 |  |  | □ | 型式 |  |  | る部屋 |  |  |  |  | □
(専用部分) |  |  | □ | 認証 | 段差 |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造 |  |  | □
[7 empty] | 空間内 |  | □ | 適用除外の段差あり (玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、
浴室の出入口、タタミコーナー等、バルコニー出入口)
[7 empty] | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造
空間外
[5 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下、550mm≦蹴上×2＋踏面≦650mm、
[5 empty] | □ | 階段無 |  |  | かつ、踏面195mm以上
[8 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[7 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[8 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[7 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
[5 empty] | 手すり |  | 手すりの設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれの
[9 empty] | 基準に適合する手すりが設置されている |  | ※設置準備含む
[7 empty] | 転落防止 | □ | バルコニー、窓(2階以上)、廊下及び階段において、転落
[7 empty] | 手すりの設置 |  | 防止手すりが設置されている (腰壁等の高さによる基準に適合)
[7 empty] | バルコニー | □ | 防止手すりが設置されている (腰壁等の高さによる基準に適合)
[5 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780mm以上 (柱等の箇所750mm以上)
[5 empty] | 幅員 |  | 出入口 の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750mm以上
[5 empty] | (日常生活 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員600mm以上
[5 empty] | 空間内) |  |  | □ | その他の出入口750mm以上 (軽微な改造を含む)
[5 empty] | 寝室、便所 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,300mm以上、かつ、内法面積2.0m2以上
[5 empty] | 及び浴室 |  | 便所の 寸法等 | □ | 長辺内法1,300mm以上(軽微な改造を含む)、もしくは、
[5 empty] | (日常生活 |  |  |  | 便器の前方又は、側方に500mm以上(ドアの開放又は
[5 empty] | 空間内) |  |  |  | 軽微な改造による長さを含む)
[8 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[7 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積 9m2以上

## 9-1（等級2）
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [14 empty] | 共通
9 高齢者等への配慮に関すること
―選択表示事項―
性能表示 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [6 empty] | JIO
事項 | 結果 | [5 empty] | 項 目 | 設 計 内 容 |  |  |  | 記 載 図 書 |  | 確認欄
9－1 | 等級 |  | □ | 基準 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所 |  |  | □ | 仕上表
高齢者等配慮 | □ | 2 | □ | 特認 | 配置等 |  | 同一階にあ |  |  |  |  | □ | 平面図
対策等級 |  |  | □ | 型式 |  |  | る部屋 |  |  |  |  | □
(専用部分) |  |  | □ | 認証 | 段差 |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造 |  |  | □
[7 empty] | 空間内 |  | □ | 適用除外の段差あり (玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、
浴室の出入口、タタミコーナー等、バルコニー出入口)
[7 empty] | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造
空間外
[5 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下、550mm≦蹴上×2＋踏面≦650mm、
[5 empty] | □ | 階段無 |  |  | かつ、踏面195mm以上
[8 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[7 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[8 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[7 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
[5 empty] | 手すり |  | 手すりの設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれの
[9 empty] | 基準に適合する手すりが設置されている |  | ※設置準備含む
[7 empty] | 転落防止 | □ | バルコニー、窓(2階以上)、廊下及び階段において、転落
[7 empty] | 手すりの設置 |  | 防止手すりが設置されている (腰壁等の高さによる基準に適合)
[7 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合

## 9-1（等級1・選択なし）
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [13 empty] | 共通
9 高齢者等への配慮に関すること
―選択表示事項―
性能表示 |  | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 |  |  |  |  | JIO
事項 |  | 結果 | [5 empty] | 項 目 | 設 計 内 容 |  | 記 載 図 書 |  | 確認欄
9－1 |  | 等級 |  | □ | 基準 | 階段 |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合 | □ | 仕上表
高齢者等配慮 |  | □ | 1 | □ | 特認 | □ | 階段無 |  |  |  | □ | 平面図
対策等級 |  |  |  | □ | 型式 | [5 empty] | □
(専用部分) |  |  |  | □ | 認証 | 手すり |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合、 | □
[6 empty] | (ﾊﾞﾙｺﾆｰ等) |  |  |  | 又は建築基準法施行令第117条により適用除外
[6 empty] | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ
□ | 選択しない | [5 empty] | 等無

## 10-1
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [20 empty] | 共通
10 防犯に関すること
―選択表示事項―
性能表示 |  | 自己評価 | 評価方法 |  | 確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [11 empty] | JIO
事項 |  | 結果 | [5 empty] | 項 目 | 設 計 内 容 | [8 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
10－1 |  | 設計内容 | □ | 基準 | ■ | 1 | 階 | 区分及び 措置 | 区分 a | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | （ | □ | 雨戸等による対策 | ） | □ | 平面図
開口部の侵入 |  | 説明欄 | □ | 特認 | [5 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部なし |  |  |  |  | □ | 立面図
防止対策 |  | と同様 | □ | 型式 |  |  |  |  | 区分 b | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | （ | □ | 雨戸等による対策 | ） | □ | 建具表
|  |  | □ | 認証 | [5 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部なし |  |  |  |  | □
[9 empty] | 区分 c | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | （ | □ | 雨戸等による対策 | ） | □
[10 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部なし
[5 empty] | □ |  | 階 | 区分及び 措置 | 区分 a | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | （ | □ | 雨戸等による対策 | ）
[10 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部なし
[9 empty] | 区分 b | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | （ | □ | 雨戸等による対策 | ）
[10 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部なし
[9 empty] | 区分 c | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | （ | □ | 雨戸等による対策 | ）
[10 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部なし
[5 empty] | □ |  | 階 | 区分及び 措置 | 区分 a | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | （ | □ | 雨戸等による対策 | ）
[10 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部なし
[9 empty] | 区分 b | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | （ | □ | 雨戸等による対策 | ）
[10 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部なし
[9 empty] | 区分 c | □ | 侵入防止上有効な措置 |  |  | （ | □ | 雨戸等による対策 | ）
□ | 選択しない | [8 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部なし