## 【記入要領】
【自己評価書・設計内容説明書 記入要領】
１． | この様式は、一戸建ての住宅の評価に用いてください。
２． | 「建築物の名称」 欄には、評価対象建築物が特定できる名称を記載してください。
３． | 「建築物の所在地」 欄には、評価対象建築物が特定できる地名地番、住居表示を記載してください。
４． | 「設計者の氏名」 欄には、設計者その他この書類の作成責任者の氏名を記載してください。
５． | 「自己評価者の氏名」 欄には、自己評価を行った者の氏名を記載してください。
６． | 「評価機関の評価員の氏名」 欄は、記入しないでください。
７． | 「評価方法」 は、評価の根拠となる評価方法を示してください。 また、「評価方法基準」、「特別評価方法認定」、「住宅型式性能認定」、「型式住宅部分等製造者の認証」 とは 次のとおりです。
| 基準・・・ |  | 評価方法基準 | 日本住宅性能表示基準に基づく評価
| 特認・・・ |  | 特別評価方法認定 | 評価方法基準に代えて、大臣が個別に認めた特別の方法により認定を受けた方法による評価
| 型式・・・ |  | 住宅型式性能認定 | 規格化された住宅などで、あらかじめ型式として評価を受け認定された方法による評価
| 認証・・・ |  | 型式住宅部分等製造者の認証 | 型式性能認定をうけたもののうち、その製造者の技術的生産条件が一定の基準に適合し、大臣がその製造者を認証した方法による評価
８． | 「自己評価結果」 欄には、評価方法により自己評価した結果を記載してください。
９． | 「設計内容説明欄」の「設計内容」 欄には、評価対象建築物の設計内容のうち、評価の根拠となる事項を記載してください。
１０． | 「設計内容説明欄」の「記載図書」 欄には、「設計内容」 欄に記載した事項が記載されている設計図書の名称、記号、又は図面番号等、容易に区別ができるように記載してください。
１１． | 「ＪＩＯ確認」 欄は、記入しないでください。
１２． | この様式内の欄に記載事項が入らない場合は、別添用紙を用いることができます。この場合にあっては、別添用紙に番号等を付し、該当する欄に当該番号等を記載してください。
１３． |  | 黄色のセルは入力することができます。
１４． |  | 青色のセルは、プルダウンメニューから■チェック、文字、数値を選択してください。なお、適当な文字や数値が選択肢にない場合は、セルに直接入力してください。
１５． |  | 橙色のセルは性能表示事項の選択項目を選択しない場合にチェック■してください。

## 表紙
自己評価書 ・ 設計内容説明書 <一戸建ての住宅>
【建築物の名称】
【建築物の所在地】
【設計者の氏名、建築士事務所名】
氏名
事務所名
【自己評価者の氏名】
【評価機関の評価員の氏名】
株式会社 日本住宅保証検査機構

## （必須）1-1～1-7木造
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】
―必須項目― （1-2、1-4、1-5の性能表示事項については選択項目となる。）
| 性能表示 |  | 自己評価結果 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [19 empty] | ※JIO 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記 載 図 書
1構造の安定 | １－１耐震等級 |  | 等級 |  | □ | 基準 | 構造躯体 | 構造躯体 | □ | 壁量計算等 | [15 empty] | □ | 仕様書
| （倒壊等防止） |  | □ | 3 | □ | 特認 |  |  |  |  | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [5 empty] | □ | スパン表 |  |  |  | □ | 伏図等
|  |  | □ | 2 | □ | 型式 |  |  |  |  | 基 礎 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [5 empty] | □ | スパン表 |  |  |  | □ | 計算書 | □
| □ | 評価対象外 | □ | 1 | □ | 認証 | [7 empty] | □ | 基準法の規定 | [10 empty] | □
[9 empty] | □ | 許容応力度計算 | [15 empty] | □
| １－２耐震等級 |  | 等級 | [6 empty] | □ | 偏心率0.3以下 | [11 empty] | ※軸組の場合
| （損傷防止） |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討 (告1540号第10第1号)
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 許容応力度計算 （告1540号第10第2号） | [12 empty] | ※枠組の場合
| □ | 評価対象外 | □ | 1 |  |  |  |  | □ | その他の計算方法
| □ | 選択しない | [6 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
[9 empty] | □ | 限界耐力計算
[9 empty] | □ | 認定書等の活用
| １－３その他 |  | □ | 免震 |  |  |  | 免震 建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
[10 empty] | □ | 大臣認定書の活用 | [5 empty] | □ | その他
|  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－４耐風等級 |  | 等級 |  |  |  | 地盤 |  | □ | 地盤の許容応力度 [ | [8 empty] | kN/㎡] | [6 empty] | □ | 仕様書
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 杭状改良地盤 | [15 empty] | □ | 調査書
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |  | □ | 許容支持力度[ | [7 empty] | kN/㎡] | [6 empty] | □
| □ | 選択しない | [7 empty] | □ | 許容支持力[ | [7 empty] | kN/本] | [6 empty] | □
[9 empty] | □ | 杭の許容支持力 [ | [8 empty] | kN/本]
| １－５耐積雪 |  | 等級 | [5 empty] | 地盤調査方法等
| 等級 |  | □ | 2 | [5 empty] | （ | [14 empty] | ）
| □ | 該当区域外 | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 地盤改良有
| □ | 選択しない | [6 empty] | 方法（ | [15 empty] | ）
| １－６地盤又は |  | 設計内容 |  |  |  | 基礎 |  | □ | 直接基礎 | [15 empty] | □ | 仕様書
| 杭の許容支持 |  | 説明欄 | [6 empty] | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [9 empty] | □ | 伏図等
| 力等及びその |  | と同様 |  |  |  |  | 基礎の構造方法及び形式等 | [6 empty] | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ） | □
| 設定方法 | [8 empty] | 基礎の形式 |  |  |  |  | □ | 布基礎 |  |  | □ | べた基礎 |  |  | □ | 独立基礎 |  | □
| １－７基礎の | [13 empty] | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ）
| 構造方法及び | [7 empty] | □ | 杭基礎 |  |  | 杭 種 |  | □ | 支持杭 |  |  | □ | 摩擦杭
| 形式等 | [8 empty] | 杭径 |  | [ | [5 empty] | cm]
[10 empty] | 杭長 |  | [ | [5 empty] | m]

## （必須）1-1～1-7鉄骨・RC造
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（S造・RC造）】
―必須項目― （1-2、1-4、1-5の性能表示事項については選択項目となる。）
| 性能表示 |  | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | ※JIO 確認欄
| 事項 |  | 結果 |  |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [14 empty] | 記 載 図 書
1構造の安定 | １－１耐震等級 |  | 等級 |  | □ | 基準 | 構造躯体 | 構造躯体 | 構造計算方法 |  |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [8 empty] | □ | 仕様書
| （倒壊等防止） |  | □ | 3 | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [8 empty] | □ | 伏図等
|  |  | □ | 2 | □ | 型式 | [7 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [8 empty] | □ | 計算書 | □
| □ | 評価対象外 | □ | 1 | □ | 認証 | [7 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [8 empty] | □
| １－２耐震等級 |  | 等級 | [10 empty] | □ | その他の計算方法 | [8 empty] | □
| （損傷防止） |  | □ | 3 | [9 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
| □ | 評価対象外 | □ | 2
| □ | 選択しない | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 認定書等の活用
| １－３その他 |  | □ | 免震 |  |  |  | 免震 建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
[10 empty] | □ | 大臣認定書の活用 | [5 empty] | □ | その他
|  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－４耐風等級 |  | 等級 |  |  |  | 地盤 |  | □ | 地盤の許容応力度 [ | [8 empty] | kN/㎡] |  |  |  |  | □ | 仕様書
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 杭状改良地盤 | [13 empty] | □ | 調査書
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |  | □ | 許容支持力度[ | [7 empty] | kN/㎡] |  |  |  |  | □
| □ | 選択しない | [7 empty] | □ | 許容支持力[ | [7 empty] | kN/本] |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 杭の許容支持力 [ | [8 empty] | kN/本]
| １－５耐積雪 |  | 等級 | [5 empty] | 地盤調査方法等
| 等級 |  | □ | 2 | [5 empty] | （ | [12 empty] | ）
| □ | 該当区域外 | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 地盤改良有
| □ | 選択しない | [6 empty] | 方法（ | [13 empty] | ）
| １－６地盤又は |  | 設計内容 |  |  |  | 基礎 |  | □ | 直接基礎 | [13 empty] | □ | 仕様書
| 杭の許容支持 |  | 説明欄 | [6 empty] | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [7 empty] | □ | 伏図等
| 力等及びその |  | と同様 |  |  |  |  | 基礎の構造方法及び形式等 | [6 empty] | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ） | □
| 設定方法 | [8 empty] | 基礎の形式 |  |  |  |  | □ | 布基礎 |  |  | □ | べた基礎 | □ | 独立基礎 |  | □
| １－７基礎の | [13 empty] | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
| 構造方法及び | [7 empty] | □ | 杭基礎 |  |  | 杭 種 |  | □ | 支持杭 |  |  | □ | 摩擦杭
| 形式等 | [8 empty] | 杭径 |  | [ | [5 empty] | cm]
[10 empty] | 杭長 |  | [ | [5 empty] | m]

## 2-1、2-4、2-5、2-6
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | ※JIO 確認欄
| 事項 |  | 結果 |  |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [15 empty] | 記 載 図 書
2火災時の安全 | ２－１感知警報 |  | 等級 |  | □ | 基準 | 感知部分 | 種類 | □ | 住宅用防災報知設備等 | [14 empty] | □ | 仕上表
| 装置設置等級 |  | □ | 4 | □ | 特認 |  |  | □ | 住宅用防災警報器（ネットワーク化） | [14 empty] | □ | 平面図
| （自住戸火災 |  | □ | 3 | □ | 型式 |  |  | □ | 住宅用防災警報器等 | [14 empty] | □ |  | □
| 時） |  | □ | 2 | □ | 認証 |  | 設置場所 | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [15 empty] | □
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 寝室 | □ | 居室 |  |  | □ | 台所等 |  |  | □ | 階段等
| □ | 選択しない |  |  |  |  | 警報部分 | 音響性能等 | □ | 警報音70dB以上 |  |  | □ | 警報音85dB以上 |  |  |  |  | □ | その他
[9 empty] | □ | 150㎡毎設置 |  |  | □ | 350㎡毎設置 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | ＊等級4のみ
[9 empty] | □ | 居室を有する各階設置 | [12 empty] | ＊等級4のみ
| ２－４脱出対策 |  | 設計内容 |  | □ | 基準 |  |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [14 empty] | □ | 仕上表
| （火災時） |  | 説明欄 |  | □ | 特認 | 脱出対策 | 避難器具の種類 | □ | 避難器具 | □ | 滑り棒 |  |  |  | □ | 滑り台 |  |  |  | □ | 緩降機 |  |  | □ | 平面図
|  |  | と同様 |  | □ | 型式 | （３階以上） |  |  |  | □ | 避難用タラップ |  |  |  | □ | 避難ロープ |  |  |  | □ | 避難はしご |  |  | □ |  | □
| □ | 該当なし |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 避難橋 |  |  |  | □ | 救助袋 | [7 empty] | □
| □ | 選択しない | [6 empty] | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
| ２－５耐火等級 |  | 等級 |  | □ | 基準 | 開口部の |  | 外壁の開口部の耐火性能 | [15 empty] | □ | 仕上表
| （延焼のおそれ |  | □ | 3 | □ | 特認 | 耐火性能 | 防火設備の仕様等 | 耐火時間 |  | □ | 60分以上 | [12 empty] | □ | 建具表
| のある部分・ |  | □ | 2 | □ | 型式 | （耐火性 |  |  |  | □ | 20分以上 | [12 empty] | □ |  | □
| 開口部） |  | □ | 1 | □ | 認証 | 能が最も |  |  |  | □ | その他 | [12 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  |  |  | 低いもの）
| □ | 選択しない
| ２－６耐火等級 |  | 等級 |  | □ | 基準 | 外壁・軒 | 外壁の構造等 | 外壁の耐火時間 |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 | [6 empty] | □ | 仕上表
| （延焼のおそれ |  | □ | 4 | □ | 特認 | 裏の構造 | [5 empty] | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 | [6 empty] | □ | 矩計図
| のある部分・ |  | □ | 3 | □ | 型式 | （耐火性 | 軒裏の構造等 | 軒裏の耐火時間 |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 | [6 empty] | □ |  | □
| 開口部以外） |  | □ | 2 | □ | 認証 | 能が最も | [5 empty] | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 | [6 empty] | □
|  |  | □ | 1 |  |  | 低いもの）
| □ | 該当なし
| □ | 選択しない |  |  |  |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用

## （必須）3-1木造
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】
―必須項目―
| 性能表示 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [16 empty] | ※JIO 確認欄
| 事項 | 結果 |  |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [13 empty] | 記 載 図 書
3劣化の軽減 | ３－１劣化対策 | 等級 |  | □ | 基準 |  |  | □ | 外壁通気構造等 |  |  |  | （真壁構造で90ｃｍ以上の軒の出がある場合を含む） | [8 empty] | □ | 仕上表
| 等級（構造躯 | □ | 3 | □ | 特認 |  |  |  | 柱 | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [10 empty] | □ | 仕様書
| 体等） | □ | 2 | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [10 empty] | □ | 立面図 | □
|  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋小径12.0㎝ | [6 empty] | （等級2のみ選択可） |  |  |  | □ | 矩計図
[7 empty] | 外壁の構造等（地面から１m） |  |  | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [10 empty] | □ | 伏図等
[6 empty] | 外壁の |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1 | [6 empty] | （等級2のみ選択可） |  |  |  | □
[6 empty] | 軸組等 |  |  |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [10 empty] | □
[9 empty] | 軸材・ | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
[9 empty] | 下地材 | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[10 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1 | [6 empty] | （等級2のみ選択可）
[9 empty] | 合板 | □ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
[10 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1 | [6 empty] | （等級2のみ選択可）
[8 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[8 empty] | □ | その他
[6 empty] | 土台 |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り
[7 empty] | 防腐・防蟻処理 | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[8 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[8 empty] | □ | その他
[7 empty] | 防水上の措置 | 浴室 |  | □ | 浴室ユニット |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[6 empty] | 浴室・脱衣室の防水 |  |  |  | □ | その他
[8 empty] | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[10 empty] | □ | その他
[6 empty] | 地盤 | 防蟻措置 | 防蟻措置（ |  | □ | 有 |  |  | □ | 対象区域外）
[10 empty] | □ | べた基礎等 |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
[6 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
[6 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の防湿措置・床下換気措置 | □ | 防湿方法 |  | ( | □ | コンクリート |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | □ | その他)
[6 empty] | 措置等 |  | □ | 換気措置 |  | ( | □ | 換気口 |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他)
[8 empty] | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
[6 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気の措置 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [8 empty] | ※いずれにも該当する場合は
[6 empty] | 換気 |  | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置） | [9 empty] | それぞれにチェック
[6 empty] | 構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2の規定
に適合
[6 empty] | 認定書等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用
―長期使用構造等であることの確認をおこなう場合は下記も記入してください―
| 認定 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [16 empty] | ※JIO 確認欄
| 事項 | 結果 |  |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [13 empty] | 記 載 図 書
構造躯体等の劣化対策
| 劣化対策等級 | ― |  | ― |  | 点検措置 | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置 | [12 empty] | □ | 仕上表
| （構造躯体等） | [5 empty] | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [12 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 床下空間の有効高さ | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上 | [12 empty] | □ | 矩計図 | □
[9 empty] | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無 | [12 empty] | □ | 伏図
[11 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） |  |  |  |  | □

## （必須）3-1鉄骨造
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（S造）】
―必須項目―
| 性能表示 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | ※JIO 確認欄
| 事項 | 結果 | [5 empty] | 項目 | 設 計 内 容 | [14 empty] | 記 載 図 書
3劣化の軽減 | ３－１劣化対策 | 等級 |  | □ | 基準 | 構造躯体 |  |  | 一般部 | [14 empty] | □ | 仕様書
| 等級（構造躯 | □ | 3 | □ | 特認 |  |  |  |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [12 empty] | □ | 平面図
| 体等） | □ | 2 | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | その他特認等 | [12 empty] | □ | 立面図 | □
|  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  | 鋼材の厚さ（最小） | 柱脚部 |  |  | 注：地階を除く最下階の柱脚部が対象 | [11 empty] | □ | 断面図
[10 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [12 empty] | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | その他特認等 | [12 empty] | □ | 伏図等
[9 empty] | その他 |  |  | 注：柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材 | [11 empty] | □
[10 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [12 empty] | □
[10 empty] | □ | その他特認等
[6 empty] | 床下防湿 |  | 床下地盤面の防湿措置・床下換気措置 | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  | □ | 防湿フィルム |  |  | □ | その他 | 〕
[6 empty] | 措置等 |  |  | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 | 〕
[9 empty] | □ | 基礎断熱工法
[6 empty] | 小屋裏 |  | 小屋裏換気の措置 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [8 empty] | ※いずれにも該当する場合は
[6 empty] | 換気 |  |  | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置） | [9 empty] | それぞれにチェック
[6 empty] | 構造部材等 |  |  | □ | 建築基準法施行令第37条及び第80条の2の規定に適合
[6 empty] | 認定書等 |  |  | □ | 認定書等（品確法）の活用
―長期使用構造等であることの確認をおこなう場合は下記も記入してください―
| 認定 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | ※JIO 確認欄
| 事項 | 結果 | [5 empty] | 項目 | 設 計 内 容 | [14 empty] | 記 載 図 書
構造躯体等の劣化対策
| 劣化対策等級 | ― |  | ― |  | 点検措置 |  | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置 | [13 empty] | □ | 仕上表
| （構造躯体等） |  |  |  |  | □ | 該当な | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [13 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | し（防錆の |  | 床下空間の有効高さ | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上 | [13 empty] | □ | 矩計図 | □
[6 empty] | 措置によ |  |  |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無 | [13 empty] | □ | 伏図
[6 empty] | る） | [6 empty] | （ | □ | 無 | □ | 有 | ） | [5 empty] | □

## （必須）3-1RC造
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（RC造）】
―必須項目―
―設計住宅性能評価のみをおこなう場合は下記を記入してください―
| 性能表示 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [14 empty] | ※JIO 確認欄
| 事項 | 結果 |  |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [11 empty] | 記 載 図 書
3劣化の軽減 | ３－１劣化対策 | 等級 |  | □ | 基準 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | □ | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | □ | 仕様書
| 等級（構造躯 | □ | 3 | □ | 特認 |  | コンクリート種類・セメント種類 | ｾﾒﾝﾄの種類 |  |  | □ | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [5 empty] | □ | ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ | □ | 伏図等
| 体等） | □ | 2 | □ | 型式 | [5 empty] | □ | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [5 empty] | □ | 高炉ｾﾒﾝﾄ | □ |  | □
|  | □ | 1 | □ | 認証 | コンクリー |  |  |  |  | □ | その他のﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [7 empty] | □
[6 empty] | ト・セメント |  | 水セメント比
[7 empty] | 水セメント比・最小かぶり厚さ |  | □ | 50％以下 | □ | 55％以下 |  | □ | 60％以下
最小かぶり厚さ
[9 empty] | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
[6 empty] | 部材の設 | 設計かぶり厚さ | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
計・配筋
[7 empty] | スランプ | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2未満の場合、スランプ１８cm以下
[8 empty] | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2以上の場合、スランプ２１cm以下
[6 empty] | コンクリー |  | □ | その他 フロー値管理等
[6 empty] | トの品質 |  | 注：Ｆｑ等：JASS５における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
[7 empty] | 単位水量 | □ | １８５kg/m3 以下 |  |  | □ | その他
[7 empty] | 空気量 | □ | ４～６％ |  |  | □ | その他
[6 empty] | 施工計画 | コンクリートの充填方法等 | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
[8 empty] | □ | JASS５－７節、８節に準拠 |  |  |  |  | □ | その他
[6 empty] | その他の構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第75条、第79条、
第79条の3及び第80条の2の規定に適合
[6 empty] | 認定書等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用
―設計住宅性能評価とあわせて長期使用構造等であることの確認をおこなう場合は下記を記入してください―
| 性能表示 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [14 empty] | ※JIO 確認欄
| 事項 | 結果 |  |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [11 empty] | 記 載 図 書
3劣化の軽減 | ３－１劣化対策 | 等級 |  | □ | 基準 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | [7 empty] | □ | 仕様書
| 等級（構造躯 | □ | 3 | □ | 特認 |  | コンクリート種類・セメント種類 | ｾﾒﾝﾄの種類 |  |  | □ | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [5 empty] | □ | ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ | □ | 伏図等
| 体等） |  |  | □ | 型式 | [5 empty] | □ | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [5 empty] | □ | 高炉ｾﾒﾝﾄ | □ |  | □
|  |  |  | □ | 認証 | コンクリー |  |  |  |  | □ | その他のﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [7 empty] | □
[6 empty] | ト・セメント |  | 水セメント比
[7 empty] | 水セメント比・最小かぶり厚さ |  | □ | 45％以下 | □ | 50％以下
最小かぶり厚さ
[9 empty] | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
[6 empty] | 部材の設 | 設計かぶり厚さ | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
計・配筋
[7 empty] | スランプ | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2未満の場合、スランプ１８cm以下
[8 empty] | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2以上の場合、スランプ２１cm以下
[6 empty] | コンクリー |  | □ | その他 フロー値管理等
[6 empty] | トの品質 |  | 注：Ｆｑ等：JASS５における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
[7 empty] | 単位水量 | □ | １８５kg/m3 以下 |  |  | □ | その他
[7 empty] | 空気量 | □ | ４～６％ |  |  | □ | その他
[6 empty] | 施工計画 | コンクリートの充填方法等 | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
[8 empty] | □ | JASS５－７節、８節に準拠 |  |  |  |  | □ | その他
[6 empty] | その他の構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第75条、第79条、
第79条の3及び第80条の2の規定に適合
[6 empty] | 認定書等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用

## （必須）4-1
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
―必須項目―
| 性能表示 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [6 empty] | ※JIO 確認欄
| 事項 | 結果 |  |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 |  |  |  | 記 載 図 書
4維持管理・更新への配慮 | ４－１維持管理 | 等級 |  | □ | 基準 | 専用配管 | コンクリート内埋込み配管 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め込み |  |  | □ | 仕上表
| 対策等級 | □ | 3 | □ | 特認 |  |  |  | 無し（コンクリートブロックを含む） |  |  | □ | 配置図
| （専用配管） | □ | 2 | □ | 型式 | 地中 | 埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し |  |  | □ | 平面図 | □
|  | □ | 1 | □ | 認証 | 埋設管 |  |  | □ | 条例等による適用外の地域 |  | □ | 基礎伏図
[6 empty] | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である |  |  | □ | 設備図
[6 empty] | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 |  |  | □
[6 empty] | 専用 | 排水管の清掃措置 | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 |  |  | □
[6 empty] | 排水管 |  |  |  |  | ※等級3の場合のみ記入
[6 empty] | 配管 | 主要接合部等の点検措置 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
[6 empty] | 点検口 |  |  |  |  | ※等級3の場合のみ記入

## ※R4.3.31迄申請用（必須）5-1、5-2木造・鉄骨造
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法・S造）】
―必須項目―（5-1、5-2のいずれか又は両方を選択）
| 性能表示 |  |  | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [14 empty] | ※JIO 確認欄
| 事項 |  |  | 結果 |  |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [11 empty] | 記 載 図 書
5温熱環境・エネルギー消費量 | ５－１断熱等 |  |  | 等級 |  | □ | 基準 | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [10 empty] | □ | 仕上表
| 性能等級 |  |  | □ | 4 | □ | 特認 |  |  | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [10 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 3 | □ | 型式 | 性能基準 | 外皮平均熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [10 empty] | □ | 立面図 | □
| （ |  | ）地域 | □ | 2 | □ | 認証 | を適用 |  |  | □ | UAの値を評価書に表示する |  |  |  |  | （ |  | W/㎡K |  | ） | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 1 |  |  | する場合 | 冷房期の平均日射熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [10 empty] | □ | 建具表
[11 empty] | □ | ηAＣの値を評価書に表示する |  |  |  |  | （ |  | ） |  |  | □
| □ | 選択しない |  | 等級４の場 |  |  |  |  | 躯体の 断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 |  |  |  |  | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  |  |  | □
合に表示を
|  |  |  | するUA |  |  |  | 仕様基準 |  | 開口部比率の区分
|  |  |  | 及びηAＣ |  |  |  | を適用 | 開口部の断熱及び日射 |  | □ | 区分（い） | □ | 区分（ろ） |  | □ | 区分（は） | □ | 区分（に）
|  |  |  | の表示値 |  |  |  | する場合 |  | □ | 緩和措置あり
|  |  |  | について | [6 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
|  |  |  | は設計内 |  |  |  |  | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
容説明欄
|  |  |  | と同様 |  |  |  |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り
[10 empty] | □ | 防湿層の設置無し
[8 empty] | 結露防止 |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[8 empty] | 対策 | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[10 empty] | □ | 通気層の設置無し
[11 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[8 empty] | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書等の活用
| ５－２一次ｴﾈﾙ |  |  | 等級 |  | □ | 基準 |  |  | □ | 性能基準 | [10 empty] | □ | 仕上表
| ｷﾞｰ消費量等級 |  |  | □ | 5 | □ | 特認 |  | 適用する基準 |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [9 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | □ | 4 | □ | 型式 | 基本的 | [6 empty] | （ |  |  |  | MJ/（㎡・年） |  |  | □ | 面積表 | □
| （ |  | ）地域 | □ | 1 | □ | 認証 | 事項等 |  | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [10 empty] | □
[9 empty] | 居室および非居室の面積 | 床面積の合計 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | □
|  |  |  | 等級５の | [5 empty] | 主居室の面積 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
| □ | 選択しない |  | 場合に | [5 empty] | その他の居室の面積 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 表示をする |  |  |  | 外皮 | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [10 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 設計一次 | [5 empty] | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [10 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | エネルギー |  |  |  |  | 断熱性能等 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 消費量の | [17 empty] | □
表示値に
|  |  |  | ついては |  |  |  | 暖冷房 | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 設計内容 | [5 empty] | □ | （ | [8 empty] | ） | ※1 | □ | 仕様書
|  |  |  | 説明欄 |  |  |  |  | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | と同様 | [5 empty] | □ | （ | [8 empty] | ） | ※1 | □ | 機器表
[8 empty] | 換気 | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □ | 系統図
|  |  |  | ※1 | [5 empty] | □ | 全般換気設備（比消費電力0.3以下） | [9 empty] | ※1 | □
|  |  |  | 仕様基準 |  |  |  |  | 熱交換型 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □
[9 empty] | 換気設備 | □ | 比消費電力を有効換気量率で除した値が0.3以下 | [9 empty] | ※1
[8 empty] | 給湯 | 給湯熱源機 | □ | Webプログラム出力票による
[10 empty] | □ | （ | [8 empty] | ） | ※1
[9 empty] | 配管 | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | 水栓 | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | 浴槽 | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | 太陽給湯 | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 照明 | 照明器具 | □ | Webプログラム出力票による
[10 empty] | □ | 非居室に白熱灯を採用していない | [9 empty] | ※1
[8 empty] | 発電 | 太陽光発電の採用 | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書等の活用
＜木造、鉄骨造＞ 設計住宅性能評価の申請が、 Ｒ4年3月31日迄の物件用

## R4.4.1以降申請用（必須）5-1、5-2木造・鉄骨造
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法・S造）】
―必須項目―（5-1、5-2のいずれか又は両方を選択）
| 性能表示 |  |  | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [14 empty] | ※JIO 確認欄
| 事項 |  |  | 結果 |  |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [11 empty] | 記 載 図 書
5温熱環境・エネルギー消費量 | ５－１断熱等 |  |  | 等級 |  | □ | 基準 | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [10 empty] | □ | 仕上表
| 性能等級 |  |  | □ | 5 | □ | 特認 |  |  | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [10 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 4 | □ | 型式 | 性能基準 | 外皮平均熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [10 empty] | □ | 立面図 | □
| （ |  | ）地域 | □ | 3 | □ | 認証 | を適用 |  |  | □ | UAの値を評価書に表示する |  |  |  |  | （ |  | W/㎡K |  | ） | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 2 |  |  | する場合 | 冷房期の平均日射熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [10 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | □ | 1 | [5 empty] | □ | ηAＣの値を評価書に表示する |  |  |  |  | （ |  | ） |  |  | □
| □ | 選択しない | [6 empty] | 躯体の 断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 |  |  |  |  | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  |  |  | □
等級５の場
|  |  |  | 合に表示を |  |  |  | 仕様基準 |  | 開口部比率の区分
|  |  |  | するUA |  |  |  | を適用 | 開口部の断熱及び日射 |  | □ | 区分（い） | □ | 区分（ろ） |  | □ | 区分（は） | □ | 区分（に）
|  |  |  | 及びηAＣ |  |  |  | する場合 |  | □ | 緩和措置あり
|  |  |  | の表示値 | [6 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
|  |  |  | について |  |  |  |  | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
は設計内
|  |  |  | 容説明欄 |  |  |  |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り
|  |  |  | と同様 | [5 empty] | □ | 防湿層の設置無し
[8 empty] | 結露防止 |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[8 empty] | 対策 | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[10 empty] | □ | 通気層の設置無し
[11 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[8 empty] | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書等の活用
| ５－２一次ｴﾈﾙ |  |  | 等級 |  | □ | 基準 |  |  | □ | 性能基準 | [10 empty] | □ | 仕上表
| ｷﾞｰ消費量等級 |  |  | □ | 6 | □ | 特認 |  | 適用する基準 |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [9 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | □ | 5 | □ | 型式 | 基本的 | [6 empty] | （ |  |  |  | MJ/（㎡・年） |  |  | □ | 面積表 | □
| （ |  | ）地域 | □ | 4 | □ | 認証 | 事項等 |  | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [10 empty] | □
|  |  |  | □ | 1 |  |  |  | 居室および非居室の面積 | 床面積の合計 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | □
[10 empty] | 主居室の面積 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
| □ | 選択しない |  | 等級６の | [5 empty] | その他の居室の面積 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 場合に |  |  |  | 外皮 | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [10 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 表示をする | [5 empty] | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [10 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | 設計一次 |  |  |  |  | 断熱性能等 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | エネルギー | [17 empty] | □
消費量の
|  |  |  | 表示値に |  |  |  | 暖冷房 | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | ついては | [5 empty] | □ | （ | [8 empty] | ） | ※1 | □ | 仕様書
|  |  |  | 設計内容 |  |  |  |  | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □ | 平面図 |  | ※等級6で申請する場合は一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページで公開されて
|  |  |  | 説明欄 | [5 empty] | □ | （ | [8 empty] | ） | ※1 | □ | 機器表 |  | いる「BELSのZEH等の基準および品確法5-2の等級判定に関する計算書」を添付してください。
|  |  |  | と同様 |  |  |  | 換気 | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □ | 系統図 |  |  | http://www.hyoukakyoukai.or.jp/bels/siryo.html
[10 empty] | □ | 全般換気設備（比消費電力0.3以下） | [9 empty] | ※1 | □
|  |  |  | ※1 |  |  |  |  | 熱交換型 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □
|  |  |  | 仕様基準 |  |  |  |  | 換気設備 | □ | 比消費電力を有効換気量率で除した値が0.3以下 | [9 empty] | ※1
[8 empty] | 給湯 | 給湯熱源機 | □ | Webプログラム出力票による
[10 empty] | □ | （ | [8 empty] | ） | ※1
[9 empty] | 配管 | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | 水栓 | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | 浴槽 | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | 太陽給湯 | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 照明 | 照明器具 | □ | Webプログラム出力票による
[10 empty] | □ | 非居室に白熱灯を採用していない | [9 empty] | ※1
[8 empty] | 発電 | 太陽光発電の採用 | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書等の活用
＜木造、鉄骨造＞ 設計住宅性能評価の申請が、 Ｒ4年4月1日以降の物件用

## ※R4.3.31迄申請用（必須）5-1、5-2RC造
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法・S造）】
―必須項目―（5-1、5-2のいずれか又は両方を選択）
| 性能表示 |  |  | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [14 empty] | ※JIO 確認欄
| 事項 |  |  | 結果 |  |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [11 empty] | 記 載 図 書
5温熱環境・エネルギー消費量 | ５－１断熱等 |  |  | 等級 |  | □ | 基準 | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [10 empty] | □ | 仕上表
| 性能等級 |  |  | □ | 4 | □ | 特認 |  |  | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [10 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 3 | □ | 型式 | 性能基準 | 外皮平均熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [10 empty] | □ | 立面図 | □
| （ |  | ）地域 | □ | 2 | □ | 認証 | を適用 |  |  | □ | UAの値を評価書に表示する |  |  |  |  | （ |  | W/㎡K |  | ） | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 1 |  |  | する場合 | 冷房期の平均日射熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [10 empty] | □ | 建具表
[11 empty] | □ | ηAＣの値を評価書に表示する |  |  |  |  | （ |  | ） |  |  | □
| □ | 選択しない |  | 等級４の場 |  |  |  |  | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 |  |  |  |  | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  |  |  | □
合に表示を
|  |  |  | するUA |  |  |  | 仕様基準 | 開口部の断熱及び日射 | 開口部比率の区分
|  |  |  | 及びηAＣ |  |  |  | を適用 |  |  | □ | 区分（い） | □ | 区分（ろ） |  | □ | 区分（は） | □ | 区分（に）
|  |  |  | の表示値 |  |  |  | する場合 |  | □ | 緩和措置あり
|  |  |  | について | [6 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
|  |  |  | は設計内 |  |  |  |  | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
容説明欄
|  |  |  | と同様 |  |  |  |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り
[10 empty] | □ | 防湿層の設置無し
[8 empty] | 結露防止 |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[8 empty] | 対策 | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[10 empty] | □ | 通気層の設置無し
[11 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[9 empty] | 断熱材の施工 | □ | 躯体面に断熱材を全面密着 | [5 empty] | ※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等で内断熱工法の場合
[8 empty] | 熱橋部対策 |  | □ | 断熱補強有り
[10 empty] | □ | 断熱補強無し
[11 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[8 empty] | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅）
| ５－２一次ｴﾈﾙ |  |  | 等級 |  | □ | 基準 |  |  | □ | 性能基準 | [10 empty] | □ | 仕上表
| ｷﾞｰ消費量等級 |  |  | □ | 5 | □ | 特認 |  | 適用する |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [9 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | □ | 4 | □ | 型式 | 基本的 | 基準 | [5 empty] | （ |  |  |  | MJ/（㎡・年） |  |  | □ | 面積表 | □
| （ |  | ）地域 | □ | 1 | □ | 認証 | 事項等 |  | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [10 empty] | □
[9 empty] | 居室および非居室の面積 | 床面積の合計 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | □
|  |  |  | 等級５の | [5 empty] | 主居室の面積 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
| □ | 選択しない |  | 場合に | [5 empty] | その他の居室の面積 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 表示をする |  |  |  | 外皮 | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [10 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 設計一次 | [5 empty] | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [10 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | エネルギー |  |  |  |  | 断熱性能等 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 消費量の | [17 empty] | □
表示値に
|  |  |  | ついては |  |  |  | 暖冷房 | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 設計内容 | [5 empty] | □ | （ | [8 empty] | ） | ※1 | □ | 仕様書
|  |  |  | 説明欄 |  |  |  |  | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | と同様 | [5 empty] | □ | （ | [8 empty] | ） | ※1 | □ | 機器表
[8 empty] | 換気 | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □ | 系統図
|  |  |  | ※1 | [5 empty] | □ | 全般換気設備（比消費電力0.3以下） | [9 empty] | ※1 | □
|  |  |  | 仕様基準 |  |  |  |  | 熱交換型 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □
[9 empty] | 換気設備 | □ | 比消費電力を有効換気量率で除した値が0.3以下 | [9 empty] | ※1
[8 empty] | 給湯 | 給湯熱源機 | □ | Webプログラム出力票による
[10 empty] | □ | （ | [8 empty] | ） | ※1
[9 empty] | 配管 | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | 水栓 | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | 浴槽 | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | 太陽給湯 | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 照明 | 照明器具 | □ | Webプログラム出力票による
[10 empty] | □ | 非居室に白熱灯を採用していない | [9 empty] | ※1
[8 empty] | 発電 | 太陽光発電の採用 | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書等の活用
＜ＲＣ造＞ 設計住宅性能評価の申請が、 Ｒ4年3月31日迄の物件用

## R4.4.1以降申請用（必須）5-1、5-2RC造
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法・S造）】
―必須項目―（5-1、5-2のいずれか又は両方を選択）
| 性能表示 |  |  | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [14 empty] | ※JIO 確認欄
| 事項 |  |  | 結果 |  |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [11 empty] | 記 載 図 書
5温熱環境・エネルギー消費量 | ５－１断熱等 |  |  | 等級 |  | □ | 基準 | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [10 empty] | □ | 仕上表
| 性能等級 |  |  | □ | 5 | □ | 特認 |  |  | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [10 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 4 | □ | 型式 | 性能基準 | 外皮平均熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [10 empty] | □ | 立面図 | □
| （ |  | ）地域 | □ | 3 | □ | 認証 | を適用 |  |  | □ | UAの値を評価書に表示する |  |  |  |  | （ |  | W/㎡K |  | ） | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 2 |  |  | する場合 | 冷房期の平均日射熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [10 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | □ | 1 | [5 empty] | □ | ηAＣの値を評価書に表示する |  |  |  |  | （ |  | ） |  |  | □
| □ | 選択しない | [6 empty] | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 |  |  |  |  | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  |  |  | □
等級５の場
|  |  |  | 合に表示を |  |  |  | 仕様基準 | 開口部の断熱及び日射 | 開口部比率の区分
|  |  |  | するUA |  |  |  | を適用 |  |  | □ | 区分（い） | □ | 区分（ろ） |  | □ | 区分（は） | □ | 区分（に）
|  |  |  | 及びηAＣ |  |  |  | する場合 |  | □ | 緩和措置あり
|  |  |  | の表示値 | [6 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
|  |  |  | について |  |  |  |  | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
は設計内
|  |  |  | 容説明欄 |  |  |  |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り
|  |  |  | と同様 | [5 empty] | □ | 防湿層の設置無し
[8 empty] | 結露防止 |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[8 empty] | 対策 | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[10 empty] | □ | 通気層の設置無し
[11 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[9 empty] | 断熱材の施工 | □ | 躯体面に断熱材を全面密着 | [5 empty] | ※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等で内断熱工法の場合
[8 empty] | 熱橋部対策 |  | □ | 断熱補強有り
[10 empty] | □ | 断熱補強無し
[11 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[8 empty] | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用（住宅）
| ５－２一次ｴﾈﾙ |  |  | 等級 |  | □ | 基準 |  |  | □ | 性能基準 | [10 empty] | □ | 仕上表
| ｷﾞｰ消費量等級 |  |  | □ | 6 | □ | 特認 |  | 適用する |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [9 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | □ | 5 | □ | 型式 | 基本的 | 基準 | [5 empty] | （ |  |  |  | MJ/（㎡・年） |  |  | □ | 面積表 | □
| （ |  | ）地域 | □ | 4 | □ | 認証 | 事項等 |  | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [10 empty] | □
|  |  |  | □ | 1 |  |  |  | 居室および非居室の面積 | 床面積の合計 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | □
[10 empty] | 主居室の面積 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
| □ | 選択しない |  | 等級６の | [5 empty] | その他の居室の面積 |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 場合に |  |  |  | 外皮 | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [10 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 表示をする | [5 empty] | □ | 仕様基準（等級４のみ） | [10 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | 設計一次 |  |  |  |  | 断熱性能等 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | エネルギー | [17 empty] | □
消費量の
|  |  |  | 表示値に |  |  |  | 暖冷房 | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | ついては | [5 empty] | □ | （ | [8 empty] | ） | ※1 | □ | 仕様書
|  |  |  | 設計内容 |  |  |  |  | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □ | 平面図 |  | ※等級6で申請する場合は一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページで公開されて
|  |  |  | 説明欄 | [5 empty] | □ | （ | [8 empty] | ） | ※1 | □ | 機器表 |  | いる「BELSのZEH等の基準および品確法5-2の等級判定に関する計算書」を添付してください。
|  |  |  | と同様 |  |  |  | 換気 | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □ | 系統図 |  |  | http://www.hyoukakyoukai.or.jp/bels/siryo.html
[10 empty] | □ | 全般換気設備（比消費電力0.3以下） | [9 empty] | ※1 | □
|  |  |  | ※1 |  |  |  |  | 熱交換型 | □ | Webプログラム出力票による | [10 empty] | □
|  |  |  | 仕様基準 |  |  |  |  | 換気設備 | □ | 比消費電力を有効換気量率で除した値が0.3以下 | [9 empty] | ※1
[8 empty] | 給湯 | 給湯熱源機 | □ | Webプログラム出力票による
[10 empty] | □ | （ | [8 empty] | ） | ※1
[9 empty] | 配管 | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | 水栓 | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | 浴槽 | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | 太陽給湯 | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 照明 | 照明器具 | □ | Webプログラム出力票による
[10 empty] | □ | 非居室に白熱灯を採用していない | [9 empty] | ※1
[8 empty] | 発電 | 太陽光発電の採用 | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ | □ | Webプログラム出力票による
[8 empty] | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書等の活用
＜ＲＣ造＞ 設計住宅性能評価の申請が、 Ｒ4年4月1日以降の物件用

## 6-1、6-2、7-1、7-2
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己評価 | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | ※JIO 確認欄
| 事項 |  | 結果 |  |  |  | 項目 |  | 設 計 内 容 | [13 empty] | 記 載 図 書
6空気環境 | ６－１ホルム |  | 設計内容 | □ | 基準 |  | 使用建材 |  | □ | 製材等 |  |  | □ | 特定建材 |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  |  | □ | 仕上表
| アルデヒド対策 |  | 説明欄 | □ | 特認 | 居室の | [16 empty] | □ | 建材表
| （内装及び |  | と同様 | □ | 型式 | 内装の | ホルムアルデ |  | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい建材 | [13 empty] | □ |  | □
| 天井裏等） |  |  | □ | 認証 | 仕上げ材 | ヒド発散等級 |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆ |  |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 該当なし |  | （等級3） |  |  |  | （等級2） |  |  |  | （等級1）
[7 empty] | 措置方法 |  | □ | 換気又は気密措置による
| □ | 選択しない | [6 empty] | □ | 使用建材による
[6 empty] | 天井裏等 | 使用建材 |  | □ | 製材等 |  |  | □ | 特定建材 |  |  | □ | その他の建材
の下地材
[6 empty] | 等 | ホルムアルデ |  | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい建材
[7 empty] | ヒド発散等級 |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆☆
[7 empty] | □ | 該当なし |  | （等級3） |  |  |  | （等級2）
| ６－２換気対策 |  | 設計内容 | □ | 基準 | 換気対策 | 種類 |  | □ | 機械換気設備 | [12 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 説明欄 | □ | 特認 |  |  |  | □ | その他 | （ | [10 empty] | ） | □ | 平面図
|  |  | と同様 | □ | 型式 |  | 便所 |  | 機械換気設備 |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） |  |  |  |  | □ | 計算書 | □
| □ | 選択しない |  | □ | 認証 |  | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | [5 empty] | □
[6 empty] | 局所換気 | 浴室 |  | 機械換気設備 |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） |  |  |  |  | □
[6 empty] | 対策 | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[7 empty] | 台所 |  | 機械換気設備 |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[7 empty] | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
7光視環境 | ７－１単純 |  | 設計内容 | □ | 基準 |  |  |  | 単純開口率 | [13 empty] | □ | 平面図
| 開口率 |  | 説明欄 | □ | 特認 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ％ | 以上 | ） | [6 empty] | □ | 建具表
|  |  | と同様 | □ | 型式 | 居室床面積に対する |  |  | * 単純開口率は、小数点以下切り捨てにて記入してください。 | [13 empty] | □ | 計算書 | □
|  |  |  | □ | 認証 | 開口部の割合 | [16 empty] | □
| □ | 選択しない | [20 empty] | □
| ７－２方位別 |  | 設計内容 | □ | 基準 |  |  |  | 北面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ） | 東面（ |  |  | ％ | 以上 | ） |  | □ | 平面図
| 開口比 |  | 説明欄 | □ | 特認 |  |  |  | 南面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ） | 西面（ |  |  | ％ | 以上 | ） |  | □ | 建具表
|  |  | と同様 | □ | 型式 | 方位別開口部の |  |  | 真上（ |  |  | ％ | 以上 |  | ） | [7 empty] | □ | 計算書 | □
|  |  |  | □ | 認証 | 面積合計の比 |  |  | * 開口部がない場合は、「％以上」を「％」と読みかえる。 | [13 empty] | □
| □ | 選択しない | [6 empty] | * 単純開口率は、小数点以下切り捨てにて記入してください。 | [13 empty] | □

## 8-4
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [8 empty] | ※JIO 確認欄
| 事項 |  | 結果 |  |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | [5 empty] | 記 載 図 書
8音環境 | ８－４透過損失 |  | 北面等級 |  | □ | 基準 | 開口部の | 北の方位の | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  | （ |  | ） | □ | 仕上表
| 等級（外壁 |  | □ | 3 | □ | 特認 | 遮音性能 | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの | （透過損失の平均値 |  | ｄＢ | ） | □ | 建具表
| 開口部） |  | □ | 2 | □ | 型式 |  | （遮音性能が最低のもの） | □ | 認定書等の活用 |  |  |  |  | □ | 試験成績書 | □
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 | [8 empty] | □
| □ | 該当なし（北） | 東面等級 |  |  |  |  | 東の方位の | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  | （ |  | ） | □
| □ | 該当なし（東） | □ | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの | （透過損失の平均値 |  | ｄＢ | ）
| □ | 該当なし（南） | □ | 2 |  |  |  | （遮音性能が最低のもの） | □ | 認定書等の活用
| □ | 該当なし（西） | □ | 1
|  |  | 南面等級 |  |  |  |  | 南の方位の | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  | （ |  | ）
|  |  | □ | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの | （透過損失の平均値 |  | ｄＢ | ）
| □ | 選択しない | □ | 2 |  |  |  | （遮音性能が最低のもの） | □ | 認定書等の活用
|  |  | □ | 1
|  |  | 西面等級 |  |  |  |  | 西の方位の | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  | （ |  | ）
|  |  | □ | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの | （透過損失の平均値 |  | ｄＢ | ）
|  |  | □ | 2 |  |  |  | （遮音性能が最低のもの） | □ | 認定書等の活用
|  |  | □ | 1

## 9-1（等級5）
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
―選択項目―
| 性能表示 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 |  |  |  |  | ※JIO 確認欄
| 事項 | 結果 | [5 empty] | 項目 | 設 計 内 容 |  | 記 載 図 書
9高齢者等への配慮 | ９－１高齢者等 | 等級 |  | □ | 基準 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 玄関・便所・浴室・食事室・脱衣室・洗面所 | □ | 仕上表
| 配慮対策等級 | ■ | 5 | □ | 特認 | 配置等 |  | 同一階に | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置 | □ | 平面図
| （専用部分） |  |  | □ | 型式 |  |  | ある部屋 |  | （ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は | □ |  | □
|  |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | 650㎜)以上） | □
[6 empty] | 段差 |  | 日常生活空間内 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がり
かまち、勝手口出入口、タタミコーナー等、バルコニー出入口）の
段差有り
[8 empty] | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
[6 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
[6 empty] | □ | 階段無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
[8 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[9 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、蹴込みが30mm以下
[8 empty] | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[9 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[8 empty] | 滑り防止 | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
[9 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[8 empty] | 段鼻 | □ | 段鼻の出 なし
[9 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[8 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
[6 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
[8 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止
[8 empty] | の設置 |  | 手摺が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[8 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[6 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員850㎜以上（柱等の箇所800㎜以上）
[6 empty] | 幅員(日 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員800㎜以上
[6 empty] | 常生活空 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員800㎜以上
[6 empty] | 間内） |  |  | □ | その他の出入口800㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
[6 empty] | 寝室,便所 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
[6 empty] | 及び浴室 |  | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法（工事を伴わない撤去を含む）が1,300㎜以上
[6 empty] | (日常生活 |  |  |  | 又は背壁から便器先端の寸法＋500㎜以上
[6 empty] | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
[8 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上

## 9-1（等級4）
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
―選択項目―
| 性能表示 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 |  |  |  |  | ※JIO 確認欄
| 事項 | 結果 | [5 empty] | 項目 | 設 計 内 容 |  | 記 載 図 書
9高齢者等への配慮 | ９－１高齢者等 | 等級 |  | □ | 基準 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所・浴室 | □ | 仕上表
| 配慮対策等級 | ■ | 4 | □ | 特認 | 配置等 |  | 同一階に | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置 | □ | 平面図
| （専用部分） |  |  | □ | 型式 |  |  |  |  | （ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は | □ |  | □
|  |  |  | □ | 認証 |  |  | ある部屋 |  | 650㎜)以上） | □
[6 empty] | 段差 |  | 日常生活空間内 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がり
かまち、勝手口出入口、タタミコーナー等、浴室の出入口、
バルコニー出入口）の段差有り
[8 empty] | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
[6 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
[6 empty] | □ | 階段無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
[9 empty] | □ | 日常生活空間外の階段､かつ､等級３の勾配等の基準に適合
[8 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[9 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、蹴込みが30mm以下
[9 empty] | □ | 日常生活空間外の階段、かつ、蹴込みが30mm以下
[8 empty] | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[9 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[9 empty] | □ | 日常生活空間外の階段
[8 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
[6 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
[8 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止
[8 empty] | の設置 |  | 手摺が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[8 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[6 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
[6 empty] | 幅員(日 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
[6 empty] | 常生活空 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員650㎜以上
[6 empty] | 間内） |  |  | □ | その他の出入口750㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
[8 empty] | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
[6 empty] | 寝室,便所 |  | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法1,100㎜以上、かつ、長辺内法1,300㎜以上（軽微な
[6 empty] | 及び浴室 |  |  |  | 改造を含む）、もしくは、便器の前方及び側方に500㎜以上
[6 empty] | (日常生活 |  |  |  | （ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む）
[6 empty] | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
[8 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上

## 9-1（等級3）
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
―選択項目―
| 性能表示 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [5 empty] | ※JIO 確認欄
| 事項 | 結果 | [5 empty] | 項目 | 設 計 内 容 |  |  | 記 載 図 書
9高齢者等への配慮 | ９－１高齢者等 | 等級 |  | □ | 基準 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所 |  | □ | 仕上表
| 配慮対策等級 | ■ | 3 | □ | 特認 | 配置等 |  | 同一階に |  |  |  | □ | 平面図
| （専用部分） |  |  | □ | 型式 |  |  | ある部屋 |  |  |  | □ |  | □
|  |  |  | □ | 認証 | 段差 |  | 日常生活空間内 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がり |  | □
かまち、勝手口出入口、タタミコーナー等、浴室の出入口、
バルコニー出入口）の段差有り
[8 empty] | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
[6 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、
[6 empty] | □ | 階段無 |  |  | かつ、踏面195㎜以上
[9 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[8 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[9 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[8 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
[6 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれの
[10 empty] | 基準に適合する手摺が設置されている | ※設置準備含む
[8 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止
[8 empty] | の設置 |  | 手摺が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[8 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[6 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
[6 empty] | 幅員(日 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
[6 empty] | 常生活空 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員600㎜以上
[6 empty] | 間内） |  |  | □ | その他の出入口750㎜以上（軽微な改造を含む）
[8 empty] | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,300㎜以上 かつ 内法面積2.0㎡以上
[6 empty] | 寝室,便所 |  | 便所の寸法等 | □ | 長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を含む）、もしくは、便器の
[6 empty] | 及び浴室 |  |  |  | 前方又は、側方に500㎜以上（ドアの開放又は軽微な改造に
[6 empty] | (日常生活 |  |  |  | よる長さを含む）
[6 empty] | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
[8 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積 9㎡以上

## 9-1（等級2）
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
―選択項目―
| 性能表示 | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [5 empty] | ※JIO 確認欄
| 事項 | 結果 | [5 empty] | 項目 | 設 計 内 容 |  |  | 記 載 図 書
9高齢者等への配慮 | ９－１高齢者等 | 等級 |  | □ | 基準 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所 |  | □ | 仕上表
| 配慮対策等級 | ■ | 2 | □ | 特認 | 配置等 |  | 同一階に |  |  |  | □ | 平面図
| （専用部分） |  |  | □ | 型式 |  |  | ある部屋 |  |  |  | □ |  | □
|  |  |  | □ | 認証 | 段差 |  | 日常生活空間内 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がり |  | □
かまち、勝手口出入口、タタミコーナー等、浴室の出入口、
バルコニー出入口）の段差有り
[8 empty] | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
[6 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、
[6 empty] | □ | 階段無 |  |  | かつ、踏面195㎜以上
[9 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[8 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[9 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[8 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
[6 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれの
[10 empty] | 基準に適合する手摺が設置されている | ※設置準備含む
[8 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止
[8 empty] | の設置 |  | 手摺が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[8 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合

## 9-1（等級1・選択なし）
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己評価 |  | 評価方法 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 |  |  |  |  | ※JIO 確認欄
| 事項 |  | 結果 | [5 empty] | 項目 | 設 計 内 容 |  | 記 載 図 書
9高齢者等への配慮 | ９－１高齢者等 |  | 等級 |  | □ | 基準 | 階段 |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合 | □ | 仕上表
| 配慮対策等級 |  | □ | 1 | □ | 特認 | □ | 階段無 |  |  |  | □ | 平面図
| （専用部分） |  |  |  | □ | 型式 | [5 empty] | □ |  | □
[5 empty] | □ | 認証 | 手摺(バル |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合、 | □
[7 empty] | コニー等) |  |  |  | 又は建築基準法施行令第117条により適用除外
| □ | 選択しない |  |  |  |  | □
バルコ ニー等無

## 10-1
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（共通）】
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己評価 | 評価方法 |  | 確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [9 empty] | ※JIO 確認欄
| 事項 |  | 結果 | [5 empty] | 項目 | 設 計 内 容 | [6 empty] | 記 載 図 書
10防犯 | １０－１開口部 |  | 設計内容 | □ | 基準 | ■ | 1 | 階 | 区分及び措置 | 区分 a | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策） | □ | 平面図
| の侵入防止 |  | 説明欄 | □ | 特認 | [5 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し |  |  | □ | 立面図
| 対策 |  | と同様 | □ | 型式 |  |  |  |  | 区分 b | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策） | □ | 建具表 | □
|  |  |  | □ | 認証 | [5 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し |  |  | □
[10 empty] | 区分 c | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策） | □
| □ | 選択しない | [8 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 | 区分 a | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[11 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[10 empty] | 区分 b | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[11 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[10 empty] | 区分 c | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[11 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | □ |  | 階 | 区分及び措置 | 区分 a | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[11 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[10 empty] | 区分 b | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[11 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[10 empty] | 区分 c | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[11 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し