## 共通（第1面）
（第1面）
設計内容説明書 【 新 築 】
< 共同住宅等用 （共通） >
【建築物の名称】
【建築物の所在地】
【評価機関の評価員の氏名】
株式会社 日本住宅保証検査機構

## 木造（第2面）
設計内容説明書（長期優良住宅）【共同住宅等（木造軸組・枠組壁工法）・住棟用】 | [22 empty] | （第2面）
建築物の名称
建築物の所在地
認定事項等 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | JIO
|  |  | 項 目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策
劣化対策等級 |  | 外壁の軸組等 |  | □ | 外壁通気構造等 |  |  |  |  | （真壁構造で90ｃｍ以上の軒の出がある場合を含む） | [9 empty] | □ | 仕上表
（構造躯体等） |  |  |  |  | 柱 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [11 empty] | □ | 仕様書 | □
[7 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [11 empty] | □ | 立面図
[7 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [11 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [11 empty] | □ | 伏図等
|  |  | 外壁の構造等 |  | 軸材・ |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可） | [11 empty] | □
|  |  | （地面から１m） |  | 下地材 |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [11 empty] | □
[5 empty] | 合板 |  | □ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可） | [11 empty] | □
|  |  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
|  |  |  | □ | その他
|  | 土台 |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り
|  |  | 防腐・ | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
|  |  | 防蟻処理 | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
|  |  |  | □ | その他
|  |  | 防水上の措置 | 浴室 |  |  | □ | 浴室ユニット |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
|  | 浴室・脱衣室 |  |  |  |  | □ | その他
|  | の防水 |  | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[7 empty] | □ | その他
|  | 地盤 | 防蟻措置 | 防蟻措置 |  |  | ( | □ | 有 |  | □ | 対象区域外）
[7 empty] | □ | べた基礎等 |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
|  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | ( | □ | コンクリート |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | □ | その他 | )
|  | 措置等 | 防湿措置・床下 | □ | 換気措置 |  |  | ( | □ | 換気口 |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他 | )
|  |  | 換気措置 | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  | 小屋裏換気 | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [9 empty] | ※いずれにも該当する場合は
|  |  | の措置 | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置） | [10 empty] | それぞれにチェック
|  | 点検措置 | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置
|  |  | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上
|  |  | 有効高さ |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[8 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
|  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用
耐震性
耐震等級 |  | 構 造 躯 体 |  | □ | 壁量計算等 | [14 empty] | □ | 仕様書
（倒壊等防止） |  |  |  |  | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [10 empty] | □ | 伏図等 | □
[8 empty] | □ | スパン表 | [10 empty] | □ | 計算書
□ | 等級 3 |  |  |  | 基 礎 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [10 empty] | □
□ | 等級 2 | [6 empty] | □ | スパン表 | [10 empty] | □
※壁量計算等 |  |  | 構造躯体 | □ | 許容応力度計算 | [14 empty] | □
の場合は等級3 |  |  | （１－１） |  | □ | 偏心率0.3以下 | [9 empty] | ※軸組の場合に記入
に限る |  |  |  | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討 (告1540号第10第1号)
|  |  |  | □ | 許容応力度計算 （告1540号第10第2号） | [10 empty] | ※枠組の場合に記入
|  |  |  | □ | その他の計算方法
|  |  |  | □ | 認定書等の活用
|  |  | 限界耐力計算 | □ | 限界耐力計算による
|  |  |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
その他（地震 |  | 免震 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
に対する構造 |  |  | 免震建築物 |  | □ | 大臣認定書の活用 |  |  |  |  | □ | その他
躯体の倒壊等 |  |  | （１－３） | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
防止）

## 木造（第3面）
設計内容説明書（長期優良住宅）【共同住宅等（木造軸組・枠組壁工法）・住棟用】 | [9 empty] | （第3面）
建築物の名称
建築物の所在地
認定事項等 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [5 empty] | JIO
|  |  | 項 目 | 設計内容 |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性
維持管理対策 |  | 躯体等埋設管 | コンクリート内 | □ | 給水管、排水管、給湯管のコンクリート内への埋め込み 無し（モルタル、コンクリートブロックを含む） |  | □ | 仕上表
等級 |  |  | 埋込み配管 |  |  |  | □ | 配置図 | □
（共用配管） |  | 地中埋設管 | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し |  | □ | 平面図
（ガス管を除く） |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | □ | 基礎伏図
|  | 共用 | 排水管の | ・共用立管の掃除口 |  |  | □ | 設備図
□ | 該当なし | 排水管 | 清掃措置 | □ | 屋上階又は最上階、最下階及び3階以内おきの中間階又は15m |  | □
[5 empty] | 以内毎に設置 |  | □
|  |  |  | ・横主管の掃除口 |  |  | □
|  |  |  | □ | 15ｍ以内毎に設置（清掃に支障が生じる場合を除く）
|  | 配管 | 主要接合部等 | □ | 給水管、排水管及び給湯管の主要接合部等の点検措置等の確保
|  | 点検口 | の点検措置
|  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である
|  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  | 横主管の | 設置位置 | □ | 給水管、排水管及び給湯管の横主管が共用部分に設けられている
|  | 設置位置 | 到達経路 | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
|  | 配管補修の | 設置位置 | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は補修可能な
|  | 措置 |  |  | 開口を持つＰＳに設置
|  |  |  | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく補修できる
|  |  |  | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置)
更新対策 |  | 共用排水管の | コンクリート内 | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し 無し（モルタル、コンクリートブロックを含む） |  | □ | 仕上表
等級 |  | 更新又は新設 | 埋込み配管 |  |  |  | □ | 配置図 | □
（共用配水管） |  | 措置 | 埋設管上の | □ | 共用排水管上のコンクリート打設無し |  | □ | 平面図
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | □ | 基礎伏図
□ | 該当なし |  | 横主管の | □ | 排水横主管が共用部に設けられている |  | □ | 設備図
|  |  | 設置位置等 | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（仕上材等 |  | □
[5 empty] | の軽微な除去により到達可能なものを含む） |  | □
|  |  | 排水管の | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は更新が |  | □
|  |  | 設置位置 |  | 行える開口を持つＰＳに設置（仕上材等の軽微な除去により
更新可能なものを含む）
|  |  |  | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置)
|  | *①又は② | ① | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート
|  |  | 共用排水管の |  | 貫通部のはつり工事を軽減する措置
|  |  | 更新のための | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
|  |  | 措置 | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保
|  |  | ② | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、
|  |  | 共用排水管の |  | スリーブ等の設置
|  |  | 新設のための | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
|  |  | 措置 | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保

## 木造（第4面）
設計内容説明書（長期優良住宅）【共同住宅等（木造軸組・枠組壁工法）・住戸用】 | [17 empty] | （第4面）
建築物の名称
建築物の所在地
住戸番号等※
※住戸番号等欄には、設計内容が同一で評価対象住戸が特定できる番号、区別できる記号等を記載してください
認定事項等 |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [11 empty] | JIO
[5 empty] | 項 目 | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
可変性
可変性 |  |  | 構造躯体 |  | 躯体天井高 | □ | 躯体天井高 2,650㎜以上 | [7 empty] | □ | 矩形図
[15 empty] | □ |  | □
□ | 該当なし
維持管理・更新の容易性
維持管理対策 |  |  | 専用配管 |  | コンクリート内 | □ | 給水管、排水管、給湯管のコンクリート内への埋め込み 無し（コンクリートブロックを含む） | [7 empty] | □ | 仕上表
等級 |  |  |  |  | 埋込み配管 | [9 empty] | □ | 配置図 | □
（専用配管） |  |  |  |  | 他住戸内の専 | □ | 給水管、排水管及び給湯管の他住戸専用部内への 設置無し | [7 empty] | □ | 平面図
（ガス管を除く） |  |  |  |  | 用部内の設置 | [9 empty] | □ | 基礎伏図
|  |  | 地中埋設管 |  | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し | [7 empty] | □ | 設備図
[5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | [6 empty] | □
|  |  | 排水管の |  | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [7 empty] | □
|  |  | 性状等 |  | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [7 empty] | □
|  |  | 専用排水管 |  | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
清掃措置
|  |  | 配管点検口 |  | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
高齢者等配慮
高齢者等配慮 |  |  | 共用廊下 |  | 基準 | □ | 令第119条及び第126条第１項の基準に適合 | [7 empty] | □ | 仕上表
等級 |  |  | □ | 該当なし | [10 empty] | □ | 配置図 | □
（共用部分） |  |  | 共用階段 |  | 勾配等 | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm | [7 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | □ | エレベーター利用可能 | [7 empty] | □ | 矩計図
□ | 該当なし |  | □ | 該当なし | 蹴込み | □ | 蹴込30mm以下 | [7 empty] | □
[6 empty] | □ | エレベーター利用可能 | [7 empty] | □
[5 empty] | 形式等 | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし | [7 empty] | □
[5 empty] | 基準 | □ | 令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
[5 empty] | 幅 員 | □ | エレベーターを利用できない場合、有効幅員900㎜以上
（共用部分） |  |  | エレベーター |  | エレベーター | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し
[5 empty] | 利用 |  | 到達できる
□ | 該当なし |  | □ | 該当なし |  | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階まで共用階段
（1階分の移動に限る）を利用し到達できる
[5 empty] | エレベーター | □ | 出入口幅800mm以上
仕様
[5 empty] | エレベーター | □ | エレベーターホール1,500mm角以上
ホールの広さ
省エネルギー対策
断熱等性能 |  |  | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準 | [7 empty] | □ | 仕上表 | □
等級 | [5 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [7 empty] | □ | 平面図
（ |  | ）地域 |  |  | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [7 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 性能基準を |  | 熱貫流率 | [9 empty] | □ | 平面図
|  |  | 適用する場合 |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [7 empty] | □ | 立面図 | □
[5 empty] | 日射熱取得率 | [9 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 |  |  |  | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  | □ | 建具表
|  |  | 仕様基準を |  | 開口部の | □ | 開口部の断熱性能等の基準に適合 | [7 empty] | □ | 計算書
|  |  | 適用する場合 |  | 断熱及び日射 | □ | 緩和措置あり | [7 empty] | □
[7 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和） |  |  | □
|  |  | 結露防止対策 |  | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用 | [7 empty] | □
[5 empty] | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り
[6 empty] | □ | 防湿層の設置無し |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[5 empty] | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[6 empty] | □ | 通気層の設置無し |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  | 認定書等 |  |  | □ | 認定書等の活用
一次エネルギー |  |  | 基本的事項等 |  | 一次エネ | □ | 性能基準 | [7 empty] | □ | 計算書
消費量等級 |  |  |  |  | ルギー消費量 |  | □ | 一次エネルギー消費量の基準に適合 | [6 empty] | □
（ |  | ）地域 |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [7 empty] | □ |  | □
[5 empty] | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [7 empty] | □
[6 empty] | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
[5 empty] | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
[5 empty] | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | 設備機器 |  |  | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
|  |  | の概要 |  | 給湯設備 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
[5 empty] | 照明設備 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
[5 empty] | 太陽光発電 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
[5 empty] | コージェネレー | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | ションシステム | □ | （ | [5 empty] | ） | ※誘導仕様基準
|  |  | 認定書等 |  |  | □ | 認定書等の活用