## 共通（第1面）
（第1面）
設計内容説明書 【 新 築 】
< 一戸建ての住宅用 （共通） >
【建築物の名称】
【建築物の所在地】
【設計者の氏名、建築士事務所名】
氏名
事務所名
【審査員の氏名】
株式会社 日本住宅保証検査機構

## 木造（第2面）
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [22 empty] | （第2面）
認定事項等 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | JIO
|  |  | 項 目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策
劣化対策等級 |  | 外壁の軸組等 |  | □ | 外壁通気構造等 |  |  |  |  | （真壁構造で90ｃｍ以上の軒の出がある場合を含む） | [9 empty] | □ | 仕上表
（構造躯体等） |  |  |  |  | 柱 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [11 empty] | □ | 仕様書 | □
[7 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [11 empty] | □ | 立面図
[7 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [11 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [11 empty] | □ | 伏図等
|  |  | 外壁の構造等 |  | 軸材・ |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可） | [11 empty] | □
|  |  | （地面から１m） |  | 下地材 |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[5 empty] | 合板 |  | □ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
|  |  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
|  |  |  | □ | その他
|  | 土台 |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り
|  |  | 防腐・ | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
|  |  | 防蟻処理 | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
|  |  |  | □ | その他
|  |  | 防水上の措置 | 浴室 |  |  | □ | 浴室ユニット |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
|  | 浴室・脱衣室 |  |  |  |  | □ | その他
|  | の防水 |  | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[7 empty] | □ | その他
|  | 地盤 | 防蟻措置 | 防蟻措置 |  |  | ( | □ | 有 |  | □ | 対象区域外）
[7 empty] | □ | べた基礎等 |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
|  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | ( | □ | コンクリート |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | □ | その他 | )
|  | 措置等 | 防湿措置・床下 | □ | 換気措置 |  |  | ( | □ | 換気口 |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他 | )
|  |  | 換気措置 | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  | 小屋裏換気 | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [9 empty] | ※いずれにも該当する場合は
|  |  | の措置 | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置） | [10 empty] | それぞれにチェック
|  | 点検措置 | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置
|  |  | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上
|  |  | 有効高さ |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[8 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
|  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用
耐震性
耐震等級 |  | 構 造 躯 体 |  | □ | 壁量計算等 | [14 empty] | □ | 仕様書
（倒壊等防止） |  |  |  |  | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [10 empty] | □ | 伏図等 | □
[8 empty] | □ | スパン表 | [10 empty] | □ | 計算書
□ | 等級 3 |  |  |  | 基 礎 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [10 empty] | □
□ | 等級 2 | [6 empty] | □ | スパン表
|  |  | 構造躯体 | □ | 許容応力度計算
|  |  | （１－１） |  | □ | 偏心率0.3以下 | [9 empty] | ※軸組の場合に記入
|  |  |  | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討 (告1540号第10第1号)
|  |  |  | □ | 許容応力度計算 （告1540号第10第2号） | [10 empty] | ※枠組の場合に記入
|  |  |  | □ | その他の計算方法
|  |  |  | □ | 認定書等の活用
|  |  | 限界耐力計算 | □ | 限界耐力計算による
|  |  |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
その他（地震 |  | 免震 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
に対する構造 |  |  | 免震建築物 |  | □ | 大臣認定書の活用 |  |  |  |  | □ | その他
躯体の倒壊等 |  |  | （１－３） | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
防止）

## 鉄骨造（第2面）
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（鉄骨造）】 | [22 empty] | （第2面）
認定事項等 |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [17 empty] | JIO
|  |  |  | 項 目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策
劣化対策等級 |  | 構造躯体 |  |  | 一般部 | [14 empty] | □ | 仕様書
（構造躯体等） | [5 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [9 empty] | □ | その他 |  | □ | 平面図 | □
|  |  |  | 鋼材の厚さ | 柱脚部 |  |  | 注：地階を除く最下階の柱脚部が対象 | [11 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | （最小） |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [9 empty] | □ | その他 |  | □ | 断面図
[5 empty] | その他 |  |  | 注：柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材 | [11 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [9 empty] | □ | その他 |  | □ | 伏図等
|  | 床下防湿 |  | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | ( | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | □ | 防湿フィルム |  | □ | その他 | ) | □
|  | 措置等 |  | 防湿措置・床下 | □ | 換気措置 |  |  | ( | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  | □ | その他 | )
|  |  |  | 換気措置 | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  | 小屋裏換気 |  | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [9 empty] | ※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック
|  |  |  | の措置 | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置）
|  | 点検措置 |  | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  | □ | 該当なし | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上
|  | (防錆の追加 |  | 有効高さ |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
|  | 措置による） | [6 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
|  | 認定書等 |  |  | □ | 認定書等の活用
耐震性
耐震等級 |  | 構造躯体 |  |  | 構造計算方法 |  |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [8 empty] | □ | 仕様書
（倒壊等防止） | [9 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [8 empty] | □ | 伏図等 | □
|  |  |  | 構造躯体 | [5 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [8 empty] | □ | 計算書
□ | 等級 3 |  |  | （１－１） | [5 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [8 empty] | □
□ | 等級 2 | [8 empty] | □ | その他の計算方法
[5 empty] | □ | 認定書等の活用
|  |  |  | 限界耐力計算 | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
その他（地震 |  | 免震 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
に対する構造 |  |  |  | 免震建築物 |  | □ | 大臣認定書の活用 |  |  |  |  | □ | その他
躯体の倒壊等 |  |  |  | （１－３） | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
防止）

## ＲＣ造（第2面）
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（鉄筋コンクリート造）】 | [17 empty] | （第2面）
認定事項等 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [13 empty] | JIO
|  |  | 項 目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策
劣化対策等級 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | [6 empty] | □ | 仕様書
（構造躯体等） |  |  | コンクリート種 | セメントの種類 |  |  | □ | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ |  |  |  |  | □ | ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ | □ | 伏図等 | □
|  | コンクリート | 類・セメント種類 |  |  |  | □ | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ |  |  |  |  | □ | 高炉ｾﾒﾝﾄ | □
|  | ・セメント |  |  |  |  | □ | その他のﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ
|  |  | 水セメント比・ | 水セメント比 |  |  | □ | 45％以下 |  |  | □ | 50％以下
|  |  | 最小かぶり厚さ | 最小かぶり厚さ |  |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
|  | 部材の設計 | 設計かぶり厚さ | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
・配筋
|  |  | スランプ | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2未満の場合、スランプ１８cm以下
|  |  |  | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2以上の場合、スランプ２１cm以下
|  | コンクリート |  | □ | その他 フロー値管理等
|  | の品質 |  | 注：Ｆｑ等：JASS５における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
|  |  | 単位水量 | □ | １８５kg/m3 以下 |  |  |  |  | □ | その他
|  |  | 空気量 | □ | ４～６％ |  |  |  |  | □ | その他
|  | 施工計画 | コンクリートの | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
|  |  | 充填方法等 | □ | JASS５－７節、８節に準拠 | [5 empty] | □ | その他
|  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用
耐震性
耐震等級 |  | 構造躯体 |  | 構造計算方法 |  |  | □ | 限界耐力計算 | [6 empty] | □ | 仕様書
（倒壊等防止） | [6 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [6 empty] | □ | 伏図等 | □
|  |  | 構造躯体 |  |  |  | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [6 empty] | □ | 計算書
□ | 等級 3 |  | （１－１） |  |  |  | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [6 empty] | □
□ | 等級 2 | [5 empty] | □ | その他の計算方法
|  |  |  | □ | 認定書等の活用
|  |  | 限界耐力計算 | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
その他（地震 |  | 免震 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
に対する構造 |  |  | 免震建築物 |  | □ | 大臣認定書の活用 |  |  | □ | その他
躯体の倒壊等 |  |  | （１－３） | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
防止）

## 木造、鉄骨造（第3面）
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法・鉄骨造）】 | [19 empty] | （第3面）
認定事項等 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [15 empty] | JIO
|  |  | 項 目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性
維持管理対策 |  | 専用配管 | コンクリート内 | □ | 給水管、排水管、給湯管のコンクリート内への埋め込み 無し（コンクリートブロックを含む） | [11 empty] | □ | 仕上表
等級 |  |  | 埋込み配管 | [13 empty] | □ | 配置図 | □
（専用配管） |  | 地中埋設管 | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し | [11 empty] | □ | 平面図
（ガス管を除く） |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | [10 empty] | □ | 基礎伏図
|  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [11 empty] | □ | 設備図
|  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [11 empty] | □
|  | 専用排水管 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
清掃措置
|  | 配管点検口 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
省エネルギー対策
断熱等性能 |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [11 empty] | □ | 仕上表
等級 |  |  |  | □ | 仕様基準 | [11 empty] | □ | 平面図 | □
（ | ）地域 |  | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [11 empty] | □ | 立面図
|  | 性能基準を 適用する場合 | 熱貫流率 | [13 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [11 empty] | □ | 建具表
|  |  | 日射熱取得率 | [13 empty] | □ | 計算書
|  |  | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 | [5 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  |  |  | □
|  | 仕様基準を 適用する場合 |  | 開口部比率の区分
|  |  | 開口部の断熱 |  | □ | 区分（い） | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に）
|  |  | 及び日射 | □ | 緩和措置有り
[5 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
|  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
|  |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り |  |  |  | □ | 防湿層の設置無し
[5 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
|  |  |  | □ | 通気層の設置無し
[5 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用
その他認定基準
住宅の規模 |  | 住宅の面積 |  | □ | 住宅の専用面積が75㎡以上 (所管行政庁が別に定める場合を含む) | [11 empty] | □ | 面積表
|  |  |  | 40㎡以上ある階 | [8 empty] | ※① - ②=40㎡以上必要 |  |  |  | □ | 平面図 | □
[6 empty] | （ | 階 ） |  | （ |  |  |  | ㎡ | ） | ① |  | □
[6 empty] | その内 階段部分面積 （ | [6 empty] | ㎡ | ） | ②
維持保全の |  | 維持保全の期間等 |  | □ | 維持保全の期間が 30 年以上 | [11 empty] | □ | 申請書
方法 |  |  |  | □ | その他の基準への適合 | [11 empty] | □ | 計画書 | □
□
資金計画 |  | 費用の設定 |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [11 empty] | □ | 申請書
|  |  |  | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [11 empty] | □ |  | □
居住環境 |  | 地区計画等への適合 |  | □ | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共団体が 自主的に定める要綱等のうち、所管行政庁が選定・公表したものに 適合 | [11 empty] | □ | 別添
への配慮 | [16 empty] | □ |  | □
|  |  |  | □ | 選定・公表したものに該当なし
|  |  |  | □ | 選定・公表なし
|  |  |  | □ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管行政庁 が選定・公表したものの区域外
|  |  |  | □ | 選定・公表なし

## ＲＣ造（第3面）
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（鉄筋コンクリート造）】 | [19 empty] | （第3面）
認定事項等 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [15 empty] | JIO
|  |  | 項 目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性
維持管理対策 |  | 専用配管 | コンクリート内 | □ | 給水管、排水管、給湯管のコンクリート内への埋め込み 無し（コンクリートブロックを含む） | [11 empty] | □ | 仕上表
等級 |  |  | 埋込み配管 | [13 empty] | □ | 配置図 | □
（専用配管） |  | 地中埋設管 | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し | [11 empty] | □ | 平面図
（ガス管を除く） |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | [10 empty] | □ | 基礎伏図
|  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [11 empty] | □ | 設備図
|  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [11 empty] | □
|  | 専用排水管 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
清掃措置
|  | 配管点検口 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
省エネルギー対策
断熱等性能 |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [11 empty] | □ | 仕上表
等級 |  |  |  | □ | 仕様基準 | [11 empty] | □ | 平面図 | □
（ | ）地域 |  | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [11 empty] | □ | 立面図
|  | 性能基準を 適用する場合 | 熱貫流率 | [13 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [11 empty] | □ | 建具表
|  |  | 日射熱取得率 | [13 empty] | □ | 計算書
|  |  | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 | [5 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  |  |  | □
|  | 仕様基準を 適用する場合 |  | 開口部比率の区分
|  |  | 開口部の断熱 |  | □ | 区分（い） | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に）
|  |  | 及び日射 | □ | 緩和措置有り
[5 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
|  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
|  |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り |  |  |  | □ | 防湿層の設置無し
[5 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
|  |  |  | □ | 通気層の設置無し
[5 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  | 断熱材の施工 | □ | 躯体面に断熱材を全面密着（内断熱工法の場合のみ）
|  | 熱 橋 部 対 策 |  | □ | 断熱補強有り
|  |  |  | □ | 断熱補強無し
[5 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  | 認定書等 |  | □ | 認定書等の活用
その他認定基準
住宅の規模 |  | 住宅の面積 |  | □ | 住宅の専用面積が75㎡以上 (所管行政庁が別に定める場合を含む) | [11 empty] | □ | 面積表
|  |  |  | 40㎡以上ある階 | [8 empty] | ※① - ②=40㎡以上必要 |  |  |  | □ | 平面図 | □
[6 empty] | （ | 階 | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ） | ① |  | □
[6 empty] | その内 階段部分面積 （ | [6 empty] | ㎡ | ） | ②
維持保全の |  | 維持保全の期間等 |  | □ | 維持保全の期間が 30 年以上 | [11 empty] | □ | 申請書
方法 |  |  |  | □ | その他の基準への適合 | [11 empty] | □ | 計画書 | □
□
資金計画 |  | 費用の設定 |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [11 empty] | □ | 申請書
|  |  |  | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [11 empty] | □ |  | □
居住環境 |  | 地区計画等への適合 |  | □ | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共団体が | [11 empty] | □ | 別添
への配慮 |  |  |  |  | 自主的に定める要綱等のうち、所管行政庁が選定・公表したものに | [11 empty] | □ |  | □
適合
|  |  |  | □ | 選定・公表したものに該当なし
|  |  |  | □ | 選定・公表なし
|  |  |  | □ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管行政庁 が選定・公表したものの区域外
|  |  |  | □ | 選定・公表なし